{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2138.376","8.559","25","120.426","250","17.289","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","572.66","48.938","500","55.84","500","84.973","500","5.739","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.387","0.081","15","10.609","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","349.92","0.171","10","33.81","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","160.429","4.367","10","33.944","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.133","0.011","8","25.048","50","6.758","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","345.6","3.51","10","56.68","80","5.6","15","0.057","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","2.007","10","22.96","80","6.61","15","0.033","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.514","0.029","10","56.555","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","108.086","0.118","10","45.864","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.192","10","11.826","80","-","-","0.238","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1009.395","0.006","1.5","7.798","30","-","-","0.035","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3002.064","0.707","10","27.374","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","604.714","0.98","10","26.665","80","2.364","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","875.23","0.138","10","19.355","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","0.069","10","47.011","80","9.993","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","60.48","1.701","10","33.082","80","11.57","20","0.021","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.158","15","51.934","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.253","0.474","10","11.371","80","7.527","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","370.31","0.049","10","11.714","70","1.038","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7682.03","0.32","8.629","33.294","69.431","8.79","27.416","0.214","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3082.128","13.217","500","213.334","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","558.636","2.424","10","37.582","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.749","1.937","10","8.22","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.883","0.092","10","11.782","80","3.394","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","797.96","0.072","10","15","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.019","10","11.613","80","13.073","20","0.05","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1022.371","0.497","8","20.64","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","548.64","0.009","10","26.26","80","2.12","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1826.5","1.878","10","65.01","80","4.038","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","248.734","1.07","10","13.176","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","909.79","0.48","10","12.943","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.086","10","4.61","80","0.39","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.622","0.537","10","14.944","80","1.565","20","0.121","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","126.99","0.038","10","13.466","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","6.458","0.041","15","11.603","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","84.154","1.352","15","42.779","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","173.54","11.175","500","23.26","500","17.943","500","7.16","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.611","0.023","15","1.774","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.52","3.575","10","25.94","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1347.84","0.103","8","18.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3271.1","7.111","10","9.409","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.277","1.154","15","4.828","80","3.459","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","60.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","12.63","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","84.931","1.038","15","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","41","2.312","15","38.885","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","223.78","4.576","15","13.63","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.712","0.214","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","251.6","23.53","500","18.32","500","52.14","500","0.755","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.851","10","6.99","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","16.97","0.712","10","17.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","237.029","0.011","10","10.324","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","273.113","3.626","10","17.374","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31.872","3.764","10","16.671","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","31.275","0.158","10","4.775","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","189.648","0.164","10","7.025","80","2.316","20","0.017","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13010.11","0.016","10","32.468","80","4.2","15","0.082","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25840.51","16.741","1000","410.302","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","132707.875","0.152","5","8.773","40","10.691","15","0.104","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141414.344","4.177","50","101.392","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.036","10","10","80","1.779","20","0.12","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","552.96","0.072","5","10.58","50","-","-","0.115","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","425.09","0.069","10","8.219","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69139.01","0.021","2","6.02","40","9.68","15","0.197","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88204.08","19.78","50","177.68","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","141.548","0.009","10","12.337","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","453.6","0.122","10","27.63","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","421.488","0.185","10","20.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","295.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.788","10","27.591","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","642.82","3.473","10","44.69","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","737","0.249","8","12.437","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","637.286","1.959","10","30.528","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.646","10","19.96","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.408","0.054","10","3.957","80","6.645","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.98","2.439","10","34.609","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","25.747","0.011","10","3.352","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1377.22","6.569","30","28.421","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","54.93","0.008","8","3.16","60","2.262","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.112","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1619.51","0.031","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","309.917","1.418","15","31.657","80","6.027","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","125.971","7.539","15","14.263","80","10.166","20","0.047","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","305","0.084","10","33.384","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.083","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","303.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","58","0.034","10","4.107","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","938.995","0.05","10","14.026","80","0.452","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.614","1.949","10","10.575","80","5.186","20","0.115","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","314","0.265","8","12.747","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","248","0.054","45","23.836","500","1.83","70","3.72","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1444.04","0.162","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.039","10","19.38","80","2.578","15","0.137","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","987.55","0.727","15","27.38","60","1.721","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.658","1.508","15","15.151","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.355","0.024","10","10.268","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4560.543","3.945","16","45.078","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","896.83","0.315","10","30.301","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","925.06","0.299","8","23.85","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","433.21","0.101","10","16.25","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","680.83","5.516","10","42.95","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","730.08","3.048","10","30.39","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","990.14","0.87","10","23.92","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","820.195","0.74","10","47.213","80","11.893","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","71.194","0.441","8","13.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9518.207","0.166","8","31.757","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12857.702","0.154","8","19.902","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.02","0.035","10","0.574","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","163.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","229.734","0.006","8","9.146","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.129","0.035","10","6.307","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.72","0.99","10","1.918","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","63.65","0.197","15","11.906","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","202.522","0.073","10","7.262","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","159.84","0.201","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","275.27","0.07","10","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","606.53","0.007","10","8.209","80","1.88","15","0.106","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","585.446","5.619","8","9.952","50","-","-","0.062","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.03","88.08","500","121.09","500","118.31","500","42.69","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.03","10","15.26","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.047","0.786","10","12.43","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.136","1.46","10","11.326","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","7.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2800.152","0.189","2","15.585","40","-","-","0.035","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.949","0.282","15","30.715","80","-","-","0.055","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","357.696","0.812","10","26.95","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.866","0.376","10","7.322","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","107.14","0.027","10","10.338","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1301.18","2.024","10","59","80","5.236","15","0.029","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.034","0.013","10","6.982","80","0.026","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.553","0.427","10","7.219","80","3.799","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.748","0.009","15","9.511","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","140.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","133.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4326.91","0.023","8","16.87","50","7.067","15","0.137","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.418","1000","354.318","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","348.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","100.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","881.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","134.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","970.963","0.213","10","26.089","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1415.34","0.056","10","24.865","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","23.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.75","0.314","8","17.99","50","-","-","0.065","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.089","1.202","15","19.118","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","940.56","0.016","15","15.159","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.006","10","23.58","80","2.66","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1308.47","0.829","8","15.622","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","54.299","0.168","5","9.304","50","3.501","12","0.277","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.379","0.526","10","20.385","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","310","0.945","10","10.279","80","12.76","20","0","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","147.74","1.405","10","25.77","80","3.711","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","38.184","0.663","10","7.778","80","0.744","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.059","10","0.8","100","1.67","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","117.93","2.794","15","12.63","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8292.67","0.071","10","15.693","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","369.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.032","10","24.6","80","0.249","15","0.035","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","243.65","0.358","10","18.19","80","-","-","-","-","正常"]