{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12563928","145.416","137.791","320","27.338","100","8.628","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14976459","183.531","118.783","320","42.228","100","1.88","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5383050.5","62.925","-","-","-","-",5.1306,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6252071.5","72.362","-","-","-","-",2.3865,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","14881065","172.234","-","-","-","-","5.662","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","730605.875","8.456","-","-","-","-",5.6264,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","294597.594","3.416","74.418","320","48.534","100","175.812","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","642369.375","7.435","49.889","300","4.885","100","2.144","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1391904","16.11","17.37","200","0.53","200","2.77","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10943572","129.335","166.666","320","24.619","100","1.278","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","222244.531","2.572","43.584","320","11.216","100","2.411","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9384740","108.62","-","-","-","-",1.7634,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1395,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2577437","33.193","211.792","200","208.736","50","180.827","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","355511.438","5.248","244.233","200","53.432","50","16.824","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2242806.25","29.966","3502.651","200","5033.076","50","975.762","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1060205.75","12.27","114.846","200","20.854","35","6.247","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","114256","1.32","77.756","200","16.296","35","85.509","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","904190.25","10.47","108.541","200","15.766","35","1.422","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3093948.25","35.81","118.5","200","21.46","35","0.488","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1929099.875","22.328","109.523","200","9.251","50","3.738","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1316230","15.234","108.768","200","2.039","50","2.561","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1416306.125","16.392","104.016","200","2.247","50","3.232","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3589056","41.54","24.06","200","5.92","35","4.63","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","0.73","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37109786.765","439.544","22.221","50","0.237","35","0.381","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6222814.859","74.402","29.068","50","3.015","35","23.799","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","30.54","0","40.456","50","16.118","35","71.256","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","29240507.52","1218354.48","16.57","50","0.027","35","0.371","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35089087.68","406.124","19.115","50","0.008","35","0.732","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","15975895.68","184.906","15.38","50","0.04","35","0.48","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","49733771.668","575.622","19.683","50","0.08","35","0.108","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46489712","538.458","20.275","50","0.128","35",9,"5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","42336","0.49",36.35,"120",0.88,"850",0.9,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14578416","168.732","195.072","320","30.678","100","6.404","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3276919.75","37.93","-","-","-","-",11.55,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9871294","114.251","175.4","320","29.976","100","4.169","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7208720.5","83.434","-","-","-","-",12.4299,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","826848","9.57",7.38,"50",2.04,"35",0.49,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","586232.04","6.785","-","-","-","-",0.86,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","130058.64","5419.11","2.03","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64545994.993","762.562",37.503,"100",26.483,"50",2.318,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60803154.702","717.966",37.162,"100",27.107,"50",6.274,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","344726.906","3.99","249.59","550","12.977","400","8.472","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","550368","6.37","251.01","550","6.52","400","12.01","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","525078","6.077","218.244","550","4.255","400","6.613","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1234120","14.284","163.745","200","5.511","200","0.456","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1338833.625","15.496","144.821","200","11.385","200","50.492","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289346.594","3.349","8.64","-","12.573","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1022880.812","11.839","49.566","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1006550.812","11.65","33.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4116256.5","47.642","58.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4037571.25","46.731","74.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3806206.5","44.053","52.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7122286.5","82.434","57.668","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1994185.25","23.081","32.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1940702.375","22.462","40.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1197687","14.465","58.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1438130.625","17.432","58.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3232050","134668.453","-","-","1.156","50","5.229","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3556701.5","41.166","33.15","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2117480","24.509","69.244","100","3.69","50","0.535","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","441431.156","5.109","32.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2319670.5","28.097","-","-","19.395","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14382500","166.464","32.711","100","7.302","50","4.472","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","344286.188","3.985","47.06","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4753790","55.02","38.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3024260","35.003","62.012","100","-","-","3.94","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3825350.25","46.334","21.209","50","3.727","35","0.472","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1648992.625","19.086","46.341","100","2.142","50","0.338","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1087432.875","12.586","91.192","300","0.898","100","6.276","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8433504","97.61","63.447","200","62.518","200","4.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1483.112","0.017","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","863938.5","9.999","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3410761","39.476","90.959","300","4.082","200","2.226","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11215105","129.804","66.447","120","4.165","100","2.525","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7463881","86.388","43.049","100","0","50","2.514","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","128446.328","1.487","0.801","300","2.184","100","3.041","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1369834.875","15.855","61.16","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","610541.88","7.07","160.249","200","43.481","50","5.139","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","991207.5","11.47","163.198","200","45.803","50","3.783","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","5210170","60.3","148.544","80","15.252","30","22.038","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3086672.25","35.73","74.741","80","3.719","30","0.947","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3269078.75","37.84","76.016","80","5.404","30","2.289","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3578438.5","41.42","73.919","80","7.359","30","1.428","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","813819.562","9.419","1077.509","100","3.444","50","25.185","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2627418.5","30.885",5.629,"100",0.9889,"50",2.0262,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1767004.25","20.451","69.044","250","11.459","80","1.191","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2681159.25","31.032","185.029","250","22.506","80","125.231","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1856359.875","21.486","65.539","250","10.516","80","2.163","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47810388","553.361","41.105","100","25.003","50","1.404","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7864536","91.025","188.05","320","3.07","100","4.28","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3270187.25","37.849","-","-","-","-",8.211,"20","正常"]