{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2381.001","2.154","25","51.155","250","18.865","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","427.31","48.792","500","90","500","83.278","500","5.74","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.763","0.034","15","4.559","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","396.58","0.335","10","31.44","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","2.654","3.425","10","37.607","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.539","0.008","8","25.294","50","6.494","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","89.86","2.91","10","46.59","80","4.71","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","2.266","10","19.04","80","6.52","15","0.032","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.656","0.037","10","58.484","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","116.035","0.094","10","46.664","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.197","10","13.245","80","-","-","0.278","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","909.15","0.005","1.5","7.55","30","-","-","0.032","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2676.822","0.323","10","23.327","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","652.925","0.063","10","32.469","80","1.92","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1534.46","0.174","10","17.986","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","170.21","0.034","10","47.557","80","9.955","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.07","1.624","10","33.888","80","12.436","20","0.024","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.112","15","49.952","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.336","0.745","10","17.325","80","10.665","20","0.024","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","362.448","0.081","10","21.825","70","2.824","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7387.71","0.252","8.629","31.582","69.431","7.633","27.416","0.224","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2842.416","11.867","500","217.241","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","572.78","0.151","10","24.389","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.933","2.553","10","15.51","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.068","10","10.871","80","3.592","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1065.16","0.276","10","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.021","10","11.002","80","13.346","20","0.044","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1003.104","0.569","8","26.14","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","605.837","0.006","10","27.76","80","2.07","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1756.51","1.817","10","67.088","80","4.26","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","410.274","0.843","10","15.695","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","285.98","0.121","10","10.683","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.026","10","5.19","80","0.43","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.128","1.028","10","16.408","80","1.807","20","0.174","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","138.22","0.044","10","15.081","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.982","0.028","15","13.831","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.982","1.639","15","37.285","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","271.77","14.442","500","20.8","500","25.297","500","8.99","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.729","0.012","15","1.958","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.84","3.408","10","28.092","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1581.12","0.061","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3183.84","7.335","10","8.766","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.642","1.42","15","6.244","80","3.701","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","65.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","12.32","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","39.83","0.287","15","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","63","1.373","15","32.605","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.9","4.32","15","18.25","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.058","0.224","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","270.14","22.993","500","21.17","500","56.19","500","2.407","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","2.072","10","6.318","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.07","0.611","10","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","271.326","0.011","10","10.555","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","289.694","3.668","10","14.741","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.762","10","14.335","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","148.629","0.146","10","1.921","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","182.304","0.13","10","6.986","80","2.866","20","0.026","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13088.74","0.018","10","33.04","80","3.5","15","0.156","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23408.35","25.243","1000","426.334","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","129473.492","0.14","5","9.833","40","9.691","15","0.124","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","142092.297","4.063","50","95.276","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","53.57","0.031","10","9.01","80","1.693","20","0.094","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","522.72","0.07","5","11.67","50","-","-","0.134","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.05","0.07","10","13.24","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","54610.85","0.021","2","7.8","40","8.033","15","0.197","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","70133.52","18.57","50","243.72","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","111.731","0.01","10","12.449","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","419.04","0.094","10","31.47","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","479.232","0.153","10","19.41","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","302.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.88","10","29.488","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","686.02","4.118","10","36.83","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","749","0.266","8","11.813","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","691.373","2.84","10","34.355","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.726","10","23.81","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.184","0.042","10","4.017","80","6.303","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.58","1.87","10","53.947","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","24.797","0.014","10","4.128","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2020.03","16.708","30","28.166","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.447","0.033","8","4.022","60","3.636","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.782","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1605.39","0.033","10","31.3","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","343.958","1.549","15","29.446","80","4.753","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","120.701","8.024","15","12.536","80","10.117","20","0.041","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","252","0.09","10","33.146","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.107","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.793","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","305.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","55","0.029","10","4.719","80","-","-","0.011","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","976.061","0.201","10","12.103","80","1.341","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","187.315","0.531","10","5.699","80","3.019","20","0.098","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","21.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","274.69","0.336","8","15.095","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","235","0.023","45","24.388","500","1.03","70","2.56","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1475.17","0.106","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.087","10","24.26","80","3.084","15","0.094","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","743.04","0.85","15","26.52","60","1.631","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","26.037","3.729","15","15.479","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.48","0.025","10","8.945","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4678.023","3.602","16","55.118","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1099.01","0.544","10","30.61","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","726.11","0.346","8","19.431","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","101.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","468.893","0.093","10","18.681","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","787.1","5.429","10","43.15","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","769.82","2.719","10","27.31","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","809.57","0.591","10","26.57","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","952.646","0.711","10","54.829","80","12.679","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","56.506","0.07","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8470.836","0.265","8","30.983","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12825.994","0.162","8","22.628","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","172.8","0.048","10","0.796","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","115.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","89.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","382.914","0.012","8","8.399","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.311","0.019","10","3.889","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.4","0.309","10","3.265","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","79.47","0.083","15","13.783","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","198.115","0.085","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","166.75","0.186","8","20.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","329.962","0.076","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","597.02","0.008","10","7.872","80","1.91","15","0.106","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","585.792","5.771","8","12.096","50","-","-","0.068","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","62.21","93.97","500","121.23","500","121.9","500","47.35","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.032","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.302","0.38","10","13.708","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","46.138","2.692","10","17.716","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","33.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2157.922","0.295","2","24.337","40","-","-","0.04","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.871","0.273","15","30.494","80","-","-","0.051","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","360.029","0.468","10","24.99","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","44.755","0.58","10","8.084","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","83.81","0.033","10","11.337","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","438.91","0.305","10","10.905","80","0.987","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","69.935","0.008","10","6.78","80","0.024","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.572","0.133","10","6.783","80","0.286","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.857","0.008","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","146.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","192.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3753.22","0.124","8","18.9","50","7.478","15","0.205","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.483","1000","432.9","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","373.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","92.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","867.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","148.919","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","36.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1437.178","0.639","10","23.767","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1380.72","0.071","10","18.722","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","43.2","0.312","8","15.517","50","-","-","0.073","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","5.881","0.623","15","7.186","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","642.24","0.014","15","14.821","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","315.36","0.013","10","22.99","80","2.32","15","0.03","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1174.469","0.835","8","16.276","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","55.169","0.073","5","6.773","50","3.712","12","0.125","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.059","1.878","10","17.583","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","0.387","10","9.67","80","12.65","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","186.62","0.821","10","27.72","80","3.098","15","0.04","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","58.095","0.262","10","8.471","80","0.68","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.09","10","1.4","100","2.11","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","120.53","2.725","15","11.784","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","85.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8040.38","0.074","10","18.143","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","372.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","127.87","0.057","10","23.6","80","0.978","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","139.1","0.349","10","17.32","80","-","-","-","-","正常"]