{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10544225","123.834","117.284","320","23.142","100","5.758","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15913523","186.818","116.579","320","29.372","100","4.556","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4969799.5","57.521","-","-","-","-",5.1153,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6484086","75.047","-","-","-","-",2.3167,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","11518752","133.319","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15135.768","0.175","-","-","-","-",5.958,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","320397.281","3.708","86.282","320","47.262","100","835.806","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","642341.438","7.434","44.232","300","5.758","100","2.31","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1474848","17.07","18.51","200","0.5","200","2.72","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11095780","130.212","184.892","320","24.404","100","1.413","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","190642.406","2.206","35.417","320","13.208","100","4.099","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9250595","107.067","-","-","-","-",1.7445,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1449,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2952465","34.433","50.06","200","220.959","50","203.427","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3576580.5","41.715","79.254","200","19.147","50","6.268","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2565874.75","29.943","929.28","200","193.231","50","66.966","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1083473.63","12.54","119.183","200","25.361","35","6.448","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","118606.72","1.37","96.793","200","9.149","35","65.351","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","932861.31","10.8","100.802","200","15.757","35","1.425","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3082649.25","35.68","116.976","200","16.135","35","0.549","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1949322.625","22.562","121.584","200","12.158","50","3.924","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1355849.5","15.693","122.454","200","3.874","50","2.67","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1466680","16.976","124.194","200","4.173","50","3.059","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4578336","52.99","24.2","200","8.75","35","4.57","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.72","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","912141.082","10.794","29.44","50","13.277","35","65.542","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","5486056.964","65.702","38.058","50","5.629","35","29.115","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","39170.605","0.473","82.165","50","0.061","35","0.818","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","33137328.96","1380722.04","18.094","50","0.005","35","0.319","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.053","50","0","35","3.213","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","103.68","0.001","1.53","50","0","35","0.52","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48323358.356","559.298","19.723","50","0.038","35","0.103","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45269180","524.675","20.166","50","0.132","35","0.082","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","99360","1.15",41.39,"120",0.99,"850",0.82,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14912682","172.6","214.546","320","29.515","100","6.785","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4075338.25","47.17","-","-","-","-",11.86,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10154243","117.526","192.222","320","29.806","100","4.519","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7246122","83.867","-","-","-","-",12.7825,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","864000","10",7.38,"50",2.04,"35",0.49,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","502832.52","5.82","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","124553.76","5189.74","2.02","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","66505449.856","785.471",36.99,"100",26.771,"50",2.571,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60289879.928","712.155",40.882,"100",26.402,"50",4.889,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","344626.062","3.989","221.997","550","12.565","400","8.544","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","562464","6.51","251.91","550","6.54","400","12.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","534456","6.186","213.464","550","4.81","400","6.366","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1199770","13.886","154.904","200","3.571","200","0.373","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1390415.125","16.093","67.795","200","3.07","200","4.992","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290415.062","3.361","7.759","-","12.963","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1029712.688","11.918","49.808","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1005977.688","11.643","32.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4111811","47.59","59.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4038727.25","46.744","77.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3795481","43.929","50.038","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7300117","84.492","58.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2038747.125","23.597","34.185","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1951739.875","22.59","43.505","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1256828.625","14.547","57.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1456600.375","16.859","55.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3228400","134516.516","-","-","1.372","50","5.195","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3543939.25","41.018","31.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2290660","26.512","60.916","100","2.666","50","0.433","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","420607.938","4.868","36.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2443882","28.286","-","-","22.771","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14378531","166.418","27.601","100","4.56","50","4.608","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","319645.938","3.7","47.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4687110","54.249","37.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2939130","34.018","61.553","100","-","-","3.63","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3999951.75","46.296","21.577","50","3.098","35","0.257","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1626044.5","18.82","48.64","100","2.902","50","0.344","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1019092.688","11.795","94.67","300","0.676","100","6.694","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8078400","93.5","66.384","200","71.426","200","6.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1635.258","0.019","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","872882.25","10.103","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3439276.5","39.806","98.373","300","2.59","200","2.137","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11220063","129.862","60.322","120","3.818","100","1.641","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7583104.5","87.767","47.336","100","0","50","2.576","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","105751.055","1.224","0.627","300","1.089","100","2.773","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1421363.25","16.451","65.594","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1103049","12.77","151.308","200","43.203","50","3.556","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","966252.44","11.18","147.443","200","44.207","50","3.422","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3656112","42.32","187.005","80","61.758","30","2.49","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2831496","32.77","74.485","80","2.451","30","0.829","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3205237.25","37.1","77.215","80","5.493","30","2.408","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3504625.25","40.56","75.263","80","7.894","30","1.099","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","273980.031","3.171","53.77","100","140.471","50","20.864","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1997497.875","23.476",11.2854,"100",1.1101,"50",1.7067,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1752491.875","20.284","68.606","250","12.309","80","1.152","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2683908.75","31.064","179.954","250","56.183","80","123.137","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1868856.25","21.63","63.284","250","11.767","80","1.971","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47900700","554.406","39.639","100","24.73","50","1.349","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7885386.5","91.266","180.59","320","0.39","100","4.3","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3286029.25","38.033","-","-","-","-",8.196,"20","正常"]