{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1052.06","1.307","25","32.109","250","13.454","40","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","473.73","41.51","500","133.54","500","79.431","500","2.615","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.808","0.039","15","8.399","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","440.64","1.387","10","37.19","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","10.073","0.753","10","21.456","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.762","0.014","8","24.095","50","6.315","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","165.02","3.31","10","56.88","80","4.81","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","256.61","2.769","10","19.32","80","6.18","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.489","0.088","10","62.429","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","108.518","0.087","10","41.572","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","2.59","1.555","10","12.143","80","-","-","0.166","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","514.433","0.005","1.5","8.35","30","-","-","0.032","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4890.022","0.328","10","16.032","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","722.995","0.116","10","34.18","80","3.312","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1219.1","0.249","10","24.208","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","436.32","0.007","10","46.642","80","9.986","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","76.9","2","10","35.346","80","13.467","20","0.024","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.173","15","49.1","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.67","1.055","10","20.233","80","12.658","20","0.029","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","430.272","0.054","10","7.18","70","0.927","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9614.93","0.233","8.629","31.593","69.431","7.699","27.416","0.296","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2706","12.736","500","209.031","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","499.651","1.185","10","16.389","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.254","2.462","10","21.96","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","4.737","0.018","10","9.309","80","2.936","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","976.37","3.315","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.013","10","8.3","80","10.153","20","0.038","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","912.816","0.408","8","21.4","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","404.093","0.343","10","30.74","80","2.62","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2379.46","0.43","10","61.53","80","2.56","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","364.267","0.781","10","18.038","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.085","10","5.879","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.083","10","4.7","80","0.41","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.56","1.054","10","16.44","80","1.638","20","0.214","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","167.52","0.046","10","11.765","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.442","0.289","15","12.919","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","63.418","2.464","15","25.007","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","125.75","10.447","500","24.74","500","25.311","500","9.46","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.316","0.042","15","1.881","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.84","4.329","10","28.206","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1598.4","0.024","8","9.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3158.78","7.643","10","8.735","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.16","1.864","15","5.264","80","3.401","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","58.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.071","15","12.15","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","58.838","0.641","15","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","1.058","15","23.904","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","174.53","4.864","15","23.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.058","0.216","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","250.66","14.853","500","15.91","500","48.47","500","1.425","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.252","10","11.569","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.04","0.925","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.206","15","23.219","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.6","0.012","10","8.087","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","274.64","3.209","10","14.179","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.326","10","11.118","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","93.147","0.236","10","1.639","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","188.525","0.037","10","2.566","80","1.585","20","0.034","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7931.52","0.022","10","27.421","80","3.41","15","0.092","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21835.01","13.249","1000","418.157","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","134319.969","0.589","5","10.2","40","9.165","15","0.199","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144511.891","4.196","50","171.339","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","53.57","0.062","10","10.69","80","1.654","20","0.09","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","515.81","0.074","5","10.27","50","-","-","0.11","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","314.5","0.074","10","13.435","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70620.77","0.022","2","8.34","40","7.71","15","0.16","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88704.48","20.6","50","208.83","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","159.768","0.01","10","17.34","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","390.53","0.124","10","33.72","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","490.152","0.037","10","18.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","379.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","57.89","0.659","10","33.76","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","535.68","3.806","10","45.41","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","715","0.211","8","11.818","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","631.757","1.25","10","39.597","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.474","10","21.86","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","76.637","0.052","10","4.239","80","7.131","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","124.06","1.277","10","25.123","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","4.406","0.019","10","4.728","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1523.23","20.654","30","24.922","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.316","0.012","8","7.036","60","2.04","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.896","0.072","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1648.96","0.174","10","55.1","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","321.322","4.644","15","30.806","80","10.125","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","116.208","8.705","15","12.324","80","11.036","20","0.039","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","291","0.118","10","32.092","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.149","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","392.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.031","10","3.748","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1327.363","0.051","10","18.993","80","1.141","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.011","10","3.892","80","1.48","20","0.122","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","25.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","184.31","0.214","8","11.932","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","227","0.055","45","25.629","500","1","70","1.28","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1392.08","0.03","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","57.89","1.217","10","19.6","80","4.702","15","0.093","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","787.97","0.399","15","31.95","60","0.784","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","44.941","3.385","15","17.256","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.259","0.024","10","10.124","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4835.387","7.464","16","48.714","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1074.82","0.147","10","21.754","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1414.53","1.795","8","24.222","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","25.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","435.974","0.123","10","24.88","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","691.2","5.358","10","43","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","802.66","4.521","10","28.32","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","989.28","0.799","10","25.97","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","759.888","5.334","10","56.981","80","12.214","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","153.792","0.073","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9931.737","0.18","8","41.357","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12862.973","0.159","8","24.562","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","168.48","0.009","10","0.863","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","21.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","153.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","261.253","0.01","8","7.114","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","8.484","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.68","0.115","10","3.69","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","48.83","0.086","15","14.747","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","98.5","0.303","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","367.718","0.084","10","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","531.36","0.007","10","8.022","80","1.94","15","0.051","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","521.77","3.074","8","7.277","50","-","-","0.081","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.62","72.38","500","77.37","500","102.21","500","41.89","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.89","0.18","10","14.41","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.058","0.114","10","14.102","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","44.842","2.093","10","14.741","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1678.768","0.201","2","23.15","40","-","-","0.05","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.63","0.283","15","29.505","80","-","-","0.045","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","325.469","0.508","10","25.622","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.062","0.394","10","8.775","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","93.31","0.028","10","15.356","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1025.57","0.856","10","52.611","80","2.571","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","183.464","0.012","10","7.006","80","0.022","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","91.215","0.14","10","7.577","80","0.084","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.49","0.012","15","4.754","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","84.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","220.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","5204.74","0.105","8","15.112","50","6.87","15","0.16","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.828","1000","198.632","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","362.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","118.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","886.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","80.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","159.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","30.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1015.805","0.202","10","24.944","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1372.36","0.429","10","28.173","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.38","0.192","8","0.925","50","-","-","0.065","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","15.065","0.055","15","6.755","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","407.28","0.021","15","15.797","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","412.13","0.006","10","23.29","80","2.31","15","0.066","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1177.475","0.814","8","16.122","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","198.857","0.073","5","12.824","50","2.466","12","0.053","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.75","1.752","10","26.65","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","335","0.009","10","11","80","12.17","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","126.14","1.168","10","26.37","80","2.258","15","0.032","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","54.541","0.121","10","8.445","80","1.19","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.025","10","1","100","1.13","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","128.08","3.165","15","17.758","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8158.75","0.131","10","18.148","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","390.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","161.57","0.054","10","24.5","80","0.7","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","151.2","0.353","10","19.72","80","-","-","-","-","正常"]