{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13279875","154.716","143.252","320","18.627","100","10.764","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16188474","189.981","118.218","320","30.717","100","4.171","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5208251","60.281","-","-","-","-",5.3328,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6391451.5","73.975","-","-","-","-",2.3284,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15511138","179.527","-","-","-","-","29.512","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","352320.281","4.078","-","-","-","-",6.2122,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","383614.625","4.471","57.018","320","27.554","100","883.578","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","652696.5","7.554","53.483","300","7.08","100","2.167","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1636416","18.94","19.05","200","0.62","200","3.03","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9647082","113.138","187.607","320","32.878","100","1.767","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","133625.109","1.547","22.708","320","10.261","100","2.005","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9356463","108.292","-","-","-","-",1.7048,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1406,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1042545.5","12.151","41.164","200","255.244","50","227.839","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3496543.25","40.813","81.171","200","27.607","50","6.294","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2303760.75","26.885","531.452","200","249.822","50","23.471","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1018444.38","11.79","114.078","200","16.472","35","6.464","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","110840.5","1.28","112.135","200","6.531","35","77.964","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","873338.44","10.11","91.319","200","6.823","35","1.412","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3028508.25","35.05","118.188","200","16.29","35","0.423","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1975816.125","22.868","120.49","200","14.22","50","3.811","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1348937.625","15.613","114.045","200","6.243","50","2.587","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1439854.625","16.665","114.708","200","5.405","50","3.554","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3930336","45.49","23.83","200","9.79","35","4.81","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","887626.335","10.492","28.826","50","2.1","35","52.247","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6958947.31","82.965","37.638","50","4.423","35","28.881","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.321","0","35.768","50","4.587","35","59.999","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","120.96","5.04","0.937","50","0","35","0.956","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.086","50","0.004","35","0.552","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","17038.08","0.197","1.42","50","0","35","0.51","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48629377.32","562.84","19.725","50","0.029","35","0.104","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","539409.188","6.292","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184896","2.14",45.39,"120",0.89,"850",0.86,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15162510","175.492","226.586","320","25.303","100","7.578","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","-","-","-","-","-","-",11.61,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10186588","117.9","195.188","320","31.387","100","4.825","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-",12.9324,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","851904","9.86",6.03,"50","0","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","40453.74","0.468","-","-","-","-",0.03,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","121544.4","5064.35","1.73","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65287718.237","770.808",37.685,"100",27.109,"50",2.33,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58933678.508","696.363",40.106,"100",26.432,"50",4.462,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","343037.25","3.97","235.001","550","12.725","400","8.299","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","564192","6.53","252.58","550","6.59","400","12.73","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","541645","6.269","218.04","550","4.567","400","6.361","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1112290","12.874","155.59","200","3.529","200","0.385","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1206306.125","13.962","54.643","200","2.871","200","5.22","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290011.094","3.357","8.231","-","12.345","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1027729.062","11.895","51.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1013905.125","11.735","33.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4127027.25","47.766","61.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4031255","46.658","81.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3807380.5","44.067","52.561","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7302910","84.524","60.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1946568.75","23.509","18.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1943624.125","22.496","44.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1260248.75","14.586","58.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1457062.25","16.864","56.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3246560","135273.25","-","-","1.268","50","5.292","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3545285.75","41.033","31.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2198850","25.449","47.184","100","2.62","50","0.794","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","429538.562","4.972","37.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2449316.25","28.349","-","-","22.547","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14380087","166.436","27.544","100","4.6","50","4.719","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","327852.344","3.795","49.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4743630","54.903","37.359","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2955860","34.211","63.052","100","-","-","3.615","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4006909.5","46.376","22.042","50","3.08","35","0.276","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1626819","18.829","48.845","100","2.934","50","0.347","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1053684.25","12.195","98.885","300","1.231","100","6.457","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8003232","92.63","62.764","200","73.004","200","4.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1597.603","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","864136.312","10.002","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3471751.75","40.182","104.986","300","2.622","200","2.143","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11115824","128.655","65.295","120","3.883","100","1.721","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7533951","87.198","45.787","100","0","50","2.696","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","107167.703","1.24","0.623","300","0.954","100","2.825","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1422702.5","16.466","66.912","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1897677.88","21.96","172.161","200","40.865","50","3.359","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","863939.69","10","149.194","200","40.734","50","3.27","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4026451.25","46.6","76.098","80","20.018","30","1.173","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2814741.5","32.58","76.328","80","3.101","30","0.832","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3270931.5","37.86","76.956","80","6.645","30","2.387","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3557172","41.17","74.677","80","11.44","30","1.129","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","362484.875","4.195","86.344","100","1.874","50","4.136","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1997778","23.488",10.0778,"100",1.1295,"50",1.5982,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1759889.5","20.369","70.206","250","10.738","80","1.165","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2674990.25","30.96","11.042","250","6.326","80","42.899","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1867699.375","21.617","70.67","250","10.587","80","1.894","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48537036","561.771","40.485","100","25.072","50","1.365","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7863143","91.009","162.71","320","0.12","100","3.99","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3367628.75","38.977","-","-","-","-",8.21,"20","正常"]