{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12837698","150.664","130.228","320","13.447","100","10.54","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15701414","184.282","120.158","320","29.039","100","2.944","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5062915.5","58.598","-","-","-","-",5.1921,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6409806.5","74.188","-","-","-","-",2.3194,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17789968","205.902","-","-","-","-","17.984","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1232695.5","14.267","-","-","-","-",6.331,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","382155.594","4.423","1.616","320","1.225","100","5.047","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","645287.625","7.469","46.671","300","4.831","100","2.215","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1406592","16.28","18.18","200","0.65","200","2.73","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6904846","81.068","191.436","320","28.684","100","2.053","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1844065.5","21.343","114.918","320","10.411","100","2.692","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9622676","111.374","-","-","-","-",1.7239,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","451039.688","5.22","-","-","-","-",1.1474,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2012894.875","24.015","323.641","200","39.734","50","58.839","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3233643.25","39.163","79.578","200","17.888","50","6.423","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2144854.75","25.572","173.138","200","210.263","50","16.652","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1060529.63","12.27","116.647","200","24.453","35","4.969","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1080644.5","12.51","158.227","200","15.87","35","2.834","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","828450.88","9.59","103.336","200","12.502","35","2.114","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3018502.75","34.94","116.316","200","13.204","35","0.53","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1910640.875","22.114","130.052","200","12.861","50","3.752","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1286256.75","14.887","118.8","200","3.586","50","2.544","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1408390.125","16.301","110.196","200","4.271","50","3.325","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3760128","43.52","25.36","200","11.77","35","5.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","0.71","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7237022","83.762","6.436","50","0.009","35","0.183","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","17434072.086","205.589","24.527","50","0.258","35","0.754","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14773082.252","176.299","23.55","50","0.24","35","0.716","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","52202.986","0.627","79.005","50","0.11","35","1.03","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","20952786.24","873032.76","13.383","50","0.058","35","0.45","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18406854.72","213.042","14.394","50","0.117","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19822812.48","229.431","13.29","50","0.04","35","0.47","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48821162.908","565.06","19.707","50","0.013","35","0.104","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31683780","367.211","0.53","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","198720","2.3",51.56,"120",2.55,"850",0.89,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14879091","172.212","217.701","320","33.526","100","7.628","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4115697","47.64","-","-","-","-",11.82,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10157010","117.558","194.337","320","31.746","100","4.367","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6559575","75.921","-","-","-","-",12.6861,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","889056","10.29",8.94,"50",1.51,"35",1.79,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","367756.5","4.256","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","139079.76","5794.99","3.83","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65725157.554","776.242",40.571,"100",27.251,"50",2.988,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60839698.938","719.56",39.992,"100",27.029,"50",5.774,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","343187.75","3.972","240.751","550","12.902","400","8.313","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","560736","6.49","249.56","550","6.58","400","12.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","534327","6.184","212.515","550","4.734","400","6.397","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","834543","9.659","128.693","200","3.198","200","0.404","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","978577","11.326","45.048","200","3.131","200","5.501","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","287754.781","3.33","8.639","-","12.761","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1015518.125","11.754","50.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","997373.125","11.544","31.201","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4133274","47.839","61.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4040749","46.768","81.984","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3813363.25","44.136","54.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7313455","84.646","60.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2084352.25","25.173","29.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1941199.25","22.468","44.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1278573.125","14.798","57.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1479252.25","17.121","55.683","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3093880","135496.797","-","-","0.973","50","5.529","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3405466.5","41.129","32.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2145110","24.828","48.259","100","3.093","50","0.408","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","422188.5","4.886","36.859","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2458386.25","28.454","-","-","22.683","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14384470","166.487","32.853","100","7.231","50","4.671","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","323223.25","3.741","49.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4760220","55.095","37.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2974990","34.433","65.363","100","-","-","3.684","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3979507.75","46.059","22.371","50","3.064","35","0.286","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1626245","18.822","47.616","100","2.811","50","0.343","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1086927","12.58","109.16","300","1.63","100","6.449","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7975584","92.31","63.392","200","64.687","200","4.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1539.72","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","857447.5","9.924","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3355115.75","38.832","95.083","300","2.616","200","2.129","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11111691","128.608","67.352","120","3.524","100","2.256","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7501381.5","86.762","46.731","100","0","50","2.473","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","109160.828","1.263","0.623","300","1.372","100","2.817","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1405924.375","16.272","67.832","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1847748.13","21.39","174.458","200","43.593","50","3.685","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1042162.13","12.06","155.419","200","42.132","50","3.335","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4001468.75","46.31","77.245","80","17.726","30","1.153","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2771017.75","32.07","76.84","80","3.955","30","0.791","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3233215.75","37.42","77.036","80","6.116","30","3.116","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3563332.75","41.24","72.086","80","12.015","30","1.129","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","767284.188","8.881","71.508","100","1.206","50","2.993","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2465646.25","28.911",9.8986,"100",1.1258,"50",1.7483,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1770219.625","20.489","68.485","250","11.377","80","1.209","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2643083","30.591","0.203","250","0.04","80","65.341","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1871638.375","21.662","68.397","250","11.352","80","2.178","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47986260","555.396","40.464","100","25.322","50","1.364","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7822658","90.54","182.9","320","0.35","100","3.9","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3337433.5","38.628","-","-","-","-",8.209,"20","正常"]