{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1500.786","3.616","25","37.888","250","18.081","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","473.84","49.818","500","99.13","500","78.352","500","3.631","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","9.174","0.016","15","11.625","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","370.66","2.692","10","40.69","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","69.789","3.758","10","31.304","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.146","0.012","8","21.895","50","5.699","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","117.5","2.96","10","51.8","80","5.05","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","176.26","3.101","10","21.21","80","6.14","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.632","0.104","10","66.372","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","82.339","0.096","10","43.206","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.525","10","11.542","80","-","-","0.109","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1139.401","0.005","1.5","6.294","30","-","-","0.036","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1621.902","0.193","10","17.942","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","551.405","0.021","10","42.053","80","3.311","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1346.11","0.074","10","19.098","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","508.9","0.011","10","42.274","80","8.776","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","70.85","2.644","10","32.953","80","14.194","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","14.028","1.129","15","49.494","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","6.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.88","1.11","10","18.328","80","15.49","20","0.032","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","354.672","0.013","10","8.455","70","0.839","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7875.51","0.221","8.629","30.487","69.431","7.113","27.416","0.192","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2294.856","7.18","500","231.982","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","608.152","0.235","10","16.04","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.291","2.397","10","21.57","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.548","0.009","10","10.197","80","3.186","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","650.29","1.203","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.012","10","10.204","80","9.648","20","0.056","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","937.008","0.347","8","21.77","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","521.338","0.007","10","29.27","80","2.04","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2362.18","1.804","10","64.5","80","3.899","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","339.323","1.065","10","11.321","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.009","10","6","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.031","10","4.66","80","0.41","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.078","0.638","10","17.424","80","1.371","20","0.267","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","22.07","0.034","10","14.145","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.018","0.317","15","8.919","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","72.922","2.579","15","22.719","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","229.14","14.116","500","15.54","500","20.543","500","7.06","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.003","0.127","15","1.752","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.52","3.937","10","28.014","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1461.89","0.023","8","9.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3030.91","6.557","10","9.77","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","17.798","1.339","15","5.042","80","3.76","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","58.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","8.54","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.371","4.871","15","19.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","51","1.36","15","27.34","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","194.4","4.878","15","23.39","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","11.405","0.362","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","207.58","23.2","500","17.36","500","73.16","500","0.665","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.461","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.94","0.49","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","128.74","0.705","15","30.106","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","212.896","0.01","10","8.777","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.297","1.915","10","16.787","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","1.92","2.566","10","10.656","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","79.475","0.455","10","1.856","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","132.106","0.062","10","2.743","80","1.435","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7839.94","0.028","10","27.433","80","3.68","15","0.104","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20712.67","17.009","1000","419.735","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","127693.383","0.37","5","8.88","40","8.912","15","0.115","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139252.328","4.148","50","96.799","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.024","10","8.4","80","1.613","20","0.068","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","586.66","0.075","5","12.85","50","-","-","0.113","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","345.6","0.074","10","8.001","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","56949.7","0.021","2","9.02","40","8.576","15","0.145","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","70291.44","22.15","50","150.99","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","119.888","0.007","10","8.142","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","454.46","0.045","10","24.78","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","538.128","0.061","10","21.07","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","361.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","39.74","0.675","10","15.983","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","628.13","6.503","10","41.11","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","860","0.149","8","10.971","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.156","10","39.923","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","45","0.091","10","15.88","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","65.232","0.11","10","5.212","80","7.094","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","98.86","1.167","10","27.679","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.982","2.18","10","5.871","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1034.21","16.396","30","20.347","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","35.706","0.01","8","7.26","60","3.362","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.356","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1505.25","0.08","10","48.1","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","270.259","2.966","15","30.449","80","6.413","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","118.8","7.102","15","10.936","80","9.041","20","0.032","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","205","0.086","10","35.292","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.073","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","365.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.011","10","3.468","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1134.432","0.07","10","11.637","80","1.096","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.005","10","3.124","80","0.452","20","0.092","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","27.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","325.75","0.227","8","11.895","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","288","0.113","45","26.715","500","8.33","70","2.8","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1402.4","0.018","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","40.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","57.02","0.173","10","19.51","80","4.059","15","0.063","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","461.38","0.22","15","31.19","60","12.364","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","3.551","15","20.163","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.566","0.026","10","9.558","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5105.894","3.694","16","38.528","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","838.08","0.122","10","30.355","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","723.95","2.548","8","40.613","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","44.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","423.965","0.037","10","23.045","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","697.25","4.52","10","43.26","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","847.58","4.559","10","30.22","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","768.1","0.543","10","27.21","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","428.371","5.29","10","45.008","80","12.578","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","145.325","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18214.697","0.077","8","35.646","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12104.381","0.152","8","24.628","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.06","0.014","10","0.784","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","111.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","69.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","221.751","0.011","8","11.652","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.069","0.018","10","1.844","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.26","0.134","10","2.083","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","69.84","0.041","15","21.915","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","153.274","0.074","10","7.282","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","133.92","0.514","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","360.029","0.109","10","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","555.55","0.008","10","9.277","80","1.94","15","0.089","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","478.31","4.279","8","8.304","50","-","-","0.103","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","74.3","79.96","500","72.65","500","102.2","500","44.16","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.141","10","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.998","0.137","10","14.849","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","33.005","0.9","10","12.739","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1088.832","0.213","2","23.091","40","-","-","0.054","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.618","0.719","15","29.249","80","-","-","0.103","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","276.221","0.151","10","27.828","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.987","2.826","10","13.618","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","33.7","0.031","10","11.092","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","775.01","5.812","10","35.449","80","7.435","15","0.025","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","163.472","0.054","10","7.141","80","0.02","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","89.728","0.326","10","7.188","80","2.797","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.927","0.014","15","2.292","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","162.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","128.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3485.38","0.128","8","17.526","50","8.225","15","0.131","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.947","1000","232.544","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","385.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","89.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","799.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","138.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","40.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","846.72","0.266","10","25.254","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1429.02","0.157","10","21.112","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","26.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.7","0.345","8","2.043","50","-","-","0.07","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.709","0.214","15","11.893","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1093.44","0.016","15","18.395","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","334.37","0.006","10","24.1","80","2.01","15","0.079","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","359.7","0.931","8","24.317","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","215.207","0.071","5","17.312","50","4.4","12","0.038","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.602","1.918","10","17.357","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","324","0.119","10","10.837","80","10.79","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.02","1.031","10","19.62","80","2.058","15","0.031","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.241","0.059","10","7.289","80","0.418","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","2","100","1.71","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","94.15","1.749","15","19.172","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","331.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","121.82","0.077","10","22.5","80","0.765","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","114.91","0.31","10","20.43","80","-","-","-","-","正常"]