{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13238841","155.378","125.705","320","15.504","100","9.507","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16367720","193.448","111.701","320","24.965","100","4.473","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5412258","62.642","-","-","-","-",5.4188,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6465467.5","74.832","-","-","-","-",2.2898,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","18181474","210.434","-","-","-","-","13.934","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1529295","17.7","-","-","-","-",6.1702,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","381927.25","4.42","1.991","320","1.543","100","2.914","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","647045.375","7.489","49.714","300","5.38","100","2.189","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1449792","16.78","16.88","200","0.63","200","2.42","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7103436.5","83.346","181.104","320","22.99","100","2.551","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","8529744","98.724","298.709","320","54.636","100","0.96","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9502889","109.987","-","-","-","-",1.828,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","3037137.25","35.152","-","-","-","-",1.1271,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2681536.75","32.584","84.277","200","19.682","50","6.345","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3417729.5","39.858","78.687","200","14.536","50","6.269","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2505235.5","29.251","93.843","200","63.427","50","7.119","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1044616.38","12.09","113.953","200","30.111","35","3.38","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1184486.88","13.71","111.754","200","18.248","35","2.271","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1153000.38","13.34","106.629","200","3.645","35","16.508","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3069712.25","35.53","116.523","200","15.449","35","0.5","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1948324.25","22.55","127.244","200","11.463","50","3.606","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1366472.875","15.816","133.066","200","3.562","50","2.637","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1469597","17.009","132.176","200","2.169","50","3.312","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3136320","36.3","27.97","200","12.19","35","6.55","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","1.43","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","13548229","156.808","5.487","50","0.486","35","0.157","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","8737769","101.132","12.45","50","0.062","35","0.107","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","20496099.23","240.955","24.533","50","0.059","35","0.615","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15951441.618","190.228","23.416","50","0.091","35","0.627","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","32659.118","0.392","84.717","50","0.233","35","1.101","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24681672","1028403","14.466","50","0.215","35","0.483","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10655435.52","123.327","9.168","50","0.411","35","2.239","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19990437.12","231.371","12.78","50","0.33","35","0.44","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48236242.585","558.29","19.744","50","0.011","35","0.105","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","658550.188","7.631","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184032","2.13",49.88,"120",1,"850",0.87,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14564047","170.93","224.26","320","27.819","100","8.122","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4175632.5","48.33","-","-","-","-",11.72,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9836673","118.8","198.36","320","32.528","100","4.248","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6447402.5","74.623","-","-","-","-",12.6349,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","921024","10.66",8.67,"50",2.13,"35",1.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","392876.04","4.547","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","134876.64","5619.86","1.33","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58260318.688","702.234",36.122,"100",25.693,"50",2.685,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53455876.281","647.265",39.437,"100",24.779,"50",6.009,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","343144.5","3.972","236.776","550","12.717","400","8.321","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","559872","6.48","251.02","550","6.63","400","11.83","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","525694","6.084","213.857","550","4.487","400","6.43","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","830223","9.609","118.536","200","3.224","200","0.596","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","904862.375","10.473","42.642","200","3.558","200","5.943","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289522.375","3.351","9.293","-","12.826","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","917377.938","11.583","49.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","938384.688","11.333","29.801","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3928517","47.793","63.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3823128.75","46.853","79.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3816920","44.177","56.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6922865.5","80.126","60.757","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2074073.25","24.006","24.613","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1956790.875","22.648","47.312","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1392454.5","16.116","63.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1666582.25","19.289","57.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3261830","135909.719","-","-","0.841","50","5.437","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3559751.25","41.201","33.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2003790","23.192","56.583","100","3.594","50","0.254","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","393264.562","4.552","37.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2460286","28.476","-","-","22.845","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13179855","166.412","39.869","100","7.426","50","4.699","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","307265.75","3.556","46.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4749800","54.974","36.389","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2997050","34.688","67.302","100","-","-","3.728","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3987246.25","46.149","22.88","50","3.012","35","0.303","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1648601.25","19.081","46.556","100","3.041","50","0.342","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1060361","12.273","109.834","300","1.357","100","6.666","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7858944","90.96","55.796","200","64.913","200","6.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1595.98","0.018","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","859496.75","9.948","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3348091","38.751","103.912","300","2.584","200","2.125","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11179572","129.393","65.482","120","3.118","100","1.629","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7534725.5","87.208","46.086","100","0.932","50","3.377","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","121455.781","1.406","10.207","300","1.058","100","1.951","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1406285.75","16.276","65.901","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1818760.25","21.05","171.596","200","43.586","50","3.575","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1038810.69","12.02","166.789","200","40.983","50","3.491","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4041917.5","46.78","77.19","80","19.339","30","1.134","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2715746.25","31.43","69.334","80","3.742","30","0.846","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3298240.75","38.17","75.857","80","11.553","30","3.345","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3585647.5","41.5","74.919","80","14.925","30","1.093","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1060698.625","28.33","14.482","100","1.641","50","2.681","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1432225.25","16.835","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1791975.75","20.74","69.322","250","11.851","80","1.127","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2638534.5","30.539","37.714","250","12.275","80","28.315","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1896857.375","21.954","64.53","250","14.96","80","1.814","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47748952","552.65","40.572","100","23.159","50","1.349","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7915054.5","91.609","148.71","320","1.15","100","4.21","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3448496.75","39.913","-","-","-","-",8.212,"20","正常"]