{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-10-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2166.656","3.296","25","40.373","250","19.583","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","549.96","46.097","500","110.78","500","81.554","500","3.563","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.279","0.009","15","6.912","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","365.47","1.911","10","36.09","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","10.427","5.988","10","32.712","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.107","0.034","8","20.928","50","5.599","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","133.92","3.28","10","60.76","80","5.61","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","3.216","10","22.94","80","6.04","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.166","0.072","10","55.198","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","92.966","0.069","10","42.735","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.84","10","13.412","80","-","-","0.151","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","973.897","0.007","1.5","6.008","30","-","-","0.035","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3633.065","0.211","10","19.706","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","420.422","0.024","10","41.871","80","3.347","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1370.3","0.04","10","17.346","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","297.22","2.04","10","22.323","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","510.62","0.007","10","44.114","80","9.954","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","60.48","2.878","10","30.487","80","14.711","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","13.277","1.156","15","46.968","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.758","1.122","10","13.689","80","16.41","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","335.232","0.004","10","7.036","70","1.105","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7976.15","0.197","8.629","29.836","69.431","7.244","27.416","0.175","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2425.944","15.243","500","241.753","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","578.111","0.044","10","16.097","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","37.152","2.355","10","22.21","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.241","0.013","10","9.725","80","2.998","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1043.58","0.241","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.011","10","10.132","80","10.54","20","0.056","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","864.95","0.172","8","21.69","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","587.779","0.009","10","29.09","80","1.99","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2001.02","1.523","10","62.96","80","3.595","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","357.138","1.424","10","16.014","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.011","10","5.805","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.018","10","5.82","80","0.11","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.782","0.628","10","17.913","80","1.547","20","0.304","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","182.24","0.039","10","22.79","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.136","0.17","15","10.146","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.034","1.211","15","24.103","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","119.36","20.121","500","16.17","500","33.303","500","10.15","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.331","0.033","15","1.269","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.4","4.117","10","27.606","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1715.9","0.025","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3031.78","6.728","10","11.185","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.15","1.364","15","4.956","80","4.15","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","57.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.073","15","8.76","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.47","5.796","15","26.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","14","1.389","15","25.92","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.94","4.825","15","23.04","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.453","0.383","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","226.4","31.036","500","24.66","500","90.34","500","1.029","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","2.893","10","10.26","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.89","0.478","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.402","15","40.038","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","231.307","0.016","10","9.534","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","261.747","1.835","10","14.104","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","68.04","3.088","10","11.277","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","50.707","0.388","10","6.89","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","191.635","0.075","10","4.371","80","2.257","20","0.021","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10112.26","0.035","10","26.791","80","3.77","15","0.107","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21044.45","15.922","1000","418.582","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","127982.031","0.094","5","7.193","40","9.506","15","0.153","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139839.781","4.122","50","96.101","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.013","10","7.09","80","1.543","20","0.044","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","521.86","0.072","5","12.56","50","-","-","0.133","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","324.86","0.07","10","7.307","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57623.62","0.016","2","8.18","40","8.227","15","0.217","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","71869.92","21.43","50","194.5","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","128.739","0.114","10","12.907","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","540.86","0.382","10","28.22","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","465.384","0.073","10","21.56","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","324.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","0.765","10","26.506","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","448.42","3.919","10","43.33","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","884","0.142","8","8.026","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","339.552","0.01","10","39.877","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.185","10","17.48","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","84.931","0.07","10","5.743","80","6.868","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.42","1.083","10","37.021","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.589","2.886","10","6.289","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2239.49","4.828","30","18.552","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","17.25","0.007","8","7.744","60","5.455","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.475","0.255","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1623.75","0.045","10","37.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","290.563","1.498","15","34.227","80","5.004","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","114.912","7.718","15","11.479","80","9.906","20","0.034","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","258","0.077","10","35.238","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.036","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","331.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","1.4","10","7.492","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1138.147","0.066","10","11.91","80","0.976","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.003","10","3.402","80","0.815","20","0.091","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","394.19","0.227","8","12.552","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","301","0.051","45","25.618","500","15.02","70","3.64","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1399.41","0.025","8","24.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","55.3","0.041","10","20.77","80","3.585","15","0.062","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","456.19","0.202","15","29.3","60","0.824","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.512","3.161","15","18.414","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.134","0.026","10","7.862","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4757.189","4.355","16","32.623","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","749.09","0.092","10","32.217","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","744.76","0.552","8","36.049","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","330.221","0.037","10","23.133","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","609.12","4.335","10","43.91","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","792.29","4.873","10","35.39","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","988.42","1.149","10","23.14","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","532.483","5.39","10","42.08","80","12.454","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","152.15","0.069","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19680.494","0.127","8","37.241","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10724.832","0.164","8","25.351","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","169.34","0.019","10","0.69","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","136.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","57.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","277.808","0.012","8","6.223","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","47.833","0.031","10","2.202","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.13","0.132","10","2.409","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","64.17","0.107","15","23.039","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","169.258","0.07","10","9.409","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","93.31","0.442","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","305.683","0.085","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","540.86","0.008","10","9.219","80","1.98","15","0.349","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","464.141","3.448","8","12.095","50","-","-","0.102","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","87.26","89.95","500","84.84","500","112.79","500","44.16","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.234","10","18.55","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.503","0.211","10","14.363","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.565","2.157","10","18.284","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2350.49","0.068","2","23.602","40","-","-","0.07","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.329","0.298","15","31.037","80","-","-","0.048","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","155.52","0.01","10","24.449","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","15.293","1.411","10","13.668","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","109.73","0.035","10","11.397","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1272.67","5.702","10","53.333","80","8.764","15","0.039","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.62","0.092","10","7.171","80","0.023","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.722","0.296","10","8.068","80","2.199","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","45.964","0.013","15","2.28","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","212.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","177.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3418.85","0.145","8","18.615","50","7.916","15","0.134","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.245","1000","278.695","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","293.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","79.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","807.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","156.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","78.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","804.384","0.269","10","25.097","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1375.88","0.287","10","21.793","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","20.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","49.25","0.033","8","13.562","50","-","-","0.054","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.079","0.107","15","9.771","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","798","0.018","15","19.629","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","330.05","0.008","10","25.47","80","1.65","15","0.082","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1673.683","0.817","8","16.514","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","285.009","0.07","5","12.914","50","4.135","12","0.034","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.504","1.819","10","19.718","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","0.144","10","9.92","80","11.61","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","28.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","171.07","1.314","10","27.95","80","3.052","15","0.043","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","33.564","0.312","10","7.143","80","0.576","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","2.2","100","1.88","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","99.58","1.377","15","21.648","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","65.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","124.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8106.05","0.232","10","21.925","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","344.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","136.51","0.022","10","11.5","80","0.767","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","165.02","0.336","10","22.8","80","-","-","-","-","正常"]