{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-11-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2629.944","1.923","25","28.775","250","17.612","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","458.4","41.948","500","93.8","500","74.938","500","3.55","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.81","0.017","15","9.519","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","357.7","0.083","10","33.76","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","26.281","0.414","10","9.987","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.219","0.016","8","21.3","50","5.26","15","0.038","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","157.25","2.27","10","37.07","80","4.04","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","3.094","10","22.23","80","5.84","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","5.044","0.079","10","13.543","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","119.318","0.014","10","42.936","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","1.487","10","13.022","80","-","-","0.251","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1394.002","0.008","1.5","5.728","30","-","-","0.036","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2607.482","0.339","10","26.135","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","680.314","0.022","10","27.683","80","1.999","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1534.46","0.05","10","23.486","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","421.63","0.112","10","26.12","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","461.38","26.305","10","41.975","80","8.556","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.07","3.295","10","23.042","80","15.397","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.069","15","47.477","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.853","0.159","10","4.133","80","9.169","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","289.872","0.004","10","6.567","70","1.123","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8219","0.283","8.629","33.593","69.431","7.211","27.416","0.191","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2741.592","6.119","500","212.661","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","538.773","0.597","10","24.209","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.37","2.255","10","20.31","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.508","0.011","10","10.172","80","2.32","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1059.22","0.111","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.02","10","11.001","80","10.426","20","0.059","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","834.538","0.163","8","18.67","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","408.672","0.041","10","31.77","80","3.07","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1795.39","1.92","10","57.146","80","3.935","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","114.524","1.07","10","4.996","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","285.98","0.039","10","4.546","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.013","10","5.78","80","0.3","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.563","0.208","10","28.466","80","1.086","20","0.266","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","156.14","0.058","10","25.857","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.136","0.195","15","10.12","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.55","1.667","15","24.254","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","111.02","33.43","500","23.9","500","45.018","500","11.08","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.126","0.01","15","1.529","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","5.603","10","38.534","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1403.14","0.021","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2827.87","4.333","10","10.196","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.029","4.523","15","3.849","80","6.803","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","8.62","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.853","4.745","15","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","52","1.587","15","35.527","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","230.69","4.93","15","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.712","0.468","15","12","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","237.46","19.544","500","22.51","500","76.44","500","3.324","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","2.578","10","4.812","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.98","0.995","10","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","270.644","0.011","10","8.872","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","253.288","0.984","10","12.837","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51","2.698","10","11.804","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","111.217","0.14","10","11.809","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","191.722","0.075","10","2.558","80","2.416","20","0.02","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10585.73","0.012","10","28.256","80","3.72","15","0.265","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23829.12","17.466","1000","414.622","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149754.719","0.011","5","8.217","40","10.478","15","0.206","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160060.25","4.004","50","101.88","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","7","80","1.604","20","0.087","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","584.93","0.098","5","12.43","50","-","-","0.117","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","337.82","0.071","10","9.092","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","54349.92","0.015","2","7.43","40","6.52","15","0.206","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","67830.96","20.49","50","157.45","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","53.084","0.085","10","51.733","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","424.22","0.063","10","21.67","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","497.76","0.087","10","22.47","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","334.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.538","10","34.567","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","507.17","0.729","10","47.89","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","880","1.684","8","9.713","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","667.872","0.104","10","41.556","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.262","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","62.035","0.138","10","6.302","80","6.708","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","119.84","0.739","10","32.157","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","29.117","2.801","10","6.205","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1651.97","6.237","30","25.785","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","41.33","0.011","8","7.763","60","2.396","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.47","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1643.05","0.382","10","50","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","324","5.26","15","27.958","80","7.369","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","114.307","9.242","15","10.013","80","12.347","20","0.066","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","278","0.086","10","32.473","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.052","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","343.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","62","0.158","10","3.689","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1095.206","0.024","10","15.51","80","0.885","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.016","10","4.999","80","1.235","20","0.108","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","309.27","0.216","8","10.869","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","367","0.104","45","26.863","500","32.39","70","4.81","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1459.78","0.077","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","89.86","0.022","10","19.59","80","3.76","15","0.077","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1342.66","0.536","15","22.08","60","1.52","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","64.526","2.288","15","18.256","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","4.752","0.025","10","10.806","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4798.64","1.443","16","47.572","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","901.15","0.412","10","34.605","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","365.17","1.332","8","34.838","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","58.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","347.76","0.03","10","30.666","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","729.22","5.801","10","48.48","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","836.35","3.358","10","45.14","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","983","0.588","10","21.87","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","867.11","0.441","10","58.754","80","13.221","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","87.091","0.088","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14291.823","0.206","8","33.554","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12419.827","0.185","8","24.326","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","174.53","0.035","10","0.601","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","164.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","88.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","289.22","0.015","8","5.184","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.02","0.068","10","5.022","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.28","0.462","10","2.316","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.84","0.095","15","24.518","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","159.235","0.191","10","9.487","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","188.35","1.888","8","14.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","314.669","0.108","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","561.6","0.071","10","7.303","80","0.48","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","529.546","0.263","8","8.04","50","-","-","0.031","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","75.17","67.58","500","78.44","500","87.75","500","42.38","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.89","0.321","10","21.58","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.63","0.107","10","23.33","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.662","1.097","10","17.834","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","3.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1872.292","0.235","2","28.596","40","-","-","0.04","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.349","0.27","15","31.319","80","-","-","0.052","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","343.699","0.262","10","26.277","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.584","0.363","10","24.63","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","126.14","0.368","10","10.132","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1537.06","4.067","10","46.886","80","7.826","15","0.067","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.274","0.086","10","6.648","80","0.021","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","41.68","0.312","10","7.265","80","2.419","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.969","2.299","15","11.009","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","84.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","218.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2680.13","0.081","8","19.793","50","7.92","15","0.118","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.157","1000","220.166","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","386.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","96.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","883.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","168.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","78.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","680.227","0.382","10","27.336","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1400.43","3.381","10","31.902","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","120.1","0.03","8","13.96","50","-","-","0.054","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.879","3.584","15","7.637","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","726.72","0.029","15","16.556","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.008","10","26.65","80","1.8","15","0.072","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1145.202","0.709","8","17.157","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","198.607","0.074","5","13.79","50","5.018","12","0.074","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.429","2.424","10","19.637","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","0.271","10","9.816","80","11.58","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","167.62","1.393","10","21.37","80","2.972","15","0.046","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","49.637","0.209","10","6.265","80","0.268","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.067","10","1.5","100","2.72","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","99.51","0.738","15","24.527","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","60.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.341","0.007","8","15.1","60","2.83","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8232.19","0.15","10","18.25","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","385.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","25.92","0.072","10","8.4","80","0.65","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","133.06","0.311","10","20.62","80","-","-","-","-","正常"]