{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11201844","131.562","120.032","320","25.809","100","1.464","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14522700","170.729","121.848","320","32.033","100","3.943","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7754297","89.749","-","-","-","-",5.2906,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6122501.5","70.862","-","-","-","-",2.2827,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","21198076","245.348","-","-","-","-","1.547","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","413783.906","4.789","-","-","-","-",5.699,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","177712","2.057","23.463","320","19.465","100","33.416","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661766.562","7.659","59.832","300","6.208","100","1.995","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1493856","17.29","15.79","200","0.55","200","2.22","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7088183.5","83.188","182.094","320","20.713","100","1.046","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12403596","143.56","192.907","320","24.853","100","0.22","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9434263","109.193","-","-","-","-",1.7959,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7187870.5","83.193","-","-","-","-",1.1083,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3879423.25","45.267","80.433","200","21.168","50","6.242","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3619112.5","42.23","79.952","200","23.613","50","6.756","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3516174.75","41.03","80.74","200","22.583","50","5.42","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1112390","12.88","106.259","200","28.123","35","4.749","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1181457.5","13.67","107.06","200","28.911","35","2.571","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","696085.44","8.06","17.224","200","6.578","35","19.204","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3065670.75","35.48","113.551","200","22.567","35","0.497","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1813093.75","20.985","128.315","200","11.815","50","3.763","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1304835.375","15.102","118.33","200","3.54","50","2.681","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1418472.875","16.418","124.178","200","5.491","50","3.512","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","7462368",18.6,"26.04","200",9.12,"35",3.45,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","1.36","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","11777950","136.319","7.309","50","0.052","35","0.172","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","19736190.546","233.166","25.05","50","0.131","35","0.732","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14531487.292","173.755","24.094","50","0.142","35","0.803","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","21774.575","0.27","91.659","50","0.439","35","1.529","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15517.44","646.56","1.727","50","0.341","35","0.444","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20236124.16","234.214","15.354","50","0.418","35","0.509","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19509992.64","225.81","12.66","50","0.3","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47275672.408","547.172","19.671","50","0.001","35","0.108","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","14687.535","0.17","18.208","50","4.007","35","3.285","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","30561326","353.952","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","190944","2.21",49.17,"120",1.14,"850",0.86,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14639472","173.047","176.817","320","15.824","100","10.38","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3970568.5","45.96","-","-","-","-",11.76,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9907293","119.653","170.759","320","43.344","100","4.046","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7091225.5","82.074","-","-","-","-",12.7093,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1180224","13.66",9.38,"50",1.77,"35",0.61,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","634422.54","7.343","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","86994.18","1.007","-","-","-","-",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","129415.92","5392.33","2.48","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47156391.634","561.075",35.913,"100",22.278,"50",1.5,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46899082.006","554.253",38.3,34.707,21.524,"50",3.249,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","352239.125","4.077","235.994","550","11.613","400","6.63","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","561600","6.5","247.53","550","6.25","400","14.18","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","521032","6.03","215.785","550","4.57","400","6.357","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","849859","9.836","134.225","200","2.431","200","0.451","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","910328.438","10.536","55.935","200","2.78","200","7.038","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290614.656","3.364","10.886","-","11.944","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","959190.875","11.584","52.453","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","893320.25","10.869","29.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3995999.5","48.261","63.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3694934.5","46.653","81.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3801408","43.998","56.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7145371.5","82.701","62.348","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2198020","25.44","36.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1967024.875","22.766","46.459","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1297919.75","15.022","62.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1600205.75","18.521","57.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3228130","134505.359","-","-","1.313","50","4.754","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3676703.25","42.554","33.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1827020","21.146","54.829","100","5.089","50","0.263","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","417201.688","4.829","38.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2447386.75","28.326","-","-","26.904","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14511870","176.512","37.072","100","6.105","50","4.799","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","317967.906","3.68","47.656","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4740480","54.867","39.058","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3013460","34.878","70.312","100","-","-","3.779","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3976072.5","46.019","22.509","50","3.307","35","0.344","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1670351.375","19.333","45.342","100","2.869","50","0.342","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1087277","12.584","99.703","300","2.788","100","6.227","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9539424","110.41","79.863","200","62.626","200","5.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","355492.312","4.114","80.783","300","8.148","100","3.401","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","867167.125","10.037","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3298281.25","38.175","108.752","300","2.364","200","2.114","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11300322","130.791","59.048","120","3.714","100","2.44","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7478810","86.56","46.634","100","0.552","50","2.586","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","118208.219","1.368","3.472","300","0.038","100","0.878","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1315326","15.224","72.265","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1828067.63","21.16","180.449","200","43.598","50","3.334","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","931200.94","10.78","169.764","200","45.125","50","3.548","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4224735","48.9","77.46","80","9.839","30","0.69","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2425918","28.08","71.259","80","2.741","30","0.745","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3440183.5","39.82","76.936","80","9.014","30","4.254","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3733396","43.21","75.564","80","20.32","30","1.206","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3212553.75","37.182","19.575","100","0.95","50","2.932","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3118395.25","36.652",9.0102,"100",0.8973,"50",0.509,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1819435.25","21.058","70.786","250","10.269","80","1.322","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2026200.5","23.451","67.779","250","14.514","80","2.955","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2640393.75","30.56","307.31","250","0","80","45.136","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49305280","570.663","40.889","100","24.892","50","1.388","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8059008.5","93.276","138.16","320","2.05","100","4.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3569571.25","41.314","-","-","-","-",12.8566,"20","正常"]