{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,208,0],[203,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2023-11-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1910.459","0.022","25","29.24","250","9.188","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","417.05","50.296","500","64.83","500","44.9","500","3.818","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.66","0.011","15","14.873","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","398.3","0.143","10","34.77","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","197.439","0.805","10","27.215","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.392","0.02","8","23.045","50","4.78","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","170.21","3.53","10","45.4","80","6.06","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.01","2.972","10","25.62","80","5.54","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","4.04","0.194","10","15.684","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","88.387","0.017","10","45.22","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","32.83","1.958","10","13.709","80","-","-","0.187","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1246.036","0.013","1.5","5.243","30","-","-","0.035","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4357.587","0.282","10","37.964","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","631.757","0.022","10","36.225","80","3.115","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1368.58","0.033","10","33.384","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","412.13","1.949","10","25.384","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","533.09","0.007","10","44.283","80","8.931","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","60.48","1.933","10","24.596","80","14.676","20","0.028","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.098","15","42.87","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.88","0.185","10","5.491","80","9.227","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","292.118","0.016","10","8.342","70","1.147","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8242.3","0.169","8.629","32.758","69.431","6.878","27.416","0.214","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2216.16","18.257","500","194.439","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","566.283","0.039","10","26.928","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.814","2.263","10","21.58","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.141","0.037","10","11.2","80","2.362","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","852.52","0.118","10","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.023","10","11.838","80","13.055","20","0.07","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1011.744","0.495","8","7.91","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","612.58","0.219","10","31.76","80","2.19","15","0.012","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","616.03","3.253","10","57.334","80","4.976","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","322.837","0.039","10","31.492","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","588.38","0.271","10","7.854","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.012","10","4.13","80","0.32","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.437","0.76","10","16.571","80","1.791","20","0.291","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","172.24","0.039","10","26.94","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.441","0.352","15","12.038","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","48.816","1.51","15","23.23","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","307.01","31.264","500","33.08","500","48.103","500","10.71","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.879","0.011","15","1.559","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.12","3.739","10","36.527","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1363.39","0.022","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2644.7","3.66","10","15.664","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.832","4.087","15","7.364","80","8.458","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.073","15","9.3","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","61.69","2.302","15","20.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","28","1.229","15","24.858","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","256.61","5.136","15","23.59","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","2.851","0.296","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","194.02","20.672","500","18.23","500","86.93","500","1.91","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","2.057","10","6.532","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.98","1.06","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.402","15","40.038","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","262.316","0.012","10","12.14","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","202.882","0.374","10","20.528","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","3.063","10","11.02","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","282.317","0.997","10","12.168","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","160.704","0.064","10","8.874","80","4.651","20","0.068","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5806.08","0.046","10","25.45","80","3.65","15","0.131","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25215.84","15.204","1000","422.482","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","134996.016","0.148","5","8.431","40","8.891","15","0.174","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143718.5","3.892","50","92.547","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.103","10","7.45","80","1.496","20","0.089","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","538.27","0.15","5","13.13","50","-","-","0.106","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","382.75","0.071","10","7.161","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60193.15","0.021","2","9.71","40","8.495","15","0.188","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74626.32","23.38","50","217.39","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","105.082","0.045","10","42.925","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","446.69","0.22","10","24.19","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","440.352","0.212","10","25.05","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","537.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","80.35","1.295","10","31.732","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","675.65","4.425","10","44.21","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","698","0.15","8","9.025","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","199.584","0.15","10","43.929","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.25","10","16.79","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","199.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","32.832","0.035","10","4.689","80","6.782","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.57","0.883","10","20.629","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","129.946","2.084","10","19.45","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1692.58","0.814","30","7.582","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.067","0.043","8","7.03","60","3.031","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","1.237","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1634.17","0.375","10","42.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","309.917","3.977","15","39.161","80","9.932","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","131.414","7.834","15","8.974","80","10.931","20","0.077","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","95.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","195","0.121","10","33.063","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.035","15","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","541.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","55","0.107","10","3.342","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1066.003","0.023","10","16.187","80","0.963","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.013","10","5.541","80","1.258","20","0.134","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","15.95","80","-","-","0.017","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","335","0.056","45","26.133","500","33.26","70","3.79","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1429.4","0.756","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.182","10","21.5","80","3.764","15","0.086","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","213.41","0.616","15","25.61","60","1.511","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.672","2.424","15","17.684","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.826","0.023","10","11.174","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4843.81","0.19","16","26.711","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","349.92","0.092","10","30.621","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","272.75","0.105","8","27.582","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","33.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","376.099","0.042","10","30.132","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","651.46","5.072","10","45.5","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","819.07","4.492","10","33.97","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","755","0.733","10","24.63","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","640.31","0.982","10","56.743","80","12.829","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","137.376","0.075","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11991.52","0.178","8","30.261","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","17381.52","0.161","8","26.001","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.018","10","0.566","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","40.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","134.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","318.102","0.016","8","5.999","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.019","10","7.746","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.01","0.132","10","2.728","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","54.28","0.162","15","18.098","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","182.045","0.103","10","8.795","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","97.63","0.078","8","15.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","315.619","0.109","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.085","10","43.15","80","-","-","0.106","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","661.82","0.073","10","7.264","80","0.18","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","491.875","1.878","8","7.093","50","-","-","0.062","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","34.56","0","500","84.65","500","103.84","500","43.99","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.117","10","15.99","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.375","0.908","10","7.409","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","38.362","3.455","10","35.194","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2536.401","0.2","2","22.337","40","-","-","0.046","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.614","0.267","15","31.578","80","-","-","0.05","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","367.805","0.819","10","19.864","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.499","0.242","10","12.66","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","159.84","0.142","10","7.024","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","851.9","4.645","10","27.85","80","7.708","15","0.044","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","61.25","0.014","10","6.314","80","0.038","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","61.168","0.135","10","8.298","80","0.08","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.067","1.265","15","12.089","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","162.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","237.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2680.13","0.012","8","22.483","50","6.599","15","0.11","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.64","1000","270.889","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","377.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","90.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","896.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","35.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","108.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","822.528","0.381","10","27.546","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1457.95","0.414","10","20.076","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","114.91","0.665","8","15.51","50","-","-","0.053","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.084","5.834","15","5.942","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","774.24","0.025","15","16.842","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","323.14","0.014","10","22.18","80","3.14","15","0.06","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1139.079","0.678","8","17.268","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","139.902","0.074","5","14.16","50","5.804","12","0.069","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.282","0.823","10","17.209","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","387","1.522","10","12.296","80","10.73","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","171.07","1.181","10","24.05","80","2.521","15","0.04","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","58.379","0.048","10","5.726","80","0.439","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.042","10","15.4","100","1.72","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.37","1.067","15","16.689","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","72.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.118","1.908","8","17.4","60","7.67","15","0.021","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7046.78","0.07","10","15.908","80","-","-","0.087","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","385.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","47.52","0.043","10","9.8","80","0.737","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","194.4","0.253","10","22.05","80","-","-","-","-","正常"]