{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11733362","137.594","133.87","320","23.165","100","1.61","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15517924","182.075","132.381","320","35.568","100","2.391","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7940776","91.907","-","-","-","-",5.0213,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6552693","75.841","-","-","-","-",2.3283,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","21230976","245.729","-","-","-","-","1.934","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","491620.094","5.69","-","-","-","-",5.7661,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","159893.391","1.851","19.344","320","7.068","100","73.322","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662906.375","7.672","69.665","300","7.04","100","2.095","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1517184","17.56","18.27","200","0.61","200","1.75","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6900959.5","82.15","179.813","320","13.642","100","0.819","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11546597","139.452","192.213","320","24.892","100","0.263","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9414540","108.964","-","-","-","-",1.9309,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7045780","81.548","-","-","-","-",1.2039,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3874304.5","45.65","78.172","200","19.028","50","6.315","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3607647.5","42.373","80.515","200","19.815","50","6.8","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3535818.5","41.749","84.301","200","17.682","50","5.567","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1132053.63","13.1","107.005","200","21.176","35","4.914","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1140581.75","13.2","107.803","200","25.765","35","2.586","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","146568.72","1.7","13.832","200","7.959","35","20.002","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3048657.25","35.28","112.883","200","26.563","35","0.428","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1808033.375","20.926","131.297","200","12.062","50","3.758","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1305188.875","15.106","114.536","200","2.898","50","2.592","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1474056.625","17.061","120.827","200","6.887","50","3.849","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4274208","49.47",18.69,"200",5.71,"35",3.21,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.72","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13198295.452","157.915","23.816","50","0.083","35","0.821","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","16915.74","0.204","82.723","50","0.241","35","2.4","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.651","50","0.006","35","0.513","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19553460.48","226.313","12.329","50","0.039","35","0.911","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","17875183.68","206.889","11.65","50","0","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","28718125.033","332.386","21.747","50","0.208","35","1.227","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","176.401","50","19.793","35","24.882","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45783092","530.386","20.242","50","0.728","35","0.111","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","209088","2.42",47.23,"120",1.2,"850",0.96,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15369100","177.883","173.105","320","26.625","100","10.76","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4253885.5","49.23","-","-","-","-",11.55,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10340491","119.682","166.884","320","29.188","100",4.314,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7421550.5","85.898","-","-","-","-",12.5968,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1200096","13.89",9.61,"50",0.96,"35",0.03,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","628451.16","7.274","-","-","-","-",0.26,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","59906.4","0.693","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","132829.68","5534.57","1.86","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54747516.882","647.136",41.526,"100",25.846,"50",1.906,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53176427.63","629.412",38.268,"100",17.957,"50",6.205,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346401.844","4.009","208.184","550","12.042","400","7.273","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","565920","6.55","248.2","550","6.19","400","13.99","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","520571","6.025","225.341","550","5.214","400","6.306","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","829085","9.596","152.949","200","2.875","200","0.427","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1030240.75","11.924","62.837","200","3.128","200","4.124","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","291593.094","3.375","10.745","-","12.048","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","994425.188","11.51","50.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","936222.875","10.836","29.181","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4131098.75","47.814","61.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4021692.25","46.547","79.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3792032.75","43.889","54.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7041391","85.163","61.219","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2110179","25.69","36.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1848491.375","22.521","44.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1292740.25","14.962","62.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1598040","18.496","58.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3227310","134471.516","-","-","1.447","50","4.673","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3760702.5","43.527","29.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1860470","21.533","63.138","100","5.822","50","0.267","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","393260.281","4.552","36.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2434883.75","28.182","-","-","30.982","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14511494","167.957","39.193","100","6.665","50","5.098","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","299966.062","3.633","45.211","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4728450","54.727","35.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3008520","34.82","68.54","100","-","-","3.736","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3975868","46.017","21.022","50","3.225","35","0.349","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1559920.875","18.964","44.839","100","2.822","50","0.345","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1064988.75","12.326","91.329","300","7.136","100","6.911","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9601632","111.13","82.976","200","55.008","200","5.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","347257.594","4.019","145.028","300","80.534","100","3.812","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","857980.75","9.93","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3133784","36.271","102.636","300","2.52","200","2.078","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11194526","129.566","54.863","120","2.895","100","2.163","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7516207","86.993","47.935","100","0","50","2.445","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","128078.617","1.482","8.332","300","0.42","100","2.837","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1367215.125","15.824","72.53","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1631704.5","18.88","182.032","200","30.712","50","4.333","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1164956.75","13.48","164.508","200","38.381","50","4.131","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4063232.25","47.03","77.791","80","20.22","30","0.673","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2306880.5","26.7","69.773","80","5.974","30","0.79","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3242980.25","37.53","77.31","80","12.956","30","3.622","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3691320.25","42.72","75.437","80","26.313","30","1.112","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3184833.25","36.862","15.235","100","0.869","50","2.797","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3084295.25","36.355",8.7992,"100",0.7599,"50",0.5554,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1860340.625","21.532","110.461","250","21.491","80","4.108","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2009772.25","23.261","70.613","250","16.916","80","2.116","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2286714","26.467","206.306","250","10.069","80","8.73","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49189152","569.319","40.599","100","24.792","50","1.346","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7737410.5","89.553","153.36","320","0.59","100","4.46","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3915021.5","45.313","-","-","-","-",8.557,"20","正常"]