{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,208,0],[203,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2023-11-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2914.955","0.022","25","33.407","250","16.891","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","362.73","72.676","500","61.14","500","116.162","500","4.52","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.107","0.01","15","18.132","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","346.46","0.142","10","33.95","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.373","0.183","10","26.435","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.997","0.037","8","23.986","50","4.602","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","301.54","3.52","10","43.45","80","5.54","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","226.37","2.873","10","25.05","80","5.54","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.515","0.123","10","18.52","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","135.043","0.021","10","43.168","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","1.104","10","16.034","80","-","-","0.185","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1246.014","0.142","1.5","5.512","30","-","-","0.042","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3349.229","0.394","10","30.189","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","577.152","0.054","10","34.413","80","3.007","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","959.9","0.046","10","25.14","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","372.38","1.586","10","25.294","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","545.18","0.015","10","46.125","80","8.085","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","62.21","1.663","10","21.054","80","14.749","20","0.021","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.166","15","46.723","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.323","0.156","10","7.312","80","10.205","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","297.821","0.01","10","8.081","70","1.06","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8216.51","0.168","8.629","32.384","69.431","6.824","27.416","0.228","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2019.84","11.258","500","197.754","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","589.594","0.03","10","22.005","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.28","2.215","10","21.38","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.335","0.075","10","10.409","80","2.193","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","961.65","0.847","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.02","10","9.583","80","10.645","20","0.065","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","951.437","0.578","8","0","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","577.15","0.488","10","39.07","80","2.79","15","0.017","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","792.29","3.62","10","48.235","80","4.971","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","331.23","0.066","10","12.296","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","596.16","0.079","10","5.765","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.031","10","6.44","80","0.31","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.08","0.679","10","16.733","80","1.721","20","0.33","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","163.62","0.034","10","21.174","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.896","0.442","15","11.28","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.379","1.286","15","27.837","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","201.14","34.366","500","20.76","500","48.593","500","10.47","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.542","0.013","15","1.652","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.96","3.794","10","34.917","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1400.54","0.021","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2665.44","2.597","10","59.217","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.04","2.21","15","7.454","80","5.05","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","53.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","8.93","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","33.61","1.851","15","20.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","71","1.181","15","21.818","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","326.59","5.474","15","22.59","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.934","0.229","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.66","27.365","500","21.07","500","109.87","500","1.669","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.245","10","9.181","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.1","1.1","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","40.038","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","271.031","0.008","10","14.091","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53.808","2.423","10","12.23","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","255.359","1.332","10","11.963","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","206.15","0.04","10","8.781","80","3.721","20","0.021","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7290.43","0.137","10","37.473","80","3.82","15","0.132","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24556.61","13.334","1000","422.976","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135169.469","0.172","5","9.068","40","9.008","15","0.18","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144762.406","4.101","50","92.513","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.065","10","7.31","80","1.63","20","0.079","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","632.45","0.078","5","12.25","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","430.27","0.071","10","7.062","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69120","0.021","2","12.3","40","9.063","15","0.231","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82909.44","25.09","50","212.3","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","135.871","0.472","10","39.162","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432","0.209","10","20.47","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","634.752","0.165","10","25.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","316.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.779","10","24.976","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","540.86","0.716","10","48.97","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","834","0.15","8","9.068","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","555.034","1.373","10","38.622","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.178","10","17.89","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.01","0.021","10","4.834","80","6.755","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","122.72","0.557","10","27.474","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.662","0.36","10","7.376","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1067.04","0.861","30","8.657","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","31.357","0.059","8","7.369","60","2.156","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.598","0.406","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1639.19","0.846","10","44.7","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","281.923","5.002","15","37.036","80","9.025","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","120.614","8.79","15","14.746","80","12.161","20","0.118","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","253","0.187","10","39.042","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.032","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","336.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","82","0.005","10","1.902","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","745.459","0.03","10","16.216","80","1.405","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.006","10","3.189","80","0.845","20","0.073","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","345.54","0.223","8","11.96","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","15.95","80","-","-","0.017","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","256","0.055","45","25.829","500","32.33","70","4.11","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1447.05","0.805","8","17.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","78.62","0.101","10","20.3","80","4.545","15","0.098","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","901.15","0.812","15","24.55","60","1.51","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.059","1.342","15","12.984","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","5.875","0.022","10","7.591","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4950.692","2.957","16","43.968","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","386.21","0.271","10","29.66","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","359.76","0.537","8","30.686","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","77.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","465.35","0.159","10","21.252","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","770.69","4.745","10","44.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","854.5","3.738","10","45.33","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","889","0.434","10","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","366.941","1.353","10","42.142","80","12.306","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","145.325","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9155.119","0.172","8","36.308","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12735.274","0.17","8","25.093","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","186.62","0.006","10","0.34","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","162.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","68.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","306.48","0.064","8","5.724","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.36","0.039","10","6.586","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.4","0.169","10","3.167","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.03","0.211","15","11.758","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","178.762","0.701","10","13.488","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","195.26","0.08","8","15.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","454.291","0.075","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.131","10","43.22","80","-","-","0.137","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","671.33","0.074","10","7.249","80","0.19","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","437.098","1.604","8","7.099","50","-","-","0.058","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","58.75","0","500","82.79","500","109.94","500","45.02","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","0.035","10","16.21","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.293","1.302","10","2.817","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.872","1.695","10","63.811","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","4.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2480.915","0.247","2","21.028","40","-","-","0.057","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.195","0.255","15","31.285","80","-","-","0.047","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","337.478","0.92","10","24.622","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.869","0.16","10","5.085","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","133.92","0.742","10","7.853","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","885.6","2.398","10","28.805","80","6.954","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.759","0.011","10","6.106","80","0.093","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","48.01","0.012","10","7.881","80","0.022","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.776","1.043","15","11.236","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","176.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","120.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3367.87","0.061","8","22.652","50","7.259","15","0.106","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.481","1000","265.403","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","392.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","111.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","944.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","29.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","971.222","0.384","10","26.338","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1459.44","0.135","10","19.163","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","79.49","0.027","8","20.199","50","-","-","0.057","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.014","7.091","15","13.503","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","959.52","0.026","15","15.95","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","389.66","0.014","10","20.46","80","3.54","15","0.093","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1412.906","0.666","8","16.415","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","161.329","0.07","5","11.328","50","6.751","12","0.06","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.997","0.53","10","20.221","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","1.177","10","10.488","80","8.79","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","167.62","1.157","10","22.13","80","2.553","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.036","0.227","10","6.34","80","0.256","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.482","10","16.3","100","1.99","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.57","1.074","15","21.826","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","35.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.769","8","16.9","60","9.74","15","0.024","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8022.24","0.085","10","17.387","80","-","-","0.175","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","240.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","112.32","0.031","10","14.7","80","1.29","15","0.025","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","164.16","0.255","10","22.68","80","-","-","-","-","正常"]