{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","2831097.75","33.266","25.701","320","7.472","100","2.52","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13994821","170.338","128.48","320","29.066","100","2.056","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","400172.812","4.632","-","-","-","-",2.1376,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6475648.5","74.95","-","-","-","-",2.3206,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26518542","311.658","-","-","-","-","2.48","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","53457.25","0.619","-","-","-","-",5.6081,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","106231.289","1.23","9.408","320","13.597","100","391.511","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659533.5","7.634","72.699","300","6.079","100","2.038","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1535328","17.77","17.06","200","0.6","200","1.81","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7021437","82.4","183.842","320","36.551","100","0.87","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12193739","141.131","200.386","320","27.87","100","0.24","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9410168","108.914","-","-","-","-",1.749,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7142869","82.672","-","-","-","-",1.1235,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3736238","43.575","78.177","200","21.199","50","6.469","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3430066.25","40.022","77.933","200","17.64","50","6.901","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3247362.5","37.928","81.549","200","12.887","50","5.582","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1064360.5","12.32","108.434","200","24.829","35","4.916","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1093829.88","12.66","112.424","200","29.589","35","2.726","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","124042.58","1.44","8.887","200","12.547","35","21.035","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3028129","35.05","113.071","200","26.48","35","0.516","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1905309.625","22.052","126.811","200","9.951","50","3.793","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1287402.375","14.9","119.377","200","1.864","50","2.563","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1471447.375","17.031","114.899","200","5.856","50","3.404","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4531680","52.45",22.78,"200",8.65,"35",3.85,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7495589.5","86.754","5.003","50","0.061","35","0.133","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","14805376.632","174.797","24.713","50","0.221","35","1.091","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15585472.259","185.898","22.871","50","0.072","35","0.687","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2.044","0","39.869","50","10.218","35","56.861","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.244","50","0","35","0.456","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29830861.44","345.265","16.353","50","0.034","35","0.499","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24869505.6","287.842","13.07","50","0.01","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","18818426.008","217.806","19.807","50","0.082","35","2.277","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-367873.92","-4.258","1.28","50","0.07","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44987212","524.791","19.918","50","0.134","35","0.078","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","206496","2.39",48.43,"120",0.97,"850",1.11,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15106325","174.842","170.922","320","24.784","100","11.568","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3158439","36.56","-","-","-","-",11.57,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9998194","115.72","167.382","320","23.501","100","5.057","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6743611","78.051","-","-","-","-",12.3336,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1114560","12.9",7.64,"50",1.61,"35",0.11,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","640889.287","7.418","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","99965.1","1.157","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","123993.84","5166.41","2.67","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","31504651.283","426.469","31.347","100","24.345","50","7.314","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59185822.332","700.91",41.013,"100",24.174,"50",7.954,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338337.688","3.916","238.864","550","11.87","400","8.236","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","553824","6.41","248.56","550","6.3","400","11.64","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","517320","5.988","219.473","550","6.093","400","6.398","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","870503","10.075","134.205","200","2.962","200","0.409","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","973866.375","11.272","58.77","200","8.392","200","9.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282021.688","3.266","9.92","-","11.212","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","976326","11.3","47.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","946637.812","10.956","26.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4087959.25","47.314","60.037","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3969419.25","45.942","79.318","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3776010","43.704","50.194","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7064266.5","81.762","57.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2174906.25","25.172","35.248","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1748550.5","20.238","40.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1230134.375","14.238","58.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1526275.5","17.665","47.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3145330","131055.484","-","-","1.488","50","5.121","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3720606","43.063","29.357","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1849290","21.403","55.376","100","5.619","50","0.058","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","400182.469","4.632","35.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2428499.25","28.108","-","-","31.662","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14103583","163.236","34.57","100","9.007","50","5.136","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","351335.594","4.066","42.472","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4738170","54.878","35.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3008600","34.822","61.736","100","-","-","3.743","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3937678.5","45.575","20.194","50","3.734","35","0.108","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1660083.625","19.214","44.103","100","2.889","50","0.345","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1040497.625","12.043","94.059","300","0.59","100","6.283","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9694944","112.21","92.649","200","53.001","200","5.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","366375.906","4.24","171.423","300","38.155","100","2.224","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","848842.5","9.825","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3445474.25","39.878","103.454","300","2.63","200","2.153","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11143689","128.978","68.394","120","3.264","100","1.915","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6370007","73.727","45.93","100","0","50","2.619","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","148348.203","1.717","21.312","300","0.436","100","0.989","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1375310.875","15.918","69.151","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1511102.75","17.49","187.134","200","39.876","50","4","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1458438.5","16.88","173.324","200","38.302","50","4.628","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4097167","47.42","76.85","80","26.739","30","0.654","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1794561.5","20.77","77.894","80","6.986","30","2.489","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3334718.75","38.6","77.356","80","12.789","30","3.397","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3762032.5","43.54","76.991","80","21.288","30","1.135","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3238682","37.485","16.919","100","0.828","50","2.392","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3047956.75","35.824",7.9229,"100",0.5178,"50",1.0308,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2493305.75","28.858","79.474","250","13.312","80","24.035","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1961256.375","22.7","71.72","250","22.864","80","2.327","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1845797.625","21.363","62.074","250","10.285","80","2.552","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48999424","567.123","40.585","100","24.984","50","1.266","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3998010.25","46.273","187.97","320","71.59","100","123.06","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","432609.687","5.007","-","-","-","-",7.671,"20","正常"]