{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,208,0],[203,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2023-11-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2577.169","2.344","25","31.403","250","16.564","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","558.73","108.36","500","82.02","500","127.83","500","12.389","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.56","0.074","15","24.764","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","315.36","0.065","10","38.41","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","151.35","0.13","10","26.254","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.712","0.041","8","18.939","50","2.264","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","193.54","3.14","10","38.65","80","5.02","15","0.026","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","2.56","10","20.61","80","5.52","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.178","0.009","10","22.809","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","119.059","0.211","10","45.185","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","1.609","10","13.454","80","-","-","0.22","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1245.768","0.012","1.5","5.487","30","-","-","0.035","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2616.348","0.14","10","25.143","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","234.23","0.508","10","31.959","80","3.228","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2028.67","0.051","10","14.882","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","557.28","0.069","10","50.796","80","10.142","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","0.695","10","21.17","80","15.171","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.946","15","49.183","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.165","0.107","10","7.654","80","7.28","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","165.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","311.99","0.041","10","9.252","70","1.096","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8211.69","0.192","8.629","36.836","69.431","6.531","27.416","0.246","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2289.672","11.964","500","200.423","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","507.721","0.022","10","17.806","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.382","1.859","10","20.69","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.458","3.044","10","8.325","80","2.37","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1015.84","0.083","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.036","10","12.236","80","11.285","20","0.061","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1115.338","0.604","8","6.28","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","607.39","0.111","10","34.71","80","2.84","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","849.31","2.219","10","48.071","80","6.101","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","346.275","0.192","10","2.657","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","812.16","1.459","10","9.411","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.011","10","4.68","80","0.49","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.819","1.003","10","20.118","80","1.599","20","0.296","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","66.65","0.031","10","28.982","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.666","0.138","15","14.504","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.541","2.228","15","21.551","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","270.8","38.471","500","21.2","500","46.742","500","10.35","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.162","0.021","15","0.634","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1182.82","0.022","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2611.01","3.088","10","7.118","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.509","1.441","15","7.337","80","3.907","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","66.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.071","15","11.24","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.214","4.65","15","46.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","2.374","15","20.435","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","231.55","5.615","15","21.96","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.416","0.181","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","252.29","24.05","500","19.96","500","68.42","500","1.605","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.925","10","10.101","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.01","0.668","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.835","15","13.587","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.449","0.014","10","16.794","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","210.229","0.548","10","22.412","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","56.928","3.468","10","12.975","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","238.218","0.027","10","12.829","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","167.184","0.087","10","7.7","80","3.033","20","0.027","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8725.54","0.093","10","34.033","80","4.01","15","0.13","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20400.77","15.368","1000","421.169","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","142028.5","0.242","5","7.707","40","7.36","15","0.2","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152840.375","4.033","50","104.534","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","58.75","0.016","10","12.38","80","1.991","20","0.075","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","578.88","0.107","5","11.02","50","-","-","0.092","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","434.59","0.073","10","7.311","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65797.06","0.032","2","11.77","40","9.685","15","0.223","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79712.4","23.66","50","206.52","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","115.734","0.231","10","47.798","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","405.22","0.122","10","21.52","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","560.496","0.153","10","26.8","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","324.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","11.23","0.868","10","27.379","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","608.26","1.003","10","55.62","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","822","0.148","8","11.413","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","412.819","2.415","10","40.574","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.168","10","17.93","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","382.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","68.602","0.136","10","7.739","80","6.591","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","100.75","0.848","10","18.685","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.03","10","2.849","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","995.33","0.142","30","32.787","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","19.079","0.006","8","7.214","60","2.366","15","0.015","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.186","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1621.69","0.051","10","27.7","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","300.154","3.728","15","27.869","80","8.925","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","125.712","8.271","15","12.018","80","11.806","20","0.055","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","257","0.101","10","37.57","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.037","15","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","344.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","114","0.021","10","3.04","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1030.666","0.022","10","15.757","80","1.076","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.006","10","3.133","80","0.952","20","0.066","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","198.63","0.222","8","12.525","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","15.95","80","-","-","0.017","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","370","0.044","45","25.31","500","28.87","70","4.44","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1379.43","0.203","8","18.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","79.49","0.029","10","22.61","80","3.416","15","0.07","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","745.63","0.402","15","28.4","60","1.505","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.334","2.415","15","14.158","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.025","10","5.309","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5060.557","0.891","16","51.475","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","208.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","618.62","0.427","10","28.052","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","276.85","1.212","8","30.713","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","454.291","0.058","10","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","26.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","803.52","5.827","10","49.83","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","816.48","3.405","10","35.61","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","783","0.335","10","20.58","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","721.44","1.506","10","46.982","80","12.742","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","68.688","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10821.037","0.003","8","39.569","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11176.79","0.163","8","26.122","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","178.85","0.026","10","0.617","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","178.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2068.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","314.384","0.02","8","8.174","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.179","0.048","10","3.632","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.17","0.236","10","1.99","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","77.88","0.175","15","29.77","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","103.68","0.086","8","13.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","251.338","0.07","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","1.73","1.84","10","36.29","80","-","-","0.163","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","697.25","0.072","10","6.952","80","2.08","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","425.347","0.899","8","19.241","50","-","-","0.122","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","62.21","0","500","75.75","500","79.7","500","41.48","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","73.44","0.075","10","16.78","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.391","1.404","10","8.932","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","46.138","0.87","10","16.896","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","4.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2886.903","0.196","2","16.142","40","-","-","0.031","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.744","0.243","15","29.93","80","-","-","0.049","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","323.395","0.32","10","23.555","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.299","0.413","10","7.794","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","177.12","1.009","10","7.88","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1010.88","5.81","10","53.938","80","9.853","15","0.074","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","43.479","0.016","10","6.102","80","0.096","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","59.093","0.026","10","6.506","80","2.297","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.602","4.477","15","8.311","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","85.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","201.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3576.96","0.036","8","25.772","50","9.053","15","0.12","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","45.648","1000","309.268","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","396.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","98.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","858.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","155.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","72.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","949.277","0.382","10","31.816","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1310.99","0.267","10","19.947","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.98","0.397","8","16.606","50","-","-","0.076","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","11.972","6.208","15","2.478","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","160.56","0.025","15","15.486","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","319.68","0.03","10","22.64","80","3.4","15","0.071","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1691.612","0.634","8","21.218","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","175.397","0.069","5","11.834","50","7.794","12","0.054","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.442","0.66","10","19.054","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","1.045","10","9.898","80","8.96","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","120.96","1.501","10","28.49","80","4.338","15","0.029","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","66.349","0.21","10","5.884","80","0.452","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.176","10","9.6","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","128.11","0.597","15","25.305","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","50.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.465","8","10.6","60","11.8","15","0.021","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8042.11","0.14","10","17.95","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","359.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.031","10","23.6","80","1.097","15","0.029","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","209.95","0.202","10","26.4","80","-","-","-","-","正常"]