{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-11-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11397087","133.813","147.376","320","19.111","100","5.352","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14768056","175.874","125.28","320","33.154","100","1.685","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6586757","76.236","-","-","-","-",4.7891,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7133033.5","82.558","-","-","-","-",2.2932,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26677562","308.768","-","-","-","-","2.179","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1469701.125","17.01","-","-","-","-",6.6917,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","353504.531","4.092","0.035","320","0.185","100","2.742","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669038.438","7.744","85.198","300","5.09","100","1.99","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1547424","17.91","18.86","200","0.6","200","2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11217473","131.676","170.932","320","35.625","100","0.761","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12249635","141.778","169.438","320","17.67","100","0.201","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9373380","109.242","-","-","-","-",1.764,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7256579","83.988","-","-","-","-",1.1147,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3951530.25","46.123","86.937","200","21.691","50","6.714","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3461735.5","40.414","77.209","200","24.734","50","6.304","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3314661.25","38.69","83.471","200","10.302","50","5.284","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1104749.13","12.79","111.202","200","20.726","35","5.181","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1108513.88","12.83","111.161","200","28.816","35","2.876","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","116675.71","1.35","4.797","200","3.823","35","18.225","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3134621.25","36.28","112.102","200","30.417","35","0.464","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1962943.5","22.719","127.23","200","21.047","50","3.625","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1386428.25","16.047","113.985","200","7.023","50","2.582","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1521224.5","17.607","119.986","200","9.49","50","3.466","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5095526.4","58.976",15.81,"200",8.34,"35",3.853,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","633717.795","7.485","56.895","50","1.546","35","46.506","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8474585.501","101.708","38.523","50","5.138","35","31.281","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","30709.497","0.366","86.998","50","0.39","35","1.006","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.7","50","0","35","0.534","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","54449.28","0.63","1.414","50","0.012","35","3.605","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37791.36","0.437","2.26","50","0","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","33649006.347","389.456","20.634","50","0.078","35","0.61","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-662333.76","-7.666","0.89","50","0.19","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","163388.719","1.894","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","228096","2.64",49.25,"120",1.15,"850",0.69,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14385372","166.497","173.909","320","27.586","100","12.618","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4500337","52.09","-","-","-","-",12.32,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10526025","121.829","165.97","320","31.244","100","5.366","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7080728","81.953","-","-","-","-",13.0734,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1135296","13.14",7.58,"50",1.11,"35",0.15,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","126981","1.47","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","114907.44","4787.81","2","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","17099112.742","202.651","131.615","100","13.244","50","737.48","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50954698.424","603.851","38.061","100","24.516","50","4.735","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","327341.438","3.789","138.894","550","11.799","400","8.112","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","594432","6.88","249.15","550","6.32","400","10.24","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","554481","6.418","221.197","550","6.167","400","6.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","810019","9.375","131.762","200","1.794","200","0.509","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","896924.938","10.381","64.317","200","6.734","200","10.885","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","276700.688","3.202","10.458","-","8.965","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1019134.438","11.796","54.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","989724.438","11.455","31.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4169789.5","48.262","65.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4089905.25","47.337","85.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3826540.5","44.289","56.46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7886365","91.277","64.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2250284.75","26.045","39.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1903635.125","22.033","45.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1214733.5","14.059","58.778","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1407075.75","16.286","41.89","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3192260","133011","-","-","1.45","50","4.67","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3619128","41.888","28.248","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1911090","22.118","42.516","100","3.87","50","0.06","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411055.656","4.758","38.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2444549.25","28.293","-","-","29.738","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15038448","174.056","39.612","100","7.457","50","5.159","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","289428.812","3.35","48.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4842480","56.047","39.071","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3020020","34.954","69.562","100","-","-","3.61","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3982833","46.098","22.106","50","3.74","35","0.162","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1611028","18.646","46.228","100","3.092","50","0.343","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1122977.625","12.997","104.681","300","0.266","100","6.409","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9540288","110.42","88.015","200","56.698","200","4.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","362474.406","4.195","214.167","300","39.299","100","2.444","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","865636.188","10.019","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3656278.5","42.318","115.009","300","2.665","200","2.215","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11299456","130.781","80.53","120","2.868","100","1.968","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6107707","70.691","45.094","100","0","50","2.857","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","151110.938","1.749","116.695","300","0.257","100","1.058","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1391705.625","16.108","74.869","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1501881.38","17.38","175.915","200","46.519","50","3.259","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1416922.25","16.4","172.404","200","42.024","50","4.404","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4284473","49.59","77.02","80","19.102","30","0.855","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","470191.72","5.44","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3324758.75","38.48","77.688","80","12.554","30","4.022","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3836070.5","44.4","76.833","80","23.707","30","1.231","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1906404.375","22.399",11.0351,"100",0.5236,"50",2.4877,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2609219.75","30.199","8.993","250","10.77","80","30.346","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1952457.125","22.598","69.086","250","21.775","80","2.221","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1900261.25","21.994","64.824","250","10.527","80","3.131","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48377148","559.921","40.876","100","25.11","50","1.258","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7813062","90.429","162","320","0.19","100","4.17","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3434421.75","39.75","-","-","-","-",7.423,"20","正常"]