{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,208,0],[203,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2023-11-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1231.914","4.503","25","33.004","250","15.026","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","471.76","149.576","500","114.83","500","151","500","17.515","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.14","0.014","15","25.173","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","307.58","0.047","10","38.71","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.15","10","25.798","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.96","0.018","8","20.245","50","2.548","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","324","3.63","10","47.04","80","5.31","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","172.8","2.504","10","19.45","80","5.68","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.01","10","22.497","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","41.04","0.262","10","46.531","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","2.057","10","13.524","80","-","-","0.196","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1315.729","0.012","1.5","5.096","30","-","-","0.036","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1875.176","0.174","10","23.339","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.801","10","28.72","80","3.56","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1524.96","0.067","10","18.228","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","458.78","0.305","10","22.45","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","555.55","0.062","10","50.439","80","10.393","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","0.353","10","21.489","80","15.014","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.921","15","47.019","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.346","0.099","10","9.405","80","8.234","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","334.973","0.034","10","9.466","70","1.325","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9302.19","0.178","8.629","35.68","69.431","6.648","27.416","0.226","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2204.112","5.577","500","190.933","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","538.281","0.059","10","17.912","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.974","1.953","10","20.86","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","2.285","10","10.438","80","2.444","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","898.28","0.082","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.046","10","12.086","80","13.768","20","0.058","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1076.371","0.707","8","14.06","50","-","-","0.035","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","570.24","0.007","10","32.69","80","2.61","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","819.94","1.593","10","49.039","80","5.483","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","282.421","0.301","10","357.199","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","833.76","0.88","10","16.852","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","5.86","80","0.51","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.869","1.044","10","20.233","80","1.697","20","0.242","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.032","10","27.113","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.794","0.24","15","10.459","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","72.835","1.741","15","26.426","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","207.81","32.982","500","14.9","500","44.039","500","10.06","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.417","0.092","15","0.545","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1189.73","0.026","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2533.25","2.876","10","7.461","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.88","1.33","15","8.178","80","4.127","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","74.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.074","15","8.34","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.622","3.977","15","44.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","55","2.159","15","24.664","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","241.06","6.373","15","20.62","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.218","0.212","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","194.51","35.592","500","24.22","500","122.82","500","1.341","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.761","10","9.331","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.383","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.835","15","13.587","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","243.247","0.014","10","16.788","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","3.813","10","9.861","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","231.842","0.022","10","13.12","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.906","0.067","10","8.043","80","2.495","20","0.031","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6555.17","0.053","10","31.98","80","3.78","15","0.138","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17678.3","14.871","1000","417.806","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","133858.375","0.154","5","6.555","40","7.531","15","0.241","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146669.812","4.018","50","91.968","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.038","10","12.65","80","1.443","20","0.111","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","603.07","0.149","5","14.89","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","552.1","0.307","10","7.856","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69346.37","0.032","2","12.04","40","8.626","15","0.221","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84233.04","24.71","50","205.5","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","98.79","0.196","10","46.255","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","469.15","0.153","10","26.49","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","492.72","0.122","10","25.36","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","408.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.912","10","19.01","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","599.62","3.508","10","50.53","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","700","0.172","8","12.751","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","17","0.122","10","13.25","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.814","0.081","10","7.995","80","6.539","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.03","0.405","10","17.043","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.714","0.039","10","2.675","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","893.38","0.913","30","34.416","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.593","0.029","8","7.127","60","2.158","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.328","0.401","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1572.19","0.06","10","31.9","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","355.277","2.121","15","24.324","80","7.615","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","102.73","8.016","15","11.589","80","11.601","20","0.053","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","197","0.18","10","35.718","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.054","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","428.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.024","10","3.218","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","508.55","0.022","10","19.218","80","0.973","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.01","10","3.08","80","1.02","20","0.077","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","21.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","292.96","0.209","8","11.144","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","15.95","80","-","-","0.017","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","406","0.023","45","27.416","500","29.43","70","4.66","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1483.82","0.075","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.9","0.022","10","16.25","80","2.83","15","0.053","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","607.39","0.386","15","27.67","60","3.47","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","4.88","15","20.59","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.026","10","4.49","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5364.374","2.622","16","48.29","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","84.67","0.206","10","21.663","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","214.82","0.073","8","23.33","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","2.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","450.749","0.043","10","10.95","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","677.38","5.337","10","45.72","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","760.32","4.141","10","33.31","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1035","0.599","10","21.76","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","350.784","1.252","10","50.063","80","13.079","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","182.995","0.076","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10294.116","0.006","8","23.094","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11778.134","0.163","8","25.44","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","133.06","0.038","10","0.628","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2294.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","41.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","343.634","0.027","8","6.469","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.235","0.042","10","5.341","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","5.29","0.167","10","2.019","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","63.88","0.193","15","29.713","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","19.87","0.128","8","14.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","371.088","0.07","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","2.156","10","35.88","80","-","-","0.141","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","646.27","0.073","10","7.248","80","2.13","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","397.181","0.512","8","21.171","50","-","-","0.16","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","25.92","0","500","75.57","500","89.12","500","41.76","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","72.58","0.144","10","17.29","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.846","1.072","10","10.345","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.653","1.369","10","14.403","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4022.793","0.206","2","15.559","40","-","-","0.027","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.179","0.253","15","30.729","80","-","-","0.045","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","255.485","0.294","10","26.553","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.782","0.257","10","6.596","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","179.71","0.236","10","6.288","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","340.42","5.346","10","49.33","80","9.169","15","0.057","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","41.252","0.016","10","7.484","80","0.219","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","60.897","0.007","10","7.792","80","1.076","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.874","4.51","15","8.376","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","75.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","78.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3741.98","0.015","8","26.689","50","8.717","15","0.121","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.143","1000","305.491","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","317.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","41.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","662.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","76.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","79.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","891.821","0.404","10","30.375","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1368.71","0.342","10","18.055","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.38","0.07","8","19.538","50","-","-","0.091","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.262","15","3.876","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","891.84","0.041","15","15.764","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","313.63","0.029","10","22.84","80","3.48","15","0.064","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1422.812","0.61","8","20.148","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","169.916","0.071","5","11.382","50","7.385","12","0.047","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.677","0.707","10","17.67","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","365","0.892","10","10.193","80","9.39","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","102.82","2.329","10","24.41","80","6.546","15","0.027","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","33.533","0.202","10","5.664","80","0.309","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.199","10","11.2","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","132.01","0.191","15","34.902","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","67.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","7.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.369","8","10.8","60","12.21","15","0.024","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8089.63","0.17","10","16.68","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","380.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","19.87","0.059","10","23.9","80","1.081","15","0.03","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","190.94","0.137","10","25.62","80","-","-","-","-","正常"]