{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10961798","128.702","129.452","320","20.609","100","5.401","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16436016","192.912","125.962","320","37.841","100","1.425","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5105627.5","59.557","-","-","-","-",5.5508,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6668695","77.184","-","-","-","-",2.2774,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27625220","319.736","-","-","-","-","1.57","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1804157.25","20.882","-","-","-","-",6.4883,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","896616.5","10.378","6.341","320","0","100","47.638","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","680270.188","7.874","92.118","300","10.963","100","2.143","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3410208","39.47","14.51","200","0.45","200","1.45","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6128646","71.88","183.78","320","33.463","100","0.876","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11340745","131.259","210.339","320","25.138","100","0.326","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9578996","110.868","-","-","-","-",1.6167,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8016672","92.786","-","-","-","-",1.0365,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3973381.5","46.361","80.253","200","15.137","50","6.254","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3435787.25","40.073","78.778","200","13.142","50","6.115","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3404542.5","39.74","74.13","200","5.623","50","4.923","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1097315.5","12.7","109.986","200","22.36","35","6.327","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","958858.38","11.1","114.936","200","26.372","35","3.215","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1178805.75","13.64","42.982","200","7.553","35","25.245","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3011479.5","34.85","114.327","200","29.191","35","0.545","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","791094.625","9.989","16.866","200","40.634","50","39.99","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1387177.875","16.055","128.494","200","3.949","50","2.137","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1567963.75","18.148","138.278","200","6.872","50","2.001","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4997980.8","57.847",12.813,"200",9.305,"35",3.747,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","4.89","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","279402.899","3.292","28.595","50","6.421","35","53.606","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","12402140.794","149.066","19.146","50","8.718","35","34.069","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","53.395","50","29.677","35","46.026","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.589","50","0.106","35","2.626","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24090462.72","278.825","15.852","50","0.029","35","0.99","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25327969.92","293.148","14.8","50","0.17","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","19155105.342","221.703","18.876","50","0.099","35","3.004","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","932947.2","10.798","1.99","50","0.01","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47469748","549.86","20.566","50","0.122","35","0.074","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","245376","2.84","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13571724","158.266","225.079","320","28.943","100","6.768","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4227724.5","48.93","-","-","-","-",12.2,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12801494","148.165","312.317","320","8.105","100","33.069","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7393774.5","85.576","-","-","-","-",12.941,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","721440","8.35","0","50","0","35","1.97","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","493549.08","5.712","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2931.6","0.034","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","366083.76","15253.49","29.67","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59695179.904","706.331",36.696,"100",25.519,"50",1.766,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56536359.916","667.27",39.785,"100",25.25,"50",1.877,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","340776.75","3.944","244.84","550","12.07","400","7.713","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","608256","7.04","249.87","550","6.24","400","8.63","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","581246","6.727","238.672","550","9.598","400","7.446","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","794449","9.195","158.947","200","3.987","200","0.497","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","835587.438","9.671","67.492","200","5.256","200","14.206","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","273994.125","3.171","12.623","-","9.654","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1019575.312","11.801","56.157","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","957139.5","11.078","36.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4060836.25","49.044","72.739","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4182608.75","48.41","91.832","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3855263.25","44.621","55.472","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7015895.5","81.202","65.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2280104.5","26.39","45.312","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1919637.25","22.218","49.8","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1218960.375","14.108","65.224","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1413801.25","16.363","61.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3293870","137244.609","-","-","0.883","50","4.81","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3453611.5","39.972","31.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1874330","21.693","37.258","100","6.402","50","0.122","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","394438.438","4.565","39.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2483980.25","28.75","-","-","26.206","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16312649","188.804","37.33","100","3.799","50","4.96","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","226827.672","2.625","52.602","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4741230","54.875","38.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2909580","33.676","73.85","100","-","-","3.747","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3785877","43.818","26.154","50","4","35","0.26","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1702582.75","19.706","49.798","100","3.424","50","0.359","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1073737.375","12.428","111.132","300","3.37","100","6.215","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9611136","111.24","91.077","200","61.662","200","3.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","317630.5","3.676","157.3","300","70.771","100","2.481","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","889593.938","10.296","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","19284.914","0.223","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10910416","126.278","48.862","120","1.736","100","3","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7874798","91.144","47.185","100","0","50","5.294","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","165443.469","1.915","77.703","300","0.904","100","1.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1392660.375","16.119","82.868","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1511680.75","17.5","160.364","200","37.717","50","2.588","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1460347.75","16.9","176.646","200","45.82","50","3.085","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4296197.5","49.72","77.335","80","15.013","30","1.087","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1947037.38","22.53","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3387907","39.21","76.674","80","10.691","30","5.149","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3952967","45.75","77.303","80","12.002","30","1.479","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3233826.75","37.429","18.352","100","0.786","50","2.86","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3078649","36.184",7.3,"100",0.591,"50",3.2978,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1841676.375","21.316","66.429","250","11.949","80","4.251","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2015236","23.324","69.225","250","11.346","80","2.266","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1892384.5","21.903","64.991","250","8.56","80","2.281","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49028148","567.455","40.175","100","23.685","50","1.497","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7835059.5","90.684","162.84","320","0.37","100","3.85","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3288886","38.066","-","-","-","-",7.904,"20","正常"]