{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1592.102","1.055","25","33.968","250","15.49","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","386.05","52.24","500","73.39","500","66.529","500","17.025","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.86","7.442","15","3.602","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","5.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","400.9","2.393","10","51.98","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","89.637","0.158","10","21.977","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.12","0.009","8","24.008","50","7.419","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","131.33","4.61","10","46.51","80","6.7","15","0.026","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","254.88","1.858","10","19.2","80","5.63","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.024","0.01","10","31.636","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","72.662","0.744","10","54.704","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","2.447","10","13.48","80","-","-","0.063","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1033.307","0.015","1.5","3.252","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1238.09","0.203","10","23.43","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","674.698","0.537","10","55.135","80","3.374","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1746.14","0.165","10","16.783","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","611.71","1.955","10","26.508","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","431.14","0.074","10","55.688","80","4.711","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","0.032","10","19.538","80","13.808","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","10.344","0.824","15","40.611","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.432","0.016","10","6.65","80","4.649","20","0.033","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","323.482","0.016","10","9.185","70","0.728","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8750.03","0.453","8.629","39.821","69.431","6.202","27.416","0.156","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2576.928","7.601","500","206.134","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","631.273","0.121","10","32.387","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.366","0.145","10","45.24","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.032","10","11.899","80","2.713","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1215.66","0.181","10","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","2.221","10","13.381","80","12.258","20","0.058","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","890.957","0.457","8","8.55","50","-","-","0.037","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.003","10","29.5","80","2.02","15","0.01","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","944.35","0.561","10","40.583","80","3.431","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","291.355","0.284","10","27.618","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","257.47","0.406","10","16.05","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","8.53","80","0.34","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.301","0.379","10","17.833","80","1.028","20","0.3","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.053","10","17.265","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.251","0.289","15","7.14","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","80.006","2.466","15","29.009","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","164.13","32.005","500","16.92","500","49.876","500","9.68","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.589","0.011","15","5.701","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.28","2.143","10","53.247","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1521.5","0.022","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2412.29","2.991","10","7.96","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.251","1.145","15","5.584","80","6.994","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","71.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.08","15","13.47","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.976","8.461","15","52.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","2.71","15","29.434","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","317.09","6.655","15","14.16","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.254","0.205","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","265.59","28.156","500","30.73","500","72.58","500","4.473","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","2.045","10","6.018","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.337","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.835","15","22.951","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","213.055","0.019","10","13.974","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","214.207","0.497","10","25.015","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","22.968","4.146","10","9.595","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","291.97","0.036","10","11.923","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","202.176","0.043","10","1.792","80","2.139","20","0.021","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7729.34","0.089","10","25.034","80","4.07","15","0.092","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17304.19","11.944","1000","417.913","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","129760.18","0.183","5","10.688","40","9.488","15","0.245","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140793.656","3.631","50","85.721","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.006","10","7.37","80","1.921","20","0.11","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","583.2","0.072","5","14.46","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","533.09","0.143","10","8.703","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72157.82","0.03","2","10.5","40","9.333","15","0.235","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86947.2","24.11","50","178.35","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","139.473","0.032","10","39.591","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","388.8","0.132","10","30.85","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","360.288","0.027","10","22.35","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","316.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.754","10","12.664","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","508.03","2.169","10","59.3","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","653","0.144","8","7.835","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","472.349","1.343","10","32.992","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","21","0.51","10","24.73","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","52.445","0.532","10","8.199","80","8.044","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.61","0.12","10","41.411","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","3.974","0.157","10","0.767","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","823.39","9.605","30","37.904","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","23.716","0.013","8","6.67","60","1.895","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.372","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1513.89","0.501","10","43.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","290.39","1.472","15","32.34","80","4.886","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","61.517","9.451","15","13.824","80","12.581","20","0.048","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","212","0.085","10","10.822","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.038","15","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","363.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.01","10","5.305","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.129","10","6.216","80","1.467","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","70.243","0.017","10","3.411","80","0.48","20","0.064","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","33.63","0.207","8","11.997","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","19.209","0.796","10","27.048","80","-","-","0.015","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","289","1.5","45","38.618","500","23.06","70","2.04","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1503.51","0.114","8","21.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.125","10","11.74","80","3.584","15","0.076","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","98.5","0.592","15","24.07","60","1.583","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","3.423","15","15.567","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.024","10","3.616","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7000.048","0.87","16","40.717","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","167.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","514.94","0.499","10","31.445","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","216.87","5.405","8","22.506","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","33.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","281.232","0.142","10","25.517","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","496.8","4.817","10","46.88","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","800.06","5.129","10","22.38","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","982","0.879","10","22.87","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","714.269","8.255","10","58.404","80","11.045","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","181.786","0.07","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7852.979","0.031","8","32.898","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10349.424","0.118","8","25.207","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","114.91","0.03","10","0.44","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","65.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","130.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","53.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","295.292","0.23","8","21.557","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.16","0.042","10","17.93","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","32.29","0.153","10","15.885","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","59.36","0.123","15","20.09","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","185.76","0.165","10","11.842","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","42.34","0.112","8","16.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","318.989","0.086","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0.86","0.394","10","12.51","80","-","-","0.275","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","397.44","0.071","10","7.168","80","1.65","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","549.072","6.7","8","8.981","50","-","-","0.08","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","44.93","104.35","500","110.51","500","142.83","500","51.48","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","74.3","0.929","10","16.16","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","19.414","0.83","10","3.284","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","0.295","10","16.89","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","3.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2888.668","0.214","2","16.967","40","-","-","0.041","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.128","0.337","15","32.47","80","-","-","0.048","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","390.269","0.544","10","27.536","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.768","0.404","10","16.453","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","173.66","0.035","10","5.482","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","969.41","5.922","10","60.204","80","9.489","15","0.038","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","19.13","0.097","10","7.017","80","0.024","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","34.6","0.235","10","9.036","80","1.405","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.115","0.503","15","6.968","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","28.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4339.87","0.01","8","14.429","50","8.784","15","0.08","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","64.34","1000","337.579","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","289.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","93.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","713.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","82.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","72.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","926.813","0.011","10","5.334","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1337.21","0.045","10","28.585","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","29.38","0.235","8","10.778","50","-","-","0.079","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.441","15","268.423","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1156.56","0.079","15","19.815","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","470.02","0.043","10","24.93","80","3.72","15","0.045","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1638.731","0.743","8","17.655","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","228.025","0.067","5","13.151","50","5.339","12","0.036","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.861","0.664","10","28.195","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","0.149","10","11.862","80","12.44","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","100.22","1.084","10","19.77","80","2.59","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","33.377","0.115","10","6.431","80","0.488","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.177","10","6.3","100","3.83","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","72.09","0.596","15","28.431","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.511","8","6.7","60","10.25","15","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8214.91","0.141","10","21.412","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","380.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","24.19","0.023","10","24.5","80","0.57","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","171.94","0.403","10","25.02","80","-","-","-","-","正常"]