{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11558433","135.678","153.289","320","19.143","100","16.027","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15223031","178.608","121.933","320","35.377","100","1.479","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5271304.5","61.01","-","-","-","-",5.9987,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6814935.5","78.876","-","-","-","-",2.3002,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26494892","306.654","-","-","-","-","1.954","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2214673","25.633","-","-","-","-",6.3904,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","952495.188","11.024","3.508","320","0.051","100","71.038","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676850.312","7.834","76.467","300","4.766","100","2.068","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","957312","11.08","21.99","200","0.3","200","1.69","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6411163.5","75.195","187.96","320","37.237","100","0.762","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12767301","147.77","172.492","320","27.799","100","0.268","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9371758","108.469","-","-","-","-",1.8229,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6951532.5","80.458","-","-","-","-",1.0481,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3569411.25","42.507","81.43","200","14.339","50","6.326","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3045228.25","35.964","76.542","200","16.033","50","6.038","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2922725.25","36.296","80.025","200","7.544","50","4.986","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1090141.75","12.62","105.528","200","19.078","35","3.301","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","968755.56","11.21","114.411","200","26.059","35","3.287","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","920981.5","10.66","152.099","200","40.18","35","23.93","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3052536","35.33","113.846","200","23.19","35","0.605","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","265131.812","3.069","55.851","200","0.026","50","25.137","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","267.981","200","68.802","50","173.946","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","35095.648","0.406","126.892","200","8.177","50","24.617","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5265648","60.945",20.178,"200",9.902,"35",3.971,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.76","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","345905.999","4.089","33.119","50","2.274","35","54.027","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3559627.456","46.504","33.884","50","2.462","35","31.054","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","57.31","50","20.051","35","49.35","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","2.117","50","0.001","35","0.709","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25602773.76","296.328","18.73","50","0.308","35","0.78","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25585122.24","296.124","13.94","50","0.26","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","23315917.305","269.86","16.924","50","0.08","35","1.085","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1712819.52","19.824","2.18","50","0.04","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47154220","546.273","20.549","50","0.124","35","0.075","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","231552","2.68",49.62,"120",1.05,"850",0.63,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14581881","168.772","206.789","320","28.292","100","8.953","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3180568.5","36.81","-","-","-","-",11.83,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13826236","160.026","189.357","320","27.634","100","5.353","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7566505.5","87.575","-","-","-","-",12.829,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","700704","8.11","1.14","50","20.52","35","2.24","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","256606.28","2.97","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","463815.6","19325.65",16.96,"150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63537092.382","751.324",36.833,"100",24.499,"50",2.173,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59152386.357","698.344",41.309,"100",23.693,"50",2.296,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","340042.969","3.936","142.917","550","11.726","400","9.07","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","605664","7.01","246.78","550","6.14","400","8.52","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","552658","6.396","241.861","550","11.124","400","7.401","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","770433","8.917","152.581","200","4.012","200","0.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","703241.312","8.139","73.538","200","5.142","200","10.833","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","271384.562","3.141","11.132","-","9.644","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1016066.625","11.76","55.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","872870.562","10.103","27.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4229194","48.949","67.879","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4173560.75","48.305","83.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3805522","44.045","49.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7286314.5","84.332","63.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2244794","25.981","40.915","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1944354.375","22.504","45.959","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1264696.25","14.638","61.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1433173.5","16.588","59.716","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2914570","127676.516","-","-","0.847","50","4.925","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3156415.25","40.15","32.09","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1831490","21.197","44.292","100","6.243","50","0.125","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","401282.594","4.644","38.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2487328.25","28.788","-","-","32.824","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16134276","186.739","42.387","100","7.772","50","5.033","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","313355.562","3.627","49.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4824220","55.837","37.026","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2918240","33.776","71.154","100","-","-","3.758","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3941581","45.62","23.832","50","3.712","35","0.272","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1680690.875","19.452","49.656","100","3.251","50","0.361","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","987171.125","11.426","111.516","300","2.05","100","6.292","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9600768","111.12","86.239","200","66.272","200","4.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","332234.281","3.845","153.567","300","31.577","100","3.665","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","879800.625","10.183","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","62183.957","0.72","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10925231","126.449","52.146","120","2.664","100","2.41","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7458115","86.26","47.355","100","0","50","3.328","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154470.953","1.788","57.814","300","0.912","100","1.033","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1379796.125","15.97","77.87","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","991100","11.47","117.129","200","43.676","50","7.336","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1195345.5","13.84","212.254","200","34.902","50","5.78","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4182314","48.41","77.476","80","15.095","30","0.968","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1669144.88","19.32","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3301970","38.22","77.261","80","9.541","30","3.952","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3926088.25","45.44","77.559","80","12.807","30","1.345","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3358049","38.866","20.909","100","0.956","50","2.489","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2563172","30.107",8.7809,"100",0.5055,"50",3.2793,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1823092.5","21.101","73.655","250","8.876","80","1.202","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2021074.5","23.392","72.3","250","10.657","80","2.339","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1872011.875","21.667","66.053","250","6.931","80","2.669","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49177292","569.182","40.093","100","25.397","50","1.645","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7877057.5","91.17","154.87","320","0.24","100","4.31","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3489255","40.385","-","-","-","-",8.283,"20","正常"]