{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1794.711","0.908","25","35.722","250","14.738","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","568.56","15.174","500","55.59","500","18.151","500","14.996","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.275","3.751","15","6.849","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","355.97","2.956","10","58.18","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","59.705","0.153","10","21.33","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.007","8","23.539","50","7.08","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","318.82","4.5","10","46.68","80","6.69","15","0.055","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","1.596","10","20.01","80","5.67","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.292","0.01","10","32.068","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","118.973","1.439","10","52.5","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","4.863","10","11.978","80","-","-","0.083","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","902.471","0.016","1.5","3.684","30","-","-","0.025","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2843.825","0.195","10","23.069","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","678.067","0.286","10","52.508","80","2.698","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1585.44","0.068","10","16.033","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","607.39","1.572","10","26.854","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","370.66","0.074","10","58.806","80","7.295","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","0.013","10","20.787","80","13.845","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","5.719","0.861","15","41.32","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","7.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.533","0.017","10","8.925","80","4.766","20","0.035","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","273.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","306.029","0.013","10","9.26","70","0.749","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8265.4","0.256","8.629","37.691","69.431","6.18","27.416","0.148","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2626.824","3.803","500","197.992","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","575.173","1.751","10","33.759","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.624","0.443","10","51.73","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.417","0.024","10","11.16","80","2.715","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","717.46","0.16","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","1.824","10","9.712","80","7.735","20","0.036","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","814.925","0.669","8","9.06","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","607.39","0.01","10","29.18","80","3.02","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","800.06","1.24","10","51.75","80","4.027","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","349.869","0.271","10","22.647","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.655","10","8.751","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","6.93","80","0.36","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.696","0.375","10","18.897","80","1.047","20","0.299","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","172.19","0.055","10","18.36","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.467","0.162","15","7.313","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","79.834","2.186","15","29.665","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","168.48","25.521","500","11.28","500","47.371","500","9.4","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.064","0.008","15","6.797","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.76","2.297","10","52.157","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1185.41","0.022","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2327.62","2.233","10","7.043","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.794","0.489","15","5.491","80","6.179","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","14.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","71.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.08","15","15.55","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","12.01","10.05","15","55","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","54","1.758","15","22.36","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","238.46","6.631","15","13.53","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","8.986","0.162","15","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","311.56","22.735","500","22.71","500","61.76","500","3.049","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.325","10","7.898","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.8","0.307","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.835","15","22.951","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","270.598","0.018","10","10.639","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","33.936","5.018","10","11.736","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","242.012","0.028","10","12.072","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.902","0.08","10","4.246","80","4.875","20","0.033","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9406.37","0.072","10","26.143","80","3.92","15","0.104","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20847.46","12.546","1000","419.258","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","137165.297","0.311","5","9.693","40","9.052","15","0.185","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140207.062","3.704","50","115.626","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.03","10","6.37","80","1.546","20","0.107","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","660.96","0.072","5","16.66","50","-","-","0.084","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","553.82","0.075","10","10.766","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65160.29","0.031","2","11.16","40","10.009","15","0.237","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83236.32","21.55","50","167.81","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","119.006","0.037","10","35.86","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","457.06","0.629","10","37.63","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","421.752","0.035","10","22.53","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","301.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","1.392","10","26.004","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","505.44","0.391","10","61.26","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","678","0.155","8","9.722","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","10.886","2.772","10","35.776","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.497","10","24.34","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","61.862","0.276","10","10.152","80","8.855","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","117.2","0.134","10","23.606","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.33","0.148","10","0.718","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1622.59","2.15","30","28.411","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","13.24","0.012","8","7.2","60","2.113","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.282","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1757.49","0.049","10","128.9","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","229.651","0.364","15","35.136","80","3.011","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","82.08","8.245","15","12.647","80","11.139","20","0.043","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","263","0.095","10","8.262","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.035","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","332.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.005","10","4.405","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","838.771","0.125","10","10.239","80","1.57","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","79.056","0.01","10","3.708","80","0.552","20","0.06","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","8.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","159.38","0.23","8","11.461","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0.227","0.109","10","12.179","80","-","-","0.191","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","306","1.471","45","36.704","500","11.45","70","2.91","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1487.74","0.266","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.309","10","12.32","80","3.566","15","0.088","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","425.95","0.522","15","29.22","60","1.685","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.882","3.761","15","15.64","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.653","0.029","10","3.556","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6952.587","0.686","16","47.195","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","195.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","317.09","0.37","10","31.262","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","234.95","3.551","8","19.891","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","319.507","0.115","10","24.516","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","515.81","4.824","10","44.79","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","692.06","3.58","10","23.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1015","1.753","10","21.95","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","621.043","5.575","10","55.412","80","9.463","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","150.336","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7180.028","0.038","8","39.233","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8796.73","0.093","8","25.292","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.1","0.043","10","0.401","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","134.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","71.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","195.48","0.255","8","24.3","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.184","0.057","10","14.573","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","53.36","0.241","10","20.381","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","85.17","0.063","15","20.053","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","251.165","0.174","10","9.894","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","134.78","0.218","8","19.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","249.869","0.099","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.344","10","10.79","80","-","-","0.32","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","393.12","0.071","10","7.219","80","1.48","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","464.918","3.04","8","7.005","50","-","-","0.044","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","31.1","105.37","500","116.29","500","147.4","500","52.83","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.985","10","16.12","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.117","0.954","10","6.87","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","45.101","0.304","10","17.166","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","31.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2823.536","0.213","2","16.978","40","-","-","0.041","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.163","0.353","15","32.55","80","-","-","0.045","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","210.989","0.464","10","30.029","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.906","0.512","10","11.139","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","102.82","0.033","10","5.873","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1421.28","6.812","10","62.759","80","9.625","15","0.04","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","194.191","0.048","10","6.749","80","0.032","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","57.73","0.17","10","8.352","80","0.789","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.793","1.03","15","6.514","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","214.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","162.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2535.84","0.027","8","17.994","50","8.608","15","0.074","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.067","1000","183.564","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","350.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","824.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","27.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","809.914","0.011","10","2.358","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1373.32","0.051","10","27.719","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.75","0.224","8","16.945","50","-","-","0.078","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.766","5.964","15","27.212","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1148.88","0.043","15","22.243","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","425.09","0.044","10","24.93","80","5.05","15","0.079","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","773.887","1.899","8","16.394","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","222.46","0.071","5","12.68","50","4.99","12","0.054","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.32","0.613","10","27.258","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","319","0.251","10","7.543","80","12","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","167.62","1.121","10","19.34","80","2.499","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.117","0.138","10","7.488","80","0.537","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.146","10","3.7","100","3.62","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","67.93","0.492","15","25.307","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","50.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.933","2.546","8","7.9","60","10.34","15","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8160.48","0.11","10","21.58","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","380.825","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","6.05","0.024","10","25.5","80","0.561","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","223.78","0.083","10","30.54","80","-","-","-","-","正常"]