{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-11-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11284233","132.444","147.617","320","24.634","100","17.296","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14210714","166.76","113.042","320","30.965","100","1.468","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6369350.5","73.719","-","-","-","-",6.1675,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7158343.5","82.851","-","-","-","-",2.3179,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27757740","321.27","-","-","-","-","1.869","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","64415.996","0.746","-","-","-","-",6.3887,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","952408.188","11.023","4.387","320","0","100","91.923","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669387.375","7.748","72.599","300","1.639","100","2.034","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2304288","26.67","20.15","200","0.61","200","1.34","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6278804","73.634","168.685","320","38.58","100","0.807","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12799094","148.138","153.576","320","24.566","100","0.291","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9205861","106.549","-","-","-","-",1.8027,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6790709","78.596","-","-","-","-",1.0538,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3684284.25","43.009","87.774","200","15.624","50","6.481","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3117152","36.388","76.723","200","19.14","50","6.045","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3051828.75","35.629","86.823","200","9.808","50","4.952","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1084987.38","12.56","105.052","200","26.81","35","3.648","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1013507.31","11.73","115.32","200","26.927","35","3.323","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","109276.4","1.26","49.622","200","4.789","35","15.993","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3000737.25","34.73","113.84","200","29.091","35","0.463","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","602.618","0.007","22.103","200","0.007","50","27.707","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","278.562","200","15.953","50","124.901","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","72.053","200","21.004","50","23.562","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5033232","58.255",18.809,"200",14.98,"35",4.13,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","1.56","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","296785.316","3.514","31.096","50","4.974","35","51.789","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","29386.414","0.351","28.395","50","0.782","35","31.623","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","58039.389","0.702","80.72","50","0.108","35","1.039","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29850577.92","345.493","16.148","50","0.219","35","0.874","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27737484.48","321.036","14.76","50","0.36","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11902174.744","137.757","13.297","50","0.073","35","1.366","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","18672024.96","216.111","54.97","50","1.52","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46968132","545.017","20.517","50","0.133","35","0.073","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","222912","2.58","0","120","0","850","0","100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1245888","14.42","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13982936","168.876","171.306","320","20.929","100","11.392","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1888552.75","40.443","-","-","-","-",10.2324,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13665921","160.182","160.036","320","30.345","100","4.257","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6956676.5","80.517","-","-","-","-",12.8966,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","696384","8.06","3.04","50","94.54","35","1.82","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","455467.56","5.272","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","108360.72","1.254","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","495244.56","20635.19","25.33","150","-","-",16.88,"20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63844379.593","754.207",36.656,"100",26.8,"50",2.465,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60601263.129","715.415",41.823,"100",26.131,"50",2.674,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","339648.594","3.931","153.612","550","11.487","400","7.756","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","604800","7","241.69","550","6.04","400","8.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","568248","6.577","220.167","550","12.86","400","7.478","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","772883","8.945","147.634","200","4.385","200","0.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","714603.062","8.271","76.676","200","5.65","200","4.782","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275157.75","3.185","11.016","-","10.928","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1001182.312","11.588","53.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","729896.438","9.655","33.06","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4002699.75","48.692","66.832","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3915634.25","47.29","83.109","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3794566","43.918","47.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7403308.5","85.686","62.901","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2297034.75","26.586","39.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2011530.25","23.282","44.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1361525.75","15.758","61.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1495031.25","17.304","61.693","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3013710","125571.242","-","-","0.972","50","4.997","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3572312","41.346","31.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1837090","21.262","47.892","100","6.818","50","0.485","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","409517.625","4.74","38.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2479895","28.702","-","-","38.091","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14489044","184.331","39.057","100","7.668","50","5.086","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","354256.094","4.1","48.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4756110","55.048","39.083","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2913730","33.724","69.462","100","-","-","3.824","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4037185.25","46.727","23.027","50","3.556","35","0.281","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1624375.25","18.801","39.747","100","3.011","50","0.352","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","969069.188","11.216","101.152","300","2.121","100","6.208","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9516960","110.15","72.743","200","58.928","200","3.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","325607.469","3.769","139.192","300","40.813","100","2.733","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","877370.375","10.155","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","54079.379","0.626","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10759869","124.536","43.964","120","2.908","100","2.865","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7409525.5","85.758","48.862","100","2.488","50","3.378","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","167518.109","1.939","64.96","300","0.99","100","1.037","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1375691.625","15.922","73.969","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1620660.38","18.76","12.731","200","0.529","50","16.565","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1958154.63","22.66","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4252281","49.22","77.191","80","13.804","30","0.885","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3195102","36.98","395.142","80","104.304","30","95.95","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3405162.5","39.41","76.731","80","9.306","30","3.94","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3893584.25","45.06","75.767","80","12.524","30","1.31","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3376396","39.079","19.427","100","1.143","50","2.427","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2510923.5","29.511",7.2356,"100",0.487,"50",3.2953,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1841080.625","21.309","73.907","250","10.574","80","1.238","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1982554.25","22.946","67.778","250","10.567","80","2.214","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1899175.75","21.981","68.425","250","7.296","80","2.315","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47887756","554.256","39.174","100","25.606","50","1.464","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7885777.5","91.27","140.44","320","0.32","100","4.31","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3470818","40.172","-","-","-","-",8.258,"20","正常"]