{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10406071","122.209","139.264","320","44.638","100","0.756","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14918320","182.828","134.809","320","26.934","100","3.79","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7395643","85.598","-","-","-","-",7.2861,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6978868","80.774","-","-","-","-",2.3152,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","23145572","267.889","-","-","-","-","1.241","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","42341.644","0.49","-","-","-","-",6.4598,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1431127.875","16.564","0.136","320","0.14","100","0.436","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682336.062","7.897","83.329","300","4.279","100","1.952","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1819584","21.06","19.1","200","0.63","200","1.46","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11053187","131.595","131.966","320","34.274","100","0.744","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12887349","149.159","126.237","320","30.124","100","0.262","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9474924","109.663","-","-","-","-",1.9516,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6581650.5","76.176","-","-","-","-",1.0442,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3281353.5","38.292","86.621","200","13.754","50","6.336","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2852761.75","33.303","81.646","200","11.13","50","6.228","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2783129.75","32.487","83.149","200","6.857","50","5.332","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1226235.63","14.19","78.034","200","13.186","35","4.836","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","759995","8.8","107.38","200","19.095","35","3.264","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","112118.9","1.3","127.349","200","0.073","35","15.196","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2623984.5","30.37","74.124","200","27.292","35","0.455","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1488591.875","17.229","161.489","200","6.904","50","3.019","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","645305.812","7.469","193.635","200","75.407","50","82.555","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","523693.781","6.061","86.214","200","43.049","50","24.794","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4978886.4","57.626",14.918,"200",9.685,"35",4.059,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.67","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","762294.595","8.998","43.874","50","4.958","35","58.432","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","40617435.176","483.926","23.73","50","0.005","35","0.487","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","67.476","50","19.257","35","49.803","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","2107935.36","24.397","2.574","50","0.005","35","4.408","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","760.32","0.009","0.44","50","0","35","0.44","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47909949.904","554.513","19.71","50","0","35","0.048","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-35000.64","-0.405","1.34","50","0.13","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","40551.117","0.47","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","203040","2.35",45.36,"120",0.97,"850",0.69,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13920915","161.122","113.434","320","26.135","100","12.884","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4890707","56.605","-","-","-","-",11.8336,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14009243","162.144","120.783","320","19.302","100","1.344","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6860742","79.407","-","-","-","-",12.8571,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1510272","17.48",15.5,"50",0.52,35,0.97,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","390390.566","4.518","-","-","-","-",0.44,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34054.333","0.394","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","154981.44","6457.56","6.64","150","-","-",1.17,"20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61707910.317","728.69",41.591,"100",27.246,"50",2.125,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58449153.294","690.658",41.622,"100",25.369,"50",3.164,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","337874.719","3.911","244.234","550","11.206","400","7.46","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","597024","6.91","217.66","550","5.57","400","8.33","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","588605","6.812","201.316","550","10.627","400","7.6","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","901288","10.432","136.208","200","3.631","200","0.435","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","904989.688","10.474","61.888","200","4.468","200","6.855","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","288324.031","3.337","10.382","-","11.347","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1001460.625","11.591","53.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","850659","9.846","30.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4192608.5","48.526","71.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4094886","47.394","86.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3807852.5","44.072","45.463","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7462333.5","86.37","63.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2452573.5","28.386","42.319","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2045292.5","23.672","45.101","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1481679","17.149","62.425","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1706740.5","19.754","61.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3276010","136500.109","-","-","0.941","50","5.078","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3570924.5","41.33","30.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1702650","19.708","63.479","100","4.596","50","0.054","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408107.75","4.724","38.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2440502.75","28.247","-","-","19.88","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16143941","186.851","34.791","100","3.73","50","4.95","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","350003.094","4.051","53.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4608820","53.343","39.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3031040","35.082","72.402","100","-","-","3.908","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4057421.5","46.961","24.461","50","1.474","35","0.179","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1642791.5","19.014","42.834","100","1.789","50","0.303","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","976140.125","11.298","94.623","300","0.458","100","5.748","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9601632","111.13","85.066","200","52.32","200","2.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","326598.219","3.78","172.71","300","51.843","100","1.897","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","878790.438","10.171","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","41507.012","0.48","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10721356","124.09","61.21","120","2.595","100","3.023","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7668912.5","88.761","46.364","100","0.002","50","3.347","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","125481.555","1.452","39.38","300","0.25","100","0.895","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1326572.375","15.354","69.608","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","219662.3","2.54","0","200","0","50","0","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4234654.5","49.01","68.468","80","7.18","30","0.894","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1235915.38","14.31","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3270879.5","37.86","69.049","80","8.313","30","5.536","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3625056.5","41.96","67.953","80","15.098","30","1.227","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3421638","39.602","18.979","100","0.53","50","2.202","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2615645.25","30.857",6.3372,"100",0.7814,"50",2.4738,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1795651.125","20.783","64.485","250","14.798","80","0.989","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1981288.875","22.932","65.076","250","15.171","80","2.262","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1809185.625","20.94","61.188","250","8.638","80","2.3","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27585446","319.276","38.857","100","23.746","50","1.33","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7877249","91.172","126.51","320","2.17","100","3.79","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3423350.25","39.622","-","-","-","-",8.271,"20","正常"]