{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1559.362","0.194","25","39.174","250","14.612","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","418.11","172.945","500","273.09","500","184.927","500","13.487","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.551","0.266","15","20.546","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","375.84","0.067","10","44.63","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","52.11","0.17","10","25.381","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","0.011","8","13.157","50","2.81","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","336.96","3.95","10","41.49","80","5.09","15","0.026","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","252.29","0.253","10","19.92","80","5.15","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.933","0.01","10","13.745","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","97.459","0.041","10","49.873","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","3.123","10","12.442","80","-","-","0.146","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1611.383","0.018","1.5","4.178","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5314.716","0.174","10","34.57","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","455.069","0.022","10","39.408","80","2.946","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2291.33","0.119","10","18.316","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","631.58","3.386","10","19.498","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","400.03","0.05","10","51.646","80","9.256","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.07","0.078","10","22.772","80","11.887","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.63","15","43.632","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.2","0.015","10","5.728","80","10.064","20","0.022","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","202.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","245.376","0.006","10","9.212","70","0.91","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8715.3","0.203","8.629","33.667","69.431","4.836","27.416","0.143","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2621.376","4.243","500","178.954","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","551.284","0.361","10","32.317","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.699","0.049","10","23.89","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.083","10","9.574","80","2.82","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1006.54","0.202","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.014","10","7.199","80","9.14","20","0.042","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","767.232","0.569","8","17.85","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","573.7","0.088","10","28.72","80","4.8","15","0.012","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","736.13","2.715","10","61.753","80","5.24","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","209.997","0.044","10","17.835","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.471","10","11.1","60","-","-","0.002","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.03","10","5.64","80","0.45","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","40.435","0.388","10","17.624","80","1.264","20","0.195","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","152.68","0.034","10","15.562","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.469","0.279","15","13.15","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.378","2.133","15","24.534","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","149.76","26.881","500","15.25","500","44.853","500","9.22","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.538","0.132","15","3.235","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.52","4.191","10","48.298","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1795.39","0.043","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2935.87","2.296","10","9.67","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.635","3.065","15","8.202","80","6.044","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","39.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","23.27","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.672","5.814","15","39.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","65","2.778","15","26.476","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","20.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","243.65","7.066","15","13.01","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","40.09","0.115","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","234.64","18.644","500","22.32","500","69.78","500","2.31","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","2.626","10","6.406","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.42","0.528","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","23.226","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.516","10","4.665","80","1.6","15","0.063","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.438","0.008","10","14.772","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.226","0.258","10","26.595","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45.312","2.323","10","4.371","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","317.154","0.05","10","12.907","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","164.419","0.09","10","6.982","80","3.577","20","0.024","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8384.26","0.029","10","32.075","80","4.53","15","0.104","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20125.15","13.916","1000","360.902","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","124922.391","0.116","5","7.038","40","8.633","15","0.225","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","136678","3.939","50","111.204","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","64.8","0.038","10","8.27","80","2.33","20","0.063","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","595.3","0.114","5","9.99","50","-","-","0.121","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","466.56","0.333","10","7.222","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","28416.96","0.027","2","10.15","40","8.618","15","0.213","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","43243.2","20.21","50","130.38","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","120.369","0.046","10","43.463","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","473.47","0.295","10","29.8","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","477.744","0.026","10","24.23","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","289.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","1.03","10","27.317","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","659","0.149","8","9.958","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","212.371","1.042","10","32.868","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.65","10","21.03","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","69.984","0.333","10","9.839","80","6.857","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","104.32","0.795","10","36.386","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.058","0.004","10","2.805","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1574.21","12.606","30","24.094","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","60.952","0.151","8","7.654","60","1.959","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.253","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1777.04","0.102","10","58.2","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","295.056","0.58","15","20.633","80","4.147","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","101.088","9.9","15","13.27","80","13.045","20","0.065","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","223","0.161","10","18.121","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.06","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","313.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.003","10","2.826","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1211.846","0.054","10","22.565","80","1.16","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.669","0.021","10","3.484","80","0.713","20","0.076","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","353.76","0.207","8","10.713","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","23.148","3.432","10","12.996","80","-","-","0.091","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","305","1.434","45","34.523","500","12.46","70","2.27","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1422.98","0.139","8","18.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","66.53","0.184","10","23.79","80","3.654","15","0.067","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","707.62","0.144","15","26.33","60","0.18","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.572","3.816","15","20.923","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.565","0.022","10","13.669","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7439.439","0.775","16","59.475","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","152.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","492.48","0.235","10","19.821","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","240.25","0.068","8","19.826","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","29.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","451.008","6.181","10","14.205","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","44.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","622.08","6.37","10","49.71","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","751.68","3.368","10","56.82","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","859","0.852","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","447.293","0.578","10","48.031","80","11.702","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","120.355","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","29338.978","0.463","8","12.049","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11086.848","0.12","8","28.925","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","163.3","0.015","10","0.801","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","163.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","24.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","55.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","155.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","69.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.013","8","12.646","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.246","0.022","10","11.447","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.078","10","9.835","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","57.69","0.112","15","33.086","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","336.355","0.237","10","11.004","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","29.38","0.82","8","10.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","375.84","0.092","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.278","10","6.5","80","-","-","0.101","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","342.14","0.07","10","7.284","80","1.33","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","537.494","4.465","8","8.161","50","-","-","0.097","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","67.39","112.35","500","149.15","500","165.86","500","49.15","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.503","10","15.03","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.046","1.088","10","3.096","80","-","-","0.371","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","20.909","2.623","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","8.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4905.255","0.196","2","10.948","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.688","0.324","15","33.083","80","-","-","0.043","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","357.35","0.291","10","21.155","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.795","0.398","10","12.454","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","139.1","0.038","10","10.675","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","670.46","7.847","10","54.658","80","11.176","15","0.077","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.148","0.022","10","6.884","80","0.019","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.136","1.219","10","8.309","80","2.938","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.882","0.149","15","10.423","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","204.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","185.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2867.62","0.012","8","17.935","50","8.135","15","0.09","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.365","1000","394.94","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","395.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","96.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","818.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","134.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","87.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","730.253","0.342","10","16.634","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1289.07","0.704","10","20.18","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.94","0.376","8","14.472","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.606","4.628","15","38.468","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","365.76","0.028","15","59.874","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","61.34","0.039","10","26.3","80","3.89","15","0.037","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","496.713","0.685","8","16.411","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","267.123","0.068","5","16.292","50","3.556","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.936","0.521","10","20.64","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","2.711","10","13.683","80","9.59","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","202.18","2.314","10","25.92","80","3.498","15","0.027","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","70.771","0.131","10","6.009","80","0.213","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","0.6","100","3.43","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","72.38","0.672","15","18.372","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","137.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.072","8","4.8","60","10.05","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8335.87","0.317","10","18.505","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","352.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.021","10","23.3","80","0.504","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","210.82","0.281","10","23.3","80","-","-","-","-","正常"]