{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11248420","131.959","140.674","320","17.409","100","0.716","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15438849","181.168","113.636","320","40.986","100","1.954","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7467583.5","86.43","-","-","-","-",7.6631,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6643286.5","77.421","-","-","-","-",2.3485,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","30480130","352.779","-","-","-","-","1.63","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","23420.52","0.271","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","966447.75","11.186","0.147","320","0.613","100","0.466","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662325.5","7.666","77.938","300","5.186","100","1.971","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1670112","19.33","21.59","200","0.65","200","1.77","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7408493.5","90.382","109.985","320","8.629","100","7.256","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12022343","148.435","161.253","320","25.351","100","0.229","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","3710596.5","42.947","-","-","-","-",1.7918,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6415911.5","74.258","-","-","-","-",1.0673,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3364547","39.238","79.635","200","11.168","50","6.549","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2759065","32.202","78.737","200","11.523","50","6.142","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2872429.25","33.511","79.518","200","6.566","50","5.358","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1049784.13","12.15","95.171","200","27.278","35","5.197","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","859308.94","9.94","97.923","200","23.008","35","3.361","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","117680.07","1.36","101.33","200","4.413","35","16.987","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2551393.75","29.53","91.79","200","14.236","35","0.504","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2193828","25.392","151.321","200","27.037","50","2.795","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","0","200","0","50","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1411533.625","16.337","182.417","200","24.001","50","4.587","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4951670.4","57.311","20.762","200","8.532","35","5.217","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","0.7","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","576897.148","6.829","29.41","50","3.676","35","55.925","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","265108.477","3.167","24.954","50","2.519","35","36.945","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","36.802","50","6.418","35","45.449","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","6713.28","279.72","2.047","50","0.008","35","1.034","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","28623490.56","331.29","15.984","50","0.138","35","0.7","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27854703.36","322.392","15.5","50","0.03","35","0.64","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","25219114.017","291.888","21.623","50","0.351","35","1.481","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-119059.2","-1.378","1.56","50","0.3","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47194404","546.732","17.862","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","201312","2.33",47,"120",9.18,"850",1.73,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14183300","164.159","207.866","320","28.768","100","12.147","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4862510.5","56.279","-","-","-","-",11.6856,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13755463","159.207","213.237","320","24.316","100","3.994","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6517457.5","75.434","-","-","-","-",12.6132,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1276992","14.78",4.23,"50",0.13,"35",0.44,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","420382.047","4.866","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","45607.92","0.528","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","129040.32","5376.68","1.64","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61245895.452","736.787",39.28,"100",28.204,"50",2.342,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59733142.53","706.722",41.762,"100",26.025,"50",3.466,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","332242.156","3.845","237.358","550","7.287","400","7.418","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","594432","6.88","244.38","550","6.2","400","8.64","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","554604","6.419","303.364","550","9.886","400","7.406","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","786766","9.106","134.205","200","4.815","200","0.488","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","917407.5","10.618","69.831","200","4.775","200","6.851","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","285211.812","3.301","10.863","-","12.169","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","968219.75","11.206","52.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","630161.438","7.294","30.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4099347","47.446","67.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3963053","45.869","86.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3807717","44.102","44.901","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6884180.5","83.142","63.129","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1816612.875","22.937","38.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1874259.625","23.665","46.104","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1479788.375","17.127","61.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1664207.75","19.262","59.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3259990","135833.031","-","-","1.034","50","5.108","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3511979.5","40.648","28.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2087170","24.157","40.75","100","4.615","50","0.069","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410133.438","4.747","37.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2437515.5","28.212","-","-","30.089","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16055124","185.823","34.493","100","1.154","50","4.817","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","339796.875","4.104","50.287","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4621670","53.492","38.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3029680","35.066","67.02","100","-","-","3.736","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4032951.75","46.678","22.813","50","1.34","35","0.186","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1553824","19.678","50.165","100","2.01","50","2.421","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1024313.25","11.863","103.099","300","4.846","100","18.841","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9567936","110.74","81.07","200","47.3","200","3.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","312198.25","3.61","114.71","300","47.3","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","869210.812","10.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","30407.59","0.352","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10791542","124.9","67.51","120","3.3","100","3.68","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7491019.5","86.76","45.05","100","0","50","3.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","233964.11","2.71","1.57","300","4.02","100","2.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1355710.75","15.69","73.16","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1479691.88","17.13","155.617","200","37.583","50","3.6","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1212100.5","14.03","134.547","200","36.078","50","3.403","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4287656.5","49.63","76.214","80","13.616","30","0.725","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3376466","39.08","96.534","80","28.108","30","1.348","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3274418.5","37.9","76.184","80","7.713","30","3.319","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3692623.5","42.74","75.217","80","9.076","30","1.099","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3442250.75","39.841","19.222","100","0.729","50","2.073","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2399905.75","28.206",8.929,"100",1.2556,"50",1.3849,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1846239.125","21.368","69.906","250","19.325","80","1.045","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1983411.125","22.956","67.341","250","14.97","80","2.133","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1863381.875","21.567","68.149","250","15.75","80","1.845","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","28863780","334.072","40.24","100","25.251","50","1.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7745981","89.652","142.68","320","0.21","100","3.45","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3221550","37.286","-","-","-","-",8.365,"20","正常"]