{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1693.982","0.186","25","40.138","250","14.717","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","379.17","145.598","500","218.29","500","182.52","500","13.166","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.092","0.303","15","21.704","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","393.98","0.028","10","47.19","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","33.537","0.161","10","23.964","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.392","0.007","8","13.567","50","2.495","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","202.18","3.32","10","38","80","3.93","15","0.035","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.014","10","21.73","80","3.68","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.119","0.018","10","13.896","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","134.525","0.054","10","50.007","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","3.011","10","13.3","80","-","-","0.158","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1149.371","0.047","1.5","5.761","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3852.026","0.268","10","25.759","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.02","10","37.57","80","2.78","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1403.14","0.05","10","24.865","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","635.04","1.912","10","25.557","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","288.58","0.048","10","54.934","80","8.977","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","0.215","10","22.258","80","11.621","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.605","15","29.074","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.038","0.02","10","2.656","80","6.533","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","222.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","211.766","0.004","10","10.186","70","0.824","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8083.45","0.144","8.629","32.8","69.431","4.813","27.416","0.142","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2386.032","3.401","500","191.913","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","619.488","0.621","10","34.337","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.245","0.073","10","19.33","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.834","0.042","10","9.461","80","3.11","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1040.05","0.262","10","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.014","10","7.148","80","8.902","20","0.046","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1009.066","0.507","8","21.24","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","551.23","0.078","10","28.67","80","3.2","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","732.67","1.627","10","60.639","80","4.443","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","137.184","0.028","10","12.018","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","9.5","1.109","10","20.572","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.026","10","6.19","80","0.5","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.029","0.309","10","15.17","80","1.074","20","0.21","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","172.01","0.031","10","15.838","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.674","0.289","15","13.761","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","73.699","6.981","15","19.832","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","329.96","28.947","500","11.73","500","49.545","500","9.34","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.274","0.143","15","10.163","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.16","3.639","10","47.166","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1207.87","0.032","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2790.72","2.853","10","9.154","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.722","2.536","15","9.259","80","5.938","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","17.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","29.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.074","15","21.55","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.08","3.992","15","37.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","66","2.215","15","26.438","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","97.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","270.43","7.71","15","11.51","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0.259","0.112","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","233.97","28.477","500","26.36","500","62.46","500","2.661","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","2.116","10","10.571","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.04","0.586","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","99.481","0.715","10","3.608","80","2.112","15","0.066","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","220.932","0.011","10","13.981","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.769","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","239.781","0.251","10","23.397","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","18.264","0.123","10","3.306","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","334.045","0.037","10","13.4","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.718","0.047","10","5.931","80","3","20","0.017","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8282.3","0.009","10","42.388","80","4.02","15","0.099","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20687.62","14.238","1000","388.412","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","129879.773","0.13","5","8.163","40","8.469","15","0.182","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140587.953","3.89","50","109.351","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.031","10","8.99","80","2.03","20","0.079","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","509.76","0.089","5","14.16","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","463.97","1.812","10","6.969","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","45306.43","0.034","2","9.04","40","8.934","15","0.182","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","55197.36","22.65","50","195.23","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","120.923","0.056","10","41.682","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","431.14","0.317","10","25.35","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","462.12","0.03","10","25.25","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","431.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.746","10","27.55","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","1027","0.136","8","8.612","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","492.134","0.01","10","27.141","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.497","10","23.93","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","90.374","0.15","10","19.81","80","10.475","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","112.49","0.716","10","31.472","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","28.339","0.004","10","2.937","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1647.65","14.251","30","28.444","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","68.419","0.702","8","8.355","60","3.715","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.346","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1756.81","0.827","10","54.2","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","244.253","0.087","15","22.994","80","2.312","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","104.285","9.406","15","13.007","80","12.901","20","0.093","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","265","0.114","10","12.928","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.048","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.681","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","473.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.01","10","2.827","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1221.782","0.041","10","20.608","80","1.019","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","44.842","0.014","10","4.022","80","0.661","20","0.072","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","21.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","334.44","0.251","8","11.107","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.754","4.965","10","11.73","80","-","-","0.068","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","312","1.403","45","35.564","500","16.02","70","2.33","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1428","0.089","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.07","0.151","10","22.42","80","3.221","15","0.095","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","621.22","0.263","15","25.43","60","0.18","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.73","2.922","15","18.228","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.528","0.025","10","20.242","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7047.063","1.572","16","60.672","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","238.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","449.28","0.634","10","20.043","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","279.43","0.071","8","20.046","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","598.147","6.005","10","13.233","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","27.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","614.3","5.599","10","49.1","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","762.91","1.904","10","48.88","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","924","0.603","10","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","638.064","0.73","10","43.211","80","11.034","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","126.835","0.074","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","26144.576","0.108","8","16.338","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9964.51","0.12","8","30.37","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.012","10","0.718","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","152.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","83.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.034","8","14.636","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.26","0.021","10","9.757","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","53.53","0.135","10","11.686","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","56.94","0.192","15","31.643","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","247.104","0.182","10","9.753","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","218.59","0.268","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","360.893","0.072","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.308","10","5.27","80","-","-","0.099","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","341.28","0.072","10","7.302","80","1.26","15","0.017","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","537.494","3.262","8","7.143","50","-","-","0.081","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","57.89","109.7","500","141.92","500","167.37","500","49.15","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.174","10","13.43","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.632","1.196","10","3.447","80","-","-","0.299","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.099","3.244","10","26.564","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","21.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","6252.498","0.332","2","8.601","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.051","0.344","15","32.98","80","-","-","0.043","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","350.093","0.165","10","24.302","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.758","0.218","10","8.311","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","135.65","0.034","10","9.742","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","484.7","7.076","10","48.727","80","9.483","15","0.027","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.564","0.016","10","6.935","80","0.021","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.717","0.716","10","6.507","80","1.563","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.453","0.174","15","10.862","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","176.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","121.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3262.46","0.062","8","18.276","50","8.73","15","0.078","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.572","1000","532.837","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","388.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","99.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","840.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","84.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","918.086","0.055","10","28.473","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1347.34","0.914","10","31.409","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","21.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.8","0.379","8","8.285","50","-","-","0.051","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.181","7.952","15","23.026","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","395.28","0.029","15","246.109","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.046","10","27.87","80","3.44","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1402.827","0.636","8","15.455","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","260.906","0.069","5","16.742","50","2.967","12","0.043","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.352","0.6","10","11.77","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","2.942","10","13.822","80","9.68","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","166.75","1.955","10","19.32","80","3.117","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","42.655","0.086","10","5.871","80","0.069","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","1.2","100","3.63","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.02","0.615","15","25.996","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","84.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","9.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","1.123","2.001","8","3","60","7.74","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8334.14","0.276","10","17.076","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","356.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","127.01","0.021","10","16.8","80","0.552","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","184.9","0.261","10","22.09","80","-","-","-","-","正常"]