{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2685.928","0.196","25","45.715","250","14.599","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","431.37","144.168","500","168.43","500","186.289","500","11.475","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.099","0.342","15","24.863","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","104.54","0.032","10","19.94","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.157","10","23.569","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","236.304","0.011","8","18.437","50","1.535","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","125.28","3.63","10","37.01","80","4.63","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.023","10","21.42","80","3.7","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.056","0.016","10","13.743","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","78.624","1.719","10","48.284","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","1.556","10","12.984","80","-","-","0.16","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1189.637","0.046","1.5","5.955","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2811.923","0.232","10","30.754","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","677.462","0.021","10","34.568","80","2.943","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","720.58","0.057","10","29.888","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.787","10","18.198","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","316.22","0.12","10","58.909","80","8.668","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.07","0.179","10","23.965","80","11.269","20","0.019","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","5.676","15","23.108","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","21.946","0.017","10","4.045","80","7.525","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","282.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","205.2","0.046","10","6.203","70","0.761","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8148.54","0.405","8.629","33.541","69.431","5.816","27.416","0.139","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2735.424","3.419","500","182.061","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","568.391","0.06","10","28.101","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.838","0.041","10","15.91","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.479","1.543","10","11.484","80","3.717","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","801.48","0.981","10","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.018","10","6.879","80","8.369","20","0.051","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","968.112","0.452","8","22.95","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","619.49","0.183","10","27.86","80","3.94","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","244.51","0.013","10","59.057","80","3.163","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","70.893","0.056","10","11.412","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","114.05","1.003","10","6.639","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.041","10","4.94","80","0.49","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","48.211","0.234","10","18.695","80","1.098","20","0.224","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","146.28","0.054","10","9.461","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.962","0.992","15","12.859","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","6.653","1.278","15","28.201","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","122.15","36.141","500","1.99","500","53.805","500","9.96","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.942","0.055","15","14.949","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.44","3.508","10","36.251","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1438.56","0.021","8","5.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2617.92","2.604","10","9.499","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.926","2.923","15","8.13","80","5.649","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","42.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.071","15","16.13","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","43.459","2.706","15","40.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","2.31","15","27.534","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","224.64","7.296","15","11.32","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.083","0.128","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","229.26","47.787","500","28.91","500","80.51","500","2.242","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.084","10","5.394","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.1","1.016","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","29.134","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.89","10","7.966","80","1.903","15","0.061","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","275.441","0.007","10","23.886","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","242.881","1.447","10","23.037","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","75.264","0.43","10","2.456","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","252.276","0.036","10","11.75","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","140.832","0.018","10","2.522","80","6.161","20","0.03","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7713.79","0.009","10","30.578","80","3.84","15","0.108","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","11028.1","14.132","1000","387.008","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","125416.203","0.12","5","9.761","40","8.131","15","0.227","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","137324","3.834","50","109.754","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","3.46","0.006","10","9.46","80","1.336","20","0.064","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","533.09","0.109","5","13.71","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","470.02","0.075","10","6.977","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","30995.14","0.035","2","9.66","40","7.791","15","0.178","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","39828","19.75","50","347.75","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","40.992","0.343","10","40.942","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","440.64","0.305","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","561.888","0.025","10","27.25","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","276.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.568","10","26.265","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","643.68","1.74","10","67.1","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","830","0.153","8","12.755","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","490.061","0.025","10","26.627","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.597","10","23.42","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","61.085","0.006","10","5.182","80","13.703","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","65.55","1.076","10","46.711","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.973","0.007","10","2.769","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1539.65","13.47","30","25.76","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","69.272","0.012","8","7.628","60","2.97","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.229","0.283","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1754.79","0.076","10","50.9","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","289.958","2.871","15","28.695","80","7.533","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","86.746","8.987","15","12.261","80","12.644","20","0.14","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","242","0.053","10","11.351","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","11.23","0.054","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","287.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.032","10","3.182","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.023","10","6.692","80","1.123","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","44.237","0.006","10","3.438","80","0.718","20","0.054","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","136.11","0.266","8","12.233","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","48.137","0.562","10","13.154","80","-","-","0.061","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","321","0.948","45","32.199","500","19.58","70","2.3","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1412","0.084","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.025","10","27.47","80","2.865","15","0.167","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","352.51","0.096","15","30.85","60","0.18","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","24.603","4.348","15","24.002","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.181","0.025","10","17.258","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5470.811","2.039","16","57.27","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","74.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","559.87","0.075","10","19.128","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","242","0.116","8","26.514","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","352.944","1.408","10","11.504","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","496.8","5.387","10","47.6","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","718.85","3.285","10","35.13","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","864","0.714","10","25.49","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","103.162","0.805","10","40.681","80","9.989","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","17.885","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","27430.822","0.057","8","21.584","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11486.88","0.09","8","27.19","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.94","0.024","10","0.67","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","151.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","92.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.096","8","12.385","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.185","0.028","10","6.576","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.92","0.128","10","10.634","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","41.05","0.443","15","39.129","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","130.982","0.117","10","10.272","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","144.29","0.022","8","28","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","341.107","0.074","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.724","10","6.09","80","-","-","0.096","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","395.71","0.074","10","7.204","80","1.66","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","422.842","4.945","8","8.874","50","-","-","0.089","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","73.44","112.84","500","151.59","500","172.3","500","53.64","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.258","10","14.27","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.538","0.965","10","6.79","80","-","-","0.333","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.517","1.396","10","31.524","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","28.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3731.345","0.228","2","13.87","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.731","0.309","15","32.84","80","-","-","0.043","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","205.373","0.291","10","27.18","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","25.315","0.39","10","8.656","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","144.29","0.02","10","8.124","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","451.01","8.85","10","48.352","80","11.932","15","0.023","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.876","0.035","10","7.084","80","0.028","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","28.535","0.395","10","8.103","80","0.693","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.016","0.309","15","12.311","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","227.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","177.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3535.49","0.025","8","20.589","50","8.797","15","0.084","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.43","1000","694.74","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","377.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","89.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","747.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.681","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","135.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","91.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","880.502","0.069","10","3.044","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1301.17","0.392","10","23.733","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","61.34","0.326","8","2.921","50","-","-","0.049","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","15.79","6.906","15","18.08","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","588.96","0.022","15","18.333","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","590.98","0.043","10","29.76","80","5.6","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","818.314","0.519","8","21.713","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","217.365","0.072","5","14.806","50","2.608","12","0.035","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.195","0.533","10","17.813","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","303","2.696","10","11.14","80","9.2","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","163.3","2.389","10","22.64","80","3.368","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","69.054","0.221","10","6.104","80","0.013","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.096","10","1.7","100","4.15","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","135.88","1.331","15","27.884","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","89.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.55","1.16","8","8.6","60","8.41","15","0.012","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8246.02","0.078","10","21.584","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","367.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.022","10","24.6","80","0.572","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","110.59","0.087","10","18.26","80","-","-","-","-","正常"]