{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2222.432","0.199","25","46.991","250","15.944","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","493.5","153.243","500","175.04","500","169.798","500","9.901","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.636","0.352","15","26.191","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","241.06","0.03","10","33.62","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","23.742","0.151","10","23.484","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.12","0.014","8","16.805","50","1.203","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","154.66","3.63","10","36.3","80","4.17","15","0.035","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.022","10","20","80","3.76","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.268","0.038","10","14.407","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","80.093","0.078","10","49.748","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","1.673","10","14.187","80","-","-","0.148","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","893.508","0.014","1.5","5.185","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2492.423","0.322","10","26.025","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","656.899","0.022","10","40.555","80","2.959","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","841.54","0.057","10","26.432","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","393.12","2.85","10","21.11","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","554.69","0.159","10","53.763","80","8.552","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","0.118","10","22.222","80","11.033","20","0.019","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","1.188","11.787","15","3.334","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","8.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.126","0.024","10","5.406","80","7.523","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","250.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","211.421","0.059","10","5.552","70","0.804","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8750.74","0.371","8.629","34.483","69.431","6.49","27.416","0.142","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2742.336","3.646","500","172.909","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","520.595","0.041","10","31.537","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.542","0.073","10","16.53","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.729","2.296","10","15.398","80","4.276","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1274.92","1.957","10","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.022","10","7.368","80","7.058","20","0.055","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","706.925","0.439","8","22.6","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","3.46","0.23","10","27.69","80","3.24","15","0.009","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","574.56","0.058","10","60.932","80","3.272","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","84.962","0.045","10","13.005","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","127.87","1.286","10","6.952","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.042","10","6.78","80","0.42","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","49.075","0.215","10","18.409","80","0.981","20","0.243","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","126.1","0.024","10","10.31","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.798","2.218","15","12.507","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.736","1.82","15","26.087","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","148.43","45.926","500","2.01","500","58.686","500","10.63","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.852","0.012","15","12.509","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.48","3.663","10","35.333","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","527.04","0.022","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2717.28","1.967","10","10.139","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.99","1.217","15","8.763","80","4.388","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.087","15","18.23","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.498","0.687","15","40.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","2.446","15","24.935","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","29.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","292.03","6.812","15","9.61","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","28.685","0.071","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","276.78","33.905","500","29.11","500","71.32","500","1.219","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.622","10","4.365","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.92","0.679","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","29.134","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","64","0.865","10","10.685","80","1.754","15","0.064","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","282.335","0.008","10","15.048","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.068","1.532","10","23.355","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53.496","2.42","10","3.277","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","273.55","0.032","10","12.302","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","77.674","0.053","10","0.73","80","7.124","20","0.014","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6466.18","0.012","10","27.952","80","3.88","15","0.097","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19361.38","14.028","1000","386.256","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","120532.875","0.107","5","9.856","40","8.084","15","0.206","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","133493.938","3.796","50","116.327","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.023","10","8.05","80","1.874","20","0.059","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","537.41","0.11","5","13.69","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","260.06","0.071","10","7.052","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","31516.99","0.03","2","8.97","40","6.222","15","0.16","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","43885.2","14.12","50","599.82","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","137.478","0.394","10","36.796","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.12","1.134","10","23.92","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","446.664","0.027","10","28.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","366.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","30.24","0.578","10","19.741","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","686.02","0.864","10","53.89","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","717","0.148","8","11.379","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","506.304","0.052","10","26.519","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.687","10","25.05","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","77.242","0.115","10","3.729","80","9.928","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","80.78","0.872","10","24.932","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","32.227","0.019","10","3.078","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1087.78","6.791","30","23.524","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.105","0.009","8","6.502","60","1.68","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.734","0.425","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1758.25","0.237","10","51.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","301.104","3.196","15","30.347","80","10.007","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","77.933","9.87","15","13.291","80","13.47","20","0.159","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","244","0.053","10","11.016","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.059","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","387.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.041","10","4.09","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.022","10","6.74","80","1.748","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","99.792","0.017","10","4.915","80","0.993","20","0.072","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","205.48","0.27","8","14.766","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","50.116","0.318","10","13.478","80","-","-","0.058","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","350","0.95","45","30.973","500","23.5","70","2.35","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1451.96","0.004","8","21.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","127.01","0.024","10","21.68","80","2.355","15","0.127","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","621.22","0.11","15","28.08","60","0.18","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.578","5.199","15","28.773","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.282","0.027","10","10.389","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6981.107","6.054","16","58.502","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","125.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.078","10","15","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","217.62","0.11","8","27.608","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","401.933","1.712","10","20.615","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","567.65","5.504","10","48.22","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","456.19","4.275","10","30.78","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","760","0.745","10","24.55","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","379.382","0.945","10","43.294","80","10.169","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","97.459","0.074","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","30895.182","0.059","8","21.819","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11272.61","0.09","8","26.81","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","160.7","0.007","10","0.573","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","123.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","86.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.101","8","9.51","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.273","0.027","10","7.834","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.07","0.136","10","15.16","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","67.17","0.098","15","46.44","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","179.539","0.142","10","9.172","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","208.22","0.021","8","30.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","229.133","0.073","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.734","10","7.55","80","-","-","0.09","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","357.7","0.07","10","7.34","80","1.64","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","375.494","4.902","8","9.45","50","-","-","0.083","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","40.61","111.46","500","149.74","500","160.35","500","50.26","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.348","10","13.78","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.233","0.43","10","5.889","80","-","-","0.266","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","48.902","0.818","10","23.48","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","27.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3358.448","0.227","2","13.466","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.326","0.324","15","32.821","80","-","-","0.041","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","260.237","0.586","10","23.066","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","12.614","0.495","10","8.696","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","176.26","0.031","10","8.02","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","553.82","8.138","10","45.247","80","11.214","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","147.735","0.041","10","7.034","80","0.022","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.121","0.579","10","7.966","80","1.043","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.456","0.826","15","13.494","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","147.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","197.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3341.09","0.039","8","17.765","50","8.295","15","0.082","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","59.896","1000","725.327","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","410.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","102.756","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","697.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","114.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","73.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","482.544","0.159","10","3.826","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1333.59","1.535","10","29.122","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","83.81","0.384","8","2.151","50","-","-","0.053","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.527","5.73","15","20.848","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","543.12","0.021","15","17.428","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","504.58","0.054","10","31.05","80","4.9","15","0.041","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1017.071","0.561","8","19.113","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","123.574","0.07","5","18.652","50","2.456","12","0.03","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.798","0.632","10","19.988","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","2.871","10","10.609","80","9.52","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","117.5","2.499","10","24.38","80","3.482","15","0.026","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","57.265","0.34","10","6.007","80","0.027","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.116","10","3.5","100","4.18","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.96","1.65","15","21.771","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.549","8","9.5","60","9.44","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8130.24","0.071","10","21.674","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","359.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","104.54","0.021","10","24.3","80","0.615","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","181.44","0.167","10","18.12","80","-","-","-","-","正常"]