{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-12-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10893226","127.885","134.732","320","28.829","100","0.647","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15068568","179.447","117.568","320","35.364","100","1.683","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7289156.5","84.365","-","-","-","-",7.8505,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6596088","76.344","-","-","-","-",2.332,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","28391036","328.6","-","-","-","-","1.679","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","423892.875","4.906","-","-","-","-",6.7774,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1029216.75","11.912","0.085","320","4.807","100","3.343","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","263141.688","3.046","1.862","300","0.118","100","4.4","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2480544","28.71","1.03","200","0.63","200","0.61","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6116643","71.822","194.207","320","35.913","100","1.127","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12875146","149.018","172.642","320","28.249","100","0.202","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9639892","111.573","-","-","-","-",2.4305,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6528353.5","75.56","-","-","-","-",1.0618,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3429826.25","40.027","120.894","200","20.895","50","7.553","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3275266.5","38.212","81.347","200","16.418","50","6.091","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3024065.25","35.282","84.331","200","9.166","50","5.162","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1070519.5","12.39","107.129","200","26.246","35","5.383","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","865811.25","10.02","109.893","200","28.185","35","3.573","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","110061.22","1.27","67.634","200","10.627","35","15.899","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2466275","28.54","117.79","200","11.838","35","0.509","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2122273.25","24.563","149.344","200","18.415","50","3.531","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1270533.25","14.705","114.003","200","2.736","50","2.675","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1479308.625","17.122","141.855","200","12.019","50","3.581","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5250528","60.77","19.612","200","8.968","35","4.794","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","161539.093","1.91","13.913","50","7.256","35","54.725","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1693111.862","20.174","19.836","50","2.696","35","33.133","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","81511.855","0.987","38.194","50","0.269","35","0.525","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11931.84","497.16","1.203","50","0.018","35","1.392","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.374","50","0.016","35","2.234","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","155.52","0.002","0.23","50","0","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","25717.479","0.298","8.571","50","2.984","35","1.766","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-273015.36","-3.16","1.87","50","0.23","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31658.014","0.367","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","218592","2.53",46.92,"120",1.14,"850",0.52,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14328994","165.845","192.896","320","37.676","100","11.971","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5634885","65.218","-","-","-","-",12.0978,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14206751","164.43","191.479","320","29.07","100","3.794","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7095861","82.128","-","-","-","-",12.9663,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","174528","2.02","0","50","0.03","35","0.56","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","144048.72","1.667","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11553.025","0.134","-","-","-","-",0.9846,"10","调试"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","289116.24","12046.51",11.38,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60508920.648","715.102",38.927,"100",27.218,"50",2.099,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55448454.42","656.664",37.936,"100",24.844,"50",5.061,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","331786.156","3.84","275.959","550","7.957","400","7.739","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","655776","7.59","253.51","550","6.9","400","8.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","521258","6.033","353.607","550","8.954","400","7.666","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","910645","10.54","138.575","200","3.395","200","1.575","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","794876.125","9.2","60.201","200","4.597","200","9.018","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","297749.812","3.446","10.477","-","17.239","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","962834.062","11.144","53.929","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","645469.062","7.471","29.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4148075.75","48.01","70.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4002289.75","46.323","88.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3839400.75","44.438","45.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6249256.5","72.329","62.1","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1732839.875","20.056","37.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1986079.625","22.987","43.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1613044.25","18.67","62.228","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1610887.125","18.644","57.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3112710","135335.172","-","-","1.186","50","5.155","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3535077.5","40.915","27.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2016790","23.342","50.2","100","4.465","50","0.354","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","415870.562","4.813","39.772","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2404091.5","27.825","-","-","27.85","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15887541","183.884","31.93","100","1.101","50","5.1","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","346515.781","4.011","53.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4587100","53.091","37.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3080350","35.652","61.214","100","-","-","3.64","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4083539.5","47.263","22.815","50","1.066","35","0.228","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1686609.125","19.521","51.068","100","1.844","50","4.307","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1014157.188","11.738","102.945","300","0.529","100","7.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9430560","109.15","75.67","200","54.03","200","3.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","338049.75","3.91","164.04","300","68.68","100","2.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","873260.25","10.107","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","23036.98","0.267","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10753926","124.46","65.09","120","4.29","100","2.24","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7664335.5","88.71","47.1","100","0","50","3.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","165002.19","1.91","42.93","300","0.2","100","1.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1333688.62","15.44","74.93","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1392660.13","16.12","174.358","200","40.511","50","3.981","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1544504.13","17.88","179.579","200","44.83","50","2.753","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4012388.75","46.44","72.943","80","11.461","30","0.749","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3553225.25","41.13","76.401","80","13.305","30","1.331","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3606758.75","41.74","76.344","80","6.178","30","3.965","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3690144.5","42.71","77.536","80","10.682","30","1.163","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3412310","39.494","20.181","100","0.807","50","1.912","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2269387.5","26.671",9.0279,"100",0.667,"50",1.8103,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1830055.375","21.181","66.673","250","16.791","80","1.119","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2026621.875","23.456","71.97","250","16.739","80","2.438","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2440863.75","28.251","47.803","250","0","80","59.813","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","28146288","325.767","39.841","100","23.964","50","1.302","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8042594.5","93.086","255.97","320","0.17","100","3.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3217657.75","37.241","-","-","-","-",8.02,"20","正常"]