{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-12-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12296772","144.325","145.48","320","28.167","100","0.7","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15892307","189.199","122.448","320","25.999","100","1.435","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6989224.5","80.894","-","-","-","-",7.6891,20,"正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6664960.5","77.141","-","-","-","-",2.2999,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","22574632","261.28","-","-","-","-","1.744","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","4256921.5","49.461","-","-","-","-",6.2822,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5090280.5","59.221","643.246","320","44.071","100","41.69","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","202066.078","2.339","3.668","300","0.257","100","4.404","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1882656","21.79","27.61","200","0.66","200","1.98","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6115976.5","72.251","191.911","320","37.221","100","1.191","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13125786","151.919","164.325","320","26.404","100","0.188","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9467588","110.35","-","-","-","-",3.8216,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6367020.5","73.692","-","-","-","-",1.0541,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3157546.5","38.526","84.118","200","16.18","50","6.31","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2830754.5","33.462","77.209","200","12.42","50","6.002","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2784212.5","32.917","82.533","200","9.371","50","5.217","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1057832.25","12.24","106.282","200","28.799","35","5.256","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","858209.19","9.93","105.209","200","28.912","35","3.551","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","110912.61","1.28","108.895","200","33.743","35","17.828","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2575132.5","29.8","116.015","200","12.631","35","0.442","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2082140.5","24.099","129.117","200","17.094","50","3.53","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1326898.125","15.358","120.271","200","2.011","50","2.761","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1506049.5","17.431","127.365","200","11.583","50","3.539","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5231174.4","60.546","21.832","200","10.163","35","5.564","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","0.66","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","160920.896","1.896","19.459","50","8.362","35","48.382","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","34301362.092","407.809","23.473","50","0.271","35","0.56","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","2970.187","0.106","3.167","50","5.958","35","53.101","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","65425.818","0.793","40.72","50","0.153","35","0.58","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38949.12","1622.88","0.813","50","0.012","35","1.091","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27676918.08","320.335","16.632","50","0.11","35","0.462","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27585256.32","319.274","16.26","50","0.04","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","29876986.2","345.798","18.005","50","0.993","35","0.491","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-154509.12","-1.788","1.99","50","0.32","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32502276","376.666","29.778","50","7.857","35","2.217","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","223776","2.59",43.72,"120",1.02,"850",0.48,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15024286","173.892","202.292","320","34.768","100","12.799","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5690206","65.859","-","-","-","-",12.1919,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14135590","163.606","194.39","320","26.658","100","3.476","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7102160.5","82.201","-","-","-","-",12.8978,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","538272","6.23","10.25","50","0","35","5.21","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","51981.445","1.609","-","-","-","-",0.0495,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6256.542","0.072","-","-","-","-",0.9949,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","18.221","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","422320.8","17596.7","17.89","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62204888.227","736.172",39.874,"100",27.881,"50",3.183,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58387806.006","691.45",40.023,"100",25.909,"50",9.846,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","334263.094","3.869","273.784","550","7.84","400","7.761","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","655776","7.59","251.56","550","6.86","400","8.56","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","403239","4.667","321.05","550","13.319","400","8.176","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","903427","10.456","137.882","200","3.797","200","1.598","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","812329.75","9.402","64.492","200","4.794","200","9.092","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","301414.719","3.488","9.982","-","18.029","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","928132.812","10.742","49.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","644086.5","7.455","28.668","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4142197","47.942","68.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4014815.75","46.468","84.744","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3833398.5","44.368","43.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6398521.5","74.057","61.463","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1728202.75","20.002","36.943","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1979481.875","22.911","43.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1608777.75","18.62","61.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1607546.25","18.606","57.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3086080","135163.812","-","-","1.157","50","5.14","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3338011.25","40.314","27.525","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2006260","23.221","46.067","100","4.648","50","0.351","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","414982.688","4.803","38.887","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2416596.5","27.97","-","-","33.502","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15969450","184.832","31.425","100","1.174","50","5.119","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","361991.938","4.19","52.541","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4671230","54.065","38.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3076650","35.61","60.629","100","-","-","3.739","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4072073.25","47.13","22.158","50","0.976","35","0.226","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1714675.5","19.846","53.154","100","1.962","50","4.384","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1017023.75","11.771","101.619","300","7.011","100","128.144","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9426240","109.1","80.42","200","56.69","200","4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","331987.97","3.84","168.47","300","57.45","100","2.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","869399.75","10.062","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","6977.252","0.081","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10870106","125.81","51.52","120","4.34","100","2.78","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7622346.5","88.22","46.48","100","0","50","3.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","161554.98","1.87","53.44","300","0.16","100","1.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1326167.12","15.35","72.07","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1408663.25","16.3","170.373","200","36.79","50","3.942","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1480681.63","17.14","178.643","200","41.207","50","2.818","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4310933","49.9","77.415","80","14.846","30","0.734","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3468078.25","40.14","77.293","80","14.417","30","1","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3427668.25","39.67","76.927","80","5.535","30","2.656","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3786614","43.83","77.442","80","16.77","30","1.15","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3411589.5","39.486","20.472","100","0.778","50","1.799","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1953467.375","22.959",9.1534,"100",0.6367,"50",2.5554,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1853077.625","21.448","68.92","250","19.347","80","1.11","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1999002","23.137","70.249","250","16.797","80","2.365","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2633039.25","30.475","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27746010","321.134","41.216","100","25.311","50","1.29","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8026692","92.902","251.18","320","0.34","100","4.03","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3234930.75","37.441","-","-","-","-",8.187,"20","正常"]