{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2250.984","0.208","25","48.57","250","15.514","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","441.34","180.865","500","152.97","500","195.691","500","9.074","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.155","0.453","15","14.752","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","317.95","0.057","10","32.63","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","79.045","0.15","10","24.806","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.861","0.014","8","28.075","50","1.883","15","0.037","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.06","4.09","10","39.72","80","4.9","15","0.033","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.033","10","26.14","80","3.82","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.211","0.024","10","17.957","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","125.366","0.021","10","49.332","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","1.286","10","12.912","80","-","-","0.252","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","887.545","0.02","1.5","4.48","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1592.566","0.258","10","18.961","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","710.294","0.022","10","52.989","80","3.03","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1514.59","32.822","10","20.418","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","526.18","4.689","10","24.601","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","582.34","0.041","10","44.423","80","7.088","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","60.48","0.1","10","22.616","80","10.971","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","4.926","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","56.16","0.017","10","4.96","80","6.26","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","296.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","212.803","0.049","10","6.748","70","0.868","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8080.46","0.525","8.629","32.211","69.431","6.801","27.416","0.141","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2354.112","3.949","500","160.237","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","575.631","0.055","10","30.352","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.32","0.045","10","11.77","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.457","2.294","10","14.864","80","4.27","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1194.29","1.652","10","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.042","10","6.878","80","4.415","20","0.062","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","929.405","0.58","8","22.33","50","-","-","0.038","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","672.19","0.082","10","29.01","80","4.14","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","959.04","0.544","10","61.349","80","3.558","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","135.019","0.151","10","15.87","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","209.09","1.453","10","23.288","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.096","10","7.07","80","0.4","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","48.211","0.221","10","17.894","80","1.045","20","0.295","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","183.76","0.039","10","10.027","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.516","0.063","15","10.649","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","101.347","2.752","15","23.607","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","225.78","50.819","500","2.03","500","55.344","500","10.86","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.806","0.4","15","8.57","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42","2.347","10","33.372","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1423.87","0.021","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2392.42","0.495","10","7.16","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","22.896","0.906","15","5.785","80","3.862","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","17.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.09","15","19.01","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.595","6.017","15","43.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","55","2.16","15","24.125","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","33.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","201.31","6.262","15","7.94","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","8.294","0.133","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","270.89","37.36","500","46.63","500","70.28","500","3.364","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.444","10","3.696","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0.04","0.036","10","7.9","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","29.134","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.812","10","8.623","80","1.763","15","0.062","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.85","0.008","10","17.174","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","232.979","1.462","10","30.482","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.271","10","2.452","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","212.293","0.045","10","12.611","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","136.685","0.176","10","3.363","80","9.867","20","0.023","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9118.66","0.01","10","29.035","80","4.1","15","0.091","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22351.68","14.122","1000","385.711","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","126792.312","0.12","5","9.188","40","8.5","15","0.228","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","137535.719","3.692","50","116.444","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.072","10","6.15","80","1.602","20","0.078","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","564.19","0.136","5","12.24","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","439.78","0.095","10","6.856","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60780.67","0.058","2","7.78","40","8.599","15","0.158","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74613.36","24.89","50","256.69","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","119.536","0.023","10","34.558","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","412.13","0.185","10","31.43","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","447.6","0.037","10","27.04","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","62.21","1.232","10","25.387","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","508.03","0.656","10","53.58","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","6","0.152","8","16.953","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.029","10","30.247","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.394","10","26.57","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","29.462","0.198","10","1.627","80","3.592","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","111.97","0.454","10","28.629","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.75","0.011","10","1.746","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1659.74","3.851","30","22.745","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","34.171","0.01","8","6.823","60","1.789","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.97","0.552","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1577.22","0.135","10","44","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","224.467","2.217","15","26.454","80","8.308","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","105.408","9.354","15","12.49","80","13.108","20","0.148","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","208","0.053","10","14.175","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.068","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","98","0.018","10","4.036","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1167.696","0.022","10","11.587","80","2.39","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","177.984","0.014","10","3.269","80","0.807","20","0.066","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","315.37","0.211","8","24.172","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","47.414","0.416","10","12.836","80","-","-","0.074","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","346","0.951","45","27.431","500","25.15","70","2","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1406.8","0.027","8","14.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","88.99","0.021","10","11.76","80","1.752","15","0.065","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","228.1","0.207","15","32.77","60","0.18","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","28.255","3.835","15","21.197","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","8.208","0.024","10","8.69","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6851.157","1.498","16","59.89","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","160.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","703.3","0.312","10","21.805","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","358.59","0.109","8","39.623","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","463.622","0.025","10","17.865","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","411.26","5.572","10","47.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","334.37","2.803","10","26.33","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","766","1.885","10","25.86","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","335.75","0.713","10","45.898","80","8.67","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","122.17","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","24250.894","0.066","8","22.034","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10950.34","0.09","8","24.68","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","170.21","0.038","10","0.812","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","170.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","32.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","114.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","94.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.302","8","8.415","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.107","0.037","10","5.654","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.35","0.128","10","4.675","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.59","1.326","15","30.826","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","192.672","0.17","10","9.264","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","151.2","0.022","8","15.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","175.046","3.018","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.222","10","3.99","80","-","-","0.036","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","358.56","0.075","10","7.192","80","1.54","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","378.432","4.917","8","7.727","50","-","-","0.076","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","52.7","73.62","500","126.27","500","125.05","500","44.51","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.976","10","13.55","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.718","0.137","10","7.552","80","-","-","0.326","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.64","0.716","10","24.761","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","38.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2991.031","0.257","2","14.718","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.793","0.325","15","32.612","80","-","-","0.043","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","364.954","0.294","10","28.362","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.067","0.273","10","27.006","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","93.31","0.033","10","7.28","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1391.04","6.179","10","34.385","80","8.644","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","249.892","0.031","10","6.785","80","0.022","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.479","2.041","10","8.827","80","3.794","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.843","1.965","15","16.869","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","294.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","61.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3302.21","0.02","8","23.174","50","8.554","15","0.085","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.392","1000","521.182","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","344.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","84.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","704.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","118.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","61.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","702.259","0.123","10","16.339","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1401.05","0.524","10","26.15","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","18.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.62","0.525","8","10.501","50","-","-","0.047","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.966","5.977","15","18.952","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","280.08","0.03","15","19.113","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","476.06","0.059","10","33.47","80","1.59","15","0.04","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1061.065","0.505","8","18.017","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.223","0.072","5","16.526","50","2.05","12","0.035","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.862","1.034","10","21.79","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","2.75","10","8.791","80","9.36","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","172.8","1.794","10","23.23","80","2.78","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","32.334","0.252","10","5.284","80","0.022","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.111","10","1.8","100","3.63","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","85.03","1.793","15","30.153","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","43.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.035","8","8.8","60","10.61","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8176.9","0.13","10","19.76","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","335.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.022","10","19.1","80","0.751","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","253.15","0.154","10","21.25","80","-","-","-","-","正常"]