{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-12-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12745551","149.577","157.68","320","21.107","100","0.655","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14476694","170.044","140.338","320","10.662","100","2.528","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7772260","89.957","-","-","-","-",7.6762,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6966308","80.628","-","-","-","-",2.2787,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","28130896","325.589","-","-","-","-","1.534","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8236590.5","95.331","-","-","-","-",6.5224,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5958452.5","68.964","249.924","320","8.552","100","7.634","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","155106.281","1.795","4.159","300","0.116","100","2.844","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2467584","28.56","30.36","200","0.64","200","1.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5650276","68.239","188.305","320","37.997","100","0.86","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11752361","148.388","177.915","320","24.425","100","0.191","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9578574","110.863","-","-","-","-",7.5745,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6500992.5","75.243","-","-","-","-",1.0607,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3403322","40.039","85.816","200","16.892","50","6.71","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2800474","32.687","86.022","200","18.041","50","5.808","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2767297","32.297","80.852","200","7.053","50","5.075","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1138895.13","13.18","112.939","200","22.763","35","5.546","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","893023.5","10.34","103.267","200","26.067","35","3.551","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","123322.54","1.43","112.557","200","1.421","35","16.877","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2752997","31.86","112.951","200","20.642","35","0.513","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2133646.25","24.695","140.489","200","24.668","50","3.445","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1256090.875","14.538","138.733","200","3.89","50","2.756","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1484580","17.183","142.65","200","14.284","50","3.705","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5270832","61.005","23.317","200","8.619","35","4.986","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","64271.797","0.759","20.082","50","11.199","35","52.956","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2084484.185","24.855","16.372","50","4.086","35","40.213","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10874.122","0.129","2.191","50","5.55","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","55.097","50","8.836","35","46.979","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10497.6","437.4","1.359","50","0","35","0.764","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","28860503.04","334.034","16.752","50","0.035","35","0.514","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24769627.2","286.686","15.02","50","0.05","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47404073.409","548.658","19.776","50","0.151","35","0.199","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-290865.6","-3.366","2.15","50","0.46","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","20484322","237.315","0","50","1.359","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","229824","2.66",45.31,"120",0.98,"850",0.45,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15527395","179.715","202.133","320","25.38","100","11.775","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5649006.5","65.382","-","-","-","-",12.3198,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14214023","164.514","200.753","320","25.152","100","1.925","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7747186","89.666","-","-","-","-",12.9648,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1314144","15.21",1.43,"50",11.81,"35",0.39,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","567220.75","6.565","-","-","-","-",0.1861,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","67978.648","0.787","-","-","-","-",0.7989,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20511.818","0.237","-","-","-","-",0.0016,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","97959.6","4081.65","1.98","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63109692.882","746.829",38.601,"100",26.912,"50",2.661,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57632308.781",39.433,"40.049","100",24.913,"50",8.201,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","327808.594","3.794","280.799","550","7.837","400","7.722","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","670464","7.76","253.04","550","6.85","400","8.26","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","275012","3.183","223.324","550","29.507","400","12.685","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","985961","11.412","159.935","200","4.408","200","1.602","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1050325.625","12.174","89.481","200","45.602","200","38.269","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","305134.938","3.532","10.278","-","15.792","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","960636.875","11.118","54.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","651291.312","7.538","28.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4159482","48.142","69.244","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4017323.75","46.497","87.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3841358.5","44.46","44.807","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6210604","75.284","62.639","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1649677.625","19.924","38.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1912076.875","23.093","43.144","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1612729.25","18.666","62.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1612707.875","18.666","58.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3281940","136747.438","-","-","0.993","50","5.065","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3446783.5","39.893","28.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1860870","21.538","57.025","100","4.202","50","0.376","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","416036.094","4.815","39.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2426890.5","28.089","-","-","25.963","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16150572","186.928","36.27","100","1.732","50","5.185","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","308060.75","3.907","53.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4856380","56.208","38.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3127270","36.194","64.774","100","-","-","3.764","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4091204","47.352","22.396","50","0.755","35","0.247","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1365013.875","18.179","52.295","100","1.582","50","1.388","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1007375.625","11.856","120.104","300","9.777","100","11.542","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11074752","128.18","92.01","200","39.91","200","4.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","351914.59","4.07","165.94","300","49.92","100","2.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","884439.875","10.237","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","78168.375","0.905","395.685","300","84.287","200","74.093","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10943326","126.65","67.79","120","4.61","100","2.15","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7601364.5","87.98","46.31","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169629.84","1.96","50.25","300","0.33","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1381315.88","15.99","79.13","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1417162","16.4","159.631","200","34.204","50","3.789","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1503166.5","17.4","162.06","200","34.873","50","3.972","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4364004.5","50.51","77.577","80","10.236","30","0.803","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3509888.25","40.62","77.576","80","6.504","30","1.138","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3428936.25","39.69","77.542","80","5.28","30","3.306","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3718986.5","43.04","77.722","80","13.385","30","1.166","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3376443.25","39.079","20.441","100","1.134","50","1.758","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1794746.5","21.096",8.293,"100",0.6443,"50",0.8054,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1887795.375","21.85","72.003","250","16.226","80","1.203","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2049577.25","23.722","70.366","250","18.592","80","2.379","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2744256.25","31.762","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27896372","322.875","41.386","100","24.559","50","1.282","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7870259","91.091","76.64","320","4.49","100","3.91","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3339307","38.649","-","-","-","-",3.3014,"20","正常"]