{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1544.701","0.215","25","49.511","250","13.354","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","459.12","122.965","500","172.44","500","172.258","500","9.418","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.979","0.471","15","2.048","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","11.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","383.62","0.034","10","34.94","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","45.588","0.651","10","26.473","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.046","0.035","8","21.03","50","5.708","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","288.58","4.24","10","37.46","80","4.7","15","0.039","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","238.46","0.04","10","24.01","80","3.91","15","0.032","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.887","0.057","10","20.43","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","92.621","0.016","10","50.368","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.064","10","13.376","80","-","-","0.193","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1271.976","0.564","1.5","5.182","30","-","-","0.036","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3822.056","0.56","10","24.583","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","622.858","0.022","10","42.849","80","2.378","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1042.85","0.011","10","23.567","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","532.22","5.659","10","21.787","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","566.78","0.035","10","44.238","80","6.597","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","69.98","0.014","10","24.118","80","10.834","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","6.423","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.101","0.022","10","10.04","80","7.776","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","311.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","242.784","0.081","10","6.128","70","0.793","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5921.52","0.609","8.629","30.732","69.431","7.847","27.416","0.118","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1896.024","4.333","500","177.619","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","617.397","1.412","10","27.949","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.802","0.027","10","7.99","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.355","1.824","10","9.024","80","3.364","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1052.72","0.533","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.029","10","6.812","80","6.518","20","0.055","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","823.306","0.654","8","16.78","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","683.42","0.006","10","29.83","80","2.43","15","0.012","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1245.02","2.099","10","60.757","80","4.497","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","358.431","0.25","10","25.321","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","264.38","0.288","10","26.643","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.118","10","8.61","80","0.14","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.619","0.281","10","18.067","80","0.838","20","0.258","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","139.01","0.034","10","10.238","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.218","0.207","15","11.937","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","96.077","2.374","15","26.49","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","158.42","65.122","500","1.96","500","64.342","500","11.52","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.592","0.233","15","6.24","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.28","1.989","10","38.276","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1600.99","0.022","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3017.09","1.924","10","7.286","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","24.451","0.29","15","7.834","80","4.263","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.382","0.981","15","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","52","1.448","15","22.842","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","280.8","6.688","15","13.23","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.675","0.07","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","211.75","60.031","500","36.51","500","89.66","500","7.457","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.656","10","3.278","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.81","0.048","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","29.134","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.85","10","7.337","80","1.883","15","0.064","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","288.433","0.007","10","12.437","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","242.898","1.722","10","22.91","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53.4","0.131","10","2.536","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","372.963","0.011","10","12.835","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","114.566","0.043","10","1.176","80","2.066","20","0.026","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12407.9","0.03","10","28.642","80","4.59","15","0.113","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22516.7","13.436","1000","385.45","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","119498.828","0.024","5","6.523","40","8.962","15","0.167","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","131442.953","3.64","50","120.306","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","79.49","0.089","10","17.72","80","1.96","20","0.139","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","704.16","0.109","5","14.28","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","483.84","0.266","10","7.553","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70196.54","0.03","2","14.02","40","9.374","15","0.19","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","0","25.62","50","237.76","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","98.734","0.036","10","33.653","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","474.34","0.233","10","26.03","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","521.256","0.028","10","32.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","319.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.758","10","20.991","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","572.83","4.058","10","60.73","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","808","0.151","8","10.162","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","719.28","0.454","10","39.315","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","1.529","10","20.84","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","79.315","1.122","10","9.718","80","6.676","20","0.014","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.02","0.489","10","27.304","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.403","0.168","10","0.933","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1828.22","14.451","30","22.89","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.019","0.013","8","7.342","60","2.193","15","0.019","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.797","0.654","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1655.28","0.881","10","45.4","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","301.45","2.275","15","25.798","80","6.46","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","114.566","9.321","15","12.122","80","11.659","20","0.141","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","293","0.028","10","15.087","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.029","15","5.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","342.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78","0.473","10","4.174","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1115.51","0.025","10","24.475","80","0.893","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.538","0.023","10","0.591","80","0.74","20","0.027","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","31.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","377.72","0.223","8","23.345","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","25.094","1.059","10","11.516","80","-","-","0.04","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","258","1.23","45","24.75","500","17.12","70","1.67","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1421.68","0.725","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","112.32","0.049","10","21.08","80","3.334","15","0.184","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","317.09","0.178","15","32.2","60","0","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","18.376","1.92","15","15.088","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.282","0.026","10","2.99","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6322.281","1.605","16","60.154","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","149.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","334.37","0.071","10","28.536","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","391.93","1.805","8","34.671","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","450.749","2.584","10","19.349","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","32.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","360.29","5.194","10","46.09","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","783.65","5.484","10","31.1","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","855","0.606","10","20.48","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","389.318","0.343","10","43.472","80","9.077","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","130.55","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","4198.94","0.281","8","26.895","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10079.42","0.06","8","23.99","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","203.04","0.032","10","0.823","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","203.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","32.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","111.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","97.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.191","8","10.156","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.097","0.049","10","5.746","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.81","0.552","10","8.803","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","51.24","0.134","15","26.81","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","196.733","0.169","10","10.413","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","165.89","1.087","8","14.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","340.675","0.382","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.463","10","3.65","80","-","-","0.029","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","347.33","0.073","10","7.317","80","1.6","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","1103.414","5.055","8","7.467","50","-","-","0.065","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","46.66","106.83","500","131.11","500","166.24","500","48.78","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","71.71","5.567","10","18.36","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.659","0.225","10","5.922","80","-","-","0.263","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","38.102","0.561","10","17.059","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","94.681","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3247.149","0.188","2","14.874","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.767","0.334","15","32.47","80","-","-","0.045","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","386.64","0.467","10","28.809","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","28.598","0.477","10","5.691","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","139.1","0.031","10","9.292","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1104.19","5.538","10","23.029","80","7.152","15","0.035","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","61.928","0.011","10","6.742","80","0.068","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.153","0.279","10","8.096","80","0.729","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.903","1.569","15","17.56","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","12.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","237.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3309.98","0.015","8","25.267","50","9.719","15","0.08","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.042","1000","413.628","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","432.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","107.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","758.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","133.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","86.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1048.118","0.153","10","9.756","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1343.35","0.575","10","25.568","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.08","0.154","8","18.447","50","-","-","0.048","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.772","4.471","15","17.853","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","786.48","0.019","15","21.338","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","444.96","0.07","10","33.19","80","2","15","0.054","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1106.901","0.488","8","18.009","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","218.734","0.072","5","15.446","50","2.031","12","0.028","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.022","0.292","10","21.938","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","3.791","10","8.775","80","11.15","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","179.71","2.65","10","35.65","80","4.172","15","0.038","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","75.384","0.012","10","5.977","80","8.344","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.084","10","2.8","100","3.47","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.37","2.653","15","24.194","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","83.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.315","0.361","8","9.1","60","11.37","15","0.012","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8218.37","0.1","10","16.19","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","315.351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.076","10","15.6","80","0.771","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","171.94","0.138","10","18.58","80","-","-","-","-","正常"]