{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10941797","135.859","158.111","320","27.874","100","0.618","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11345319","145.786","86.592","320","18.744","100","23.009","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7785860.5","90.114","-","-","-","-",7.7184,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7496893.5","86.77","-","-","-","-",2.196,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","28547522","330.411","-","-","-","-","1.675","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8471428","98.049","-","-","-","-",6.4828,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5684433.5","68.653","260.493","320","29.536","100","7.801","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","98218.984","1.137","8.27","300","0.03","100","4.363","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3576096","41.39","27.2","200","0.63","200","0.86","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","2.56","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5902384","69.646","194.319","320","31.489","100","0.969","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13133377","152.007","187.99","320","23.557","100","0.2","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9669304","111.913","-","-","-","-",5.2613,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6628385","76.717","-","-","-","-",1.0802,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3391114.5","39.577","83.135","200","15.004","50","6.732","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2811890","32.819","81.248","200","15.496","50","5.683","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2782543","32.466","81.616","200","9.386","50","5.088","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1098427.75","12.71","107.063","200","23.947","35","5.545","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","921258.31","10.66","103.409","200","29.17","35","3.49","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","109718.4","1.27","60.744","200","3.422","35","15.257","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2722618.25","31.51","116.09","200","20.171","35","0.445","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2089815.25","24.188","133.544","200","26.852","50","3.403","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1333218.5","15.431","129.332","200","4.965","50","2.738","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1500254.125","17.364","146.117","200","15.586","50","3.367","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","-","-","0","200","0","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","96351.888","1.145","55.132","50","7.358","35","52.157","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13559657.099","161.029","23.754","50","0.167","35","1.165","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10255.259","0.122","0.957","50","2.548","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","25879.651","0.316","91.204","50","0.418","35","1.085","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","62303.04","2595.96","1.036","50","0.037","35","0.836","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","30172055.04","349.214","17.553","50","0.042","35","0.442","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40728.96","0.471","0.34","50","0.02","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48977949.212","566.874","19.674","50","0.011","35","0.048","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","626140.8","7.247","1.54","50","0.18","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13080913","151.618","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","216000","2.5",43.91,"120",1.01,"850",0.57,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14875163","172.166","215.327","320","25.55","100","10.069","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5309795","61.456","-","-","-","-",12.125,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14285307","165.339","218.725","320","27.604","100","1.998","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7469623.5","86.454","-","-","-","-",12.6242,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1324512","15.33","5.62","50","60.33","35","1.54","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","613852.5","7.105","-","-","-","-",0.2371,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","91318.742","1.057","-","-","-","-",0.9374,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20840.289","0.241","-","-","-","-",0.0043,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","99403.68","4141.82","1.35","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63091252.86","746.088","36.741","100","25.265","50","2.096","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58457109.167","691.178","39.62","100","26.035","50","7.732","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","炉窑废气排放口","19956.9","0.231","250.088","550","2.494","280","0","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","324865.938","3.76","281.403","550","7.919","400","7.901","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","648000","7.5","254.17","550","6.78","400","8.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","365051","4.225","172.265","550","27.728","400","18.531","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","824552","9.544","156.398","200","14.55","200","3.917","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1081647.5","12.529","93.892","200","6.378","200","53.093","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","301508.5","3.49","10.371","-","12.402","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","971156.25","11.24","56.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","660436.625","7.644","32.251","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4142757.5","47.949","82.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2802831.25","40.977","89.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3862089.5","44.7","49.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6599927.5","76.388","65.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1691842.75","19.582","42.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2001407.75","23.164","45.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1548504.375","18.702","65.752","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1540568.75","18.701","60.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3320950","138372.844","-","-","0.878","50","5.216","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3459078.75","40.036","29.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1764360","20.421","63.92","100","4.448","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","413749.938","4.856","41.238","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2246549","28.591","-","-","29.075","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16476780","190.704","35.406","100","1.598","50","4.951","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","311106.062","3.601","55.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5014640","58.04","40.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3122110","36.136","66.357","100","-","-","3.588","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4098570.75","47.437","23.869","50","0.703","35","0.25","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1629084.375","18.855","54.846","100","1.574","50","1.364","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1031794.812","11.966","126.883","300","1.096","100","6.381","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11972448","138.57","89.88","200","46.87","200","11.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","223385.72","2.59","1725.44","300","545.28","100","65.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","877740.125","10.159","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","73722.023","0.853","541.83","300","82.541","200","103.156","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10964790","126.9","61.82","120","4.12","100","2.44","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7667578.5","88.75","46.84","100","0","50","3.28","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169321.89","1.96","77.92","300","0.19","100","1.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1391960.62","16.11","84.22","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1428426.25","16.53","159.489","200","45.305","50","4.115","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1542907","17.86","163.908","200","43.138","50","3.17","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4392670","50.84","76.033","80","11.118","30","0.874","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3448511.5","39.91","76.925","80","13.598","30","1.021","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3427028.5","39.66","75.433","80","7.171","30","2.887","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3659902.25","42.36","76.91","80","15.187","30","1.15","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3204523.75","37.089","20.877","100","1.057","50","1.69","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1385323.125","16.33",9.9378,"100",0.7043,"50",0.3221,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1891874","21.897","68.009","250","18.081","80","1.238","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2040310.25","23.615","72.572","250","17.946","80","2.331","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2843193.25","32.907","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27308758","316.074","40.287","100","25.268","50","1.193","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7941688.5","91.918","102.74","320","0.06","100","3.74",20,"正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3433892.25","39.744","-","-","-","-",8.292,20,"正常"]