{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1380.398","0.219","25","53.405","250","13.826","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","513.5","97.947","500","128.4","500","126.165","500","11.73","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.412","0.435","15","2.589","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","353.38","0.057","10","36.4","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","122.451","0.212","10","28.919","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.07","0.035","8","20.862","50","5.964","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","305.86","4.92","10","46.96","80","5.52","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","0.036","10","21.52","80","3.97","15","0.039","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.805","0.023","10","22.759","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","84.326","0.009","10","51.777","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","50.54","0.124","10","11.959","80","-","-","0.188","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","826.726","0.251","1.5","5.352","30","-","-","0.036","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3380.914","0.536","10","28.911","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","653.443","0.022","10","47.842","80","2.086","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","600.48","0.015","10","27.156","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","527.04","5.617","10","18.906","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","554.69","0.056","10","34.879","80","4.944","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","0.015","10","25.064","80","10.53","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.033","15","6.023","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.805","0.03","10","12.122","80","9.453","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","298.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","323.222","0.07","10","6.043","70","0.865","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6444.74","0.456","8.629","30.474","69.431","8.12","27.416","0.111","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2423.064","4.183","500","203.925","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","596.523","0.575","10","28.899","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.21","0.041","10","8.64","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.028","1.798","10","11.288","80","3.283","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1004.52","1.151","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.088","10","7.089","80","8.252","20","0.051","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","903.571","0.534","8","23.62","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.94","0.007","10","31.64","80","1.99","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1200.96","1.628","10","64.191","80","4.103","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","449.411","0.24","10","24.053","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","26.78","0.425","10","16.803","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.126","10","9.16","80","0.07","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.928","0.537","10","21.087","80","1.331","20","0.321","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","163.63","0.058","10","10.634","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.42","0.9","15","12.11","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","52.445","1.739","15","27.453","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","314.58","65.514","500","2.1","500","64.092","500","11.44","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.82","0.228","15","5.396","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.96","2.204","10","40.191","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1599.26","0.033","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","31.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2428.7","2.65","10","6.764","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.682","0.559","15","10.43","80","4.603","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.176","1.299","15","32.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","78","1.542","15","24.66","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","31.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","210.82","5.068","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.206","0.073","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","279.52","37.433","500","21.12","500","58.75","500","4.411","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","2.459","10","3.878","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.1","0.121","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","29.134","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.882","10","11.031","80","1.989","15","0.063","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","235.005","0.007","10","11.477","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","235.934","1.717","10","22.584","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","21.336","0.147","10","2.614","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","263.676","0.015","10","11.956","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.677","0.025","10","3.703","80","2.518","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9663.84","0.037","10","24.685","80","4.09","15","0.109","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19484.06","13.597","1000","385.905","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","116072.969","0.082","5","8.103","40","9.014","15","0.255","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","129681.898","3.686","50","111.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.113","10","7.51","80","1.277","20","0.076","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","614.3","0.094","5","15.34","50","-","-","0.118","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.06","0.558","10","8.382","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65244.96","0.03","2","12.61","40","9.515","15","0.205","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81215.04","25.03","50","206.28","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","109.788","0.045","10","34.198","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","503.71","0.19","10","24.06","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","492.624","0.034","10","33.61","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","266.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.662","10","25.343","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","778.46","6.024","10","53.28","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","918","0.144","8","11.046","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","509.846","0.33","10","34.611","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","1.781","10","18.73","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","63.418","1.714","10","13.346","80","6.079","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","116.96","0.345","10","30.943","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.008","0.258","10","1.076","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1784.16","4.944","30","24.814","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.945","0.02","8","5.874","60","5.396","15","0.043","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.135","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1550.62","1.464","10","45.3","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","327.802","2.55","15","27.425","80","5.66","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","81.562","8.7","15","11.912","80","10.936","20","0.13","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","275","0.091","10","12.043","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.029","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","282.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.069","10","3.468","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1065.398","0.029","10","18.713","80","0.997","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","72.058","0.005","10","0.579","80","0.528","20","0.025","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","20.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","361.11","0.215","8","22.381","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","23.99","0.54","10","10.662","80","-","-","0.056","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","262","1.429","45","24.45","500","14.72","70","1.8","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1398.24","1.287","8","20.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.062","10","24.14","80","3.572","15","0.184","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","554.69","0.242","15","32.2","60","0","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.057","1.231","15","16.278","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.578","0.028","10","5.149","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7293.438","2.861","16","61.116","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","200.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","435.46","0.454","10","25.558","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","331.72","2.626","8","28.117","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","481.766","5.58","10","19.43","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","27.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","554.69","4.262","10","46.23","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","730.08","4.213","10","28.05","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","856","0.366","10","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","856.397","0.526","10","41.98","80","9.585","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","110.678","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10235.944","0.283","8","30.64","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7238.59","0.06","8","23.75","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","200.45","0.028","10","1.218","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","200.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","31.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","41.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","143.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","91.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.039","8","7.758","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","44.383","0.026","10","14.765","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.19","0.128","10","1.912","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","59.57","0.108","15","31.299","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","196.042","0.154","10","9.799","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","159.84","3.533","8","12.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","291.082","0.194","10","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.579","10","5.61","80","-","-","0.033","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","328.32","0.072","10","7.016","80","1.58","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","665.712","5.058","8","7.21","50","-","-","0.057","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","38.88","158.83","500","127.65","500","165.24","500","47.87","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.093","10","5.01","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","36.502","0.538","10","5.363","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.998","0.827","10","11.608","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","77.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3068.58","0.188","2","16.665","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.415","0.307","15","32.573","80","-","-","0.045","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","433.21","0.16","10","31.814","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","27.302","0.698","10","8.897","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","161.57","0.073","10","11.704","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1025.57","5.786","10","23.962","80","7.591","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.525","0.01","10","6.899","80","0.212","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.742","0.44","10","7.62","80","1.09","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.785","1.583","15","17.37","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","50.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","199.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3370.46","0.024","8","22.844","50","8.416","15","0.079","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.471","1000","383.304","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","428.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","93.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","798.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","146.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","98.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1055.549","0.16","10","24.44","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1313.98","0.071","10","24.258","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.35","0.052","8","14.856","50","-","-","0.049","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.287","4.788","15","19.568","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","588","0.002","15","19.995","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","502.85","0.073","10","31.76","80","2.37","15","0.038","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1138.773","0.574","8","18.98","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","255.151","0.08","5","15.34","50","1.833","12","0.026","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.059","0.327","10","19.618","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","3.948","10","8.312","80","11.49","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","193.54","2.618","10","26.05","80","4.293","15","0.038","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","36.58","0.077","10","5.874","80","6.576","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.099","10","5.1","100","3.67","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","78.38","2.544","15","29.549","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","76.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.415","8","5.9","60","11.79","15","0.018","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8340.19","0.072","10","19.314","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","334.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.103","10","15.8","80","0.815","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","213.41","0.151","10","16.86","80","-","-","-","-","正常"]