{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11214470","133.407","150.494","320","30.503","100","0.624","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","5251651","61.674","158.662","320","8.525","100","45.738","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8022154.5","92.849","-","-","-","-",6.7278,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1222620.75","14.151","-","-","-","-",1.9601,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","31070360","359.611","-","-","-","-","1.714","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8054883.5","93.228","-","-","-","-",5.2978,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5783873.5","66.943","282.323","320","12.98","100","7.905","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","1.126","300","0.108","100","2.335","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1597536","18.49","26.34","200","0.59","200","0.65","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6168607","72.373","197.275","320","29.55","100","0.795","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13064223","151.206","181.756","320","29.258","100","0.21","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9435692","109.209","-","-","-","-",4.2544,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6572198.5","76.067","-","-","-","-",1.1489,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3196376.5","38.936","86.252","200","15.874","50","7.229","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2898728.25","33.828","80.649","200","16.085","50","6.217","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2803744","32.712","83.611","200","9.776","50","5.411","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1157179.13","13.39","106.056","200","23.597","35","5.85","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","916549.94","10.61","107.476","200","28.022","35","3.171","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","112819.5","1.31","115.243","200","1.632","35","17.46","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2834913.75","32.81","115.916","200","18.019","35","0.405","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2145684.75","24.834","159.272","200","27.74","50","3.442","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1335911","15.462","138.182","200","9.834","50","2.833","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496068.125","17.316","145.439","200","21.722","50","3.593","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5309107.2","61.448","13.912","200","5.085","35","5.793","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","0.67","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","110331.932","1.32","18.9","50","2.79","35","50.752","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2241465.167","26.734","33.992","50","1.995","35","34.585","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7965.459","0.094","2.383","50","3.701","35","75.998","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","20.504","50","3.079","35","45.779","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15655.68","652.32","1.046","50","0","35","2.014","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29563807.68","342.174","16.556","50","0.033","35","0.431","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","276.48","0.003","0.4","50","0","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48665751.328","563.261","19.717","50","0.02","35","0.044","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","12052514.88","139.497","15.71","50","0.62","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36104.809","0.419","2.809","50","1.001","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","192672","2.23",44.72,"120",1.04,"850",0.79,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14514284","167.989","214.97","320","31.738","100","7.966","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4532100.5","52.455","-","-","-","-",11.7631,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14279665","165.274","211.287","320","27.38","100","4.511","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6822757.5","78.967","-","-","-","-",12.6783,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","796608","9.22","31.14","50","93.75","35","43.15","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","503248.375","5.825","-","-","-","-",0.1797,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","64347.219","0.745","-","-","-","-",0.9758,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16790.637","0.194","-","-","-","-",0.0044,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","351996.24","14666.51","22.08","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63913895.666","755.532",38.57,"100",27.461,"50",2.908,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58518679.574","691.218",39.555,"100",26.33,"50",6.702,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","炉窑废气排放口","97.245","0.001","246.124","550","2.04","280","3.312","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","327903.906","3.795","279.239","550","7.502","400","7.76","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","628128","7.27","254.75","550","6.63","400","8.64","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","670240","7.757","119.167","550","13.105","400","378.343","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","847412","9.808","131.44","200","3.748","200","1.683","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","898541.125","10.4","61.115","200","4.41","200","6.223","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","297959.531","3.449","10.25","-","13.406","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","990846.438","11.468","52.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","637536.75","7.379","27.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4090451.25","47.343","73.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3348124","38.751","75.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3819771.75","44.21","42.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6629544.5","76.731","60.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1669153","19.319","37.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1955360.625","22.632","40.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1600787.125","18.528","60.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1603379","18.558","56.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3262020","135917.281","-","-","0.834","50","5.354","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3428844.25","39.686","28.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1772720","20.518","66.135","100","5.666","50","0.448","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","414001.656","4.792","36.984","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2528632.25","29.267","-","-","40.946","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16950242","196.183","36.361","100","3.386","50","5.127","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","376646.562","4.359","51.307","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5062340","58.591","38.757","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3115320","36.057","57.814","100","-","-","3.491","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064730","12.323","-","-","16.248","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3959579","45.828","23.513","50","1.009","35","0.127","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2114546.5","24.474","55.526","100","1.658","50","1.363","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11740032","135.88","106.3","200","45.78","200","5.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1707.79","0.02","7.63","300","12.77","100","25.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","873431.625","10.109","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","943087.125","10.915","247.502","300","27.975","200","0.311","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10878810","125.91","54.14","120","5.12","100","1.66","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7706394","89.19","46.24","100","0","50","3.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163981.69","1.9","24.48","300","0.2","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1289673.88","14.93","67.17","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1470513","17.02","172.565","200","41.97","50","4.553","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1496345.63","17.32","156.936","200","44.511","50","3.34","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4189220.5","48.49","76.806","80","10.944","30","0.7","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3343481.75","38.7","75.434","80","14.146","30","0.931","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3309859.75","38.31","77.526","80","8.876","30","3.402","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3686128.5","42.66","77.141","80","14.714","30","1.116","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2787305","32.26","25.644","100","1.115","50","1.54","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1623820.75","19.086",7.5157,"100",0.6184,"50",0.8365,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1855234.375","21.473","71.128","250","12.772","80","1.216","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1995041","23.091","72.966","250","11.697","80","2.353","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2585900.75","29.929","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27810988","321.886","41.042","100","23.03","50","1.239","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7719659.5","89.348","283.96","320","0.19","100","3.91","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3128072","36.205","-","-","-","-",8.548,"20","正常"]