{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1420.904","0.212","25","49.808","250","13.202","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","417.93","189.797","500","130.11","500","101.681","500","8.332","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.044","0.613","15","7.365","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","340.42","0.055","10","32.54","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","101.527","0.193","10","29.048","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.033","8","20.89","50","6.255","15","0.038","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","278.21","4.07","10","45.87","80","4.58","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.04","10","20.01","80","4.17","15","0.043","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","5.898","0.056","10","24.542","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","134.179","0.403","10","55.003","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.275","10","11.669","80","-","-","0.087","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1011.078","0.013","1.5","3.392","30","-","-","0.039","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3261.337","0.236","10","29.72","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","556.243","0.022","10","45.781","80","2.367","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1544.83","0.012","10","19.183","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","485.57","6.446","10","19.383","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","228.96","0.117","10","51.534","80","7.842","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","61.34","0.017","10","23.121","80","9.899","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","5.482","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.57","0.021","10","11.071","80","8.242","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","272.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","289.872","0.05","10","8.137","70","34.114","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7855.95","0.243","8.629","30.734","69.431","6.96","27.416","0.131","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2309.304","2.459","500","140.642","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","469.178","0.01","10","25.1","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.346","11.398","10","11.11","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.764","1.48","10","13.982","80","2.91","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1143.12","1.011","10","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.031","10","6.748","80","8.381","20","0.05","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","856.397","0.383","8","15.78","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","697.25","0.006","10","27.28","80","1.96","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1486.94","2.028","10","64.853","80","5.004","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","428.933","0.218","10","21.016","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","247.1","0.492","10","17.588","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.132","10","7.4","80","0.01","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.965","1.087","10","23.853","80","2.056","20","0.248","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","128.65","0.707","10","10.994","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.522","0.008","15","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","82.512","1.497","15","21.489","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","183.83","56.099","500","1.94","500","71.482","500","11.46","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.36","0.022","15","3.75","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.68","2.182","10","50.378","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1744.42","0.062","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2589.41","2.224","10","7.244","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.197","1.066","15","6.658","80","6.615","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.966","0.218","15","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","40","1.73","15","30.211","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","79.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","222.91","4.622","15","13.69","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.774","0.106","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","321.4","55.391","500","33.4","500","84.42","500","7.969","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.018","10","4.637","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.85","0.472","10","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","28.254","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.899","10","16.385","80","2.225","15","0.059","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","248.311","0.008","10","15.425","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.643","0.897","10","19.583","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.264","10","2.18","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","139.639","0.024","10","12.191","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","175.738","0.016","10","5.267","80","2.696","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9898.85","0.035","10","27.349","80","4.6","15","0.122","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19895.33","13.295","1000","392.846","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","130944.047","0.174","5","6.416","40","9.325","15","0.131","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","138660.531","9.246","50","83.258","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","32.83","0.047","10","3.11","80","1.56","20","0.057","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","602.21","0.131","5","15.08","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","252.29","0.164","10","7.413","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","5.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68980.9","0.034","2","13.59","40","9.816","15","0.228","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87168","30.83","50","216.7","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","118.414","0.049","10","38.937","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","355.1","0.129","10","23.81","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","497.04","0.031","10","32.9","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","301.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","0.781","10","33.331","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","564.19","4.803","10","44.11","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","870","0.147","8","8.727","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","483.667","0.148","10","36.253","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","2.47","10","18.94","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","68.515","1.686","10","24.633","80","6.603","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","106.97","0.912","10","34.111","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.364","10","1.93","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1893.02","11.414","30","26.624","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","31.826","0.018","8","8.147","60","2.742","15","0.019","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.056","0.766","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1609.9","0.195","10","45.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","271.296","0.889","15","25.447","80","4.3","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","95.558","9.169","15","12.141","80","11.794","20","0.125","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","332","0.076","10","42.463","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.039","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","383.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.089","10","6.377","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1232.237","0.08","10","18.136","80","1.229","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","63.677","0.01","10","0.768","80","0.708","20","0.041","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","254.84","0.371","8","12.61","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","34.115","0.034","10","12.468","80","-","-","0.139","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","287","1.43","45","23.492","500","14.71","70","1.98","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1498.15","0.444","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.055","10","19.46","80","3.847","15","0.176","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","239.33","0.022","15","22.68","60","0.179","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.361","0.859","15","14.645","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.677","0.052","10","4.651","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6988.099","6.159","16","64.191","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","206.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","498.53","0.072","10","34.847","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","262.8","4.53","8","27.918","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","487.901","3.73","10","17.25","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","508.9","4.955","10","47.21","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","569.38","3.761","10","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","794","0.18","10","16.65","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","956.534","0.385","10","41.192","80","8.475","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","94.867","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15177.589","0.004","8","31.31","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10533.89","0.06","8","24.49","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","205.63","0.02","10","0.983","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","205.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","122.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","82.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.202","8","5.85","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.207","0.052","10","16.66","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.2","0.128","10","2.043","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","66.29","2.962","15","33.411","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","207.533","0.403","10","10.338","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","157.25","2.469","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","343.094","0.074","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","1.83","10","12.9","80","-","-","0.084","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","370.66","0.07","10","7.123","80","1.47","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","573.091","4.986","8","7.248","50","-","-","0.049","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","77.76","143.24","500","130.35","500","183.97","500","48.93","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.323","10","10.32","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.47","0.376","10","4.411","80","-","-","0.263","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.246","1.605","10","12.535","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","73.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3128.908","0.192","2","17.288","40","-","-","0.031","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.485","0.294","15","32.297","80","-","-","0.044","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","217.296","0.774","10","25.255","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","49.507","1.261","10","7.14","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","171.94","0.041","10","10.922","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1362.53","5.36","10","23.576","80","7.765","15","0.035","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","189.764","0.009","10","6.634","80","0.243","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","88.271","0.248","10","8.4","80","0.973","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","39.888","1.802","15","15.368","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","144.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","203.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3501.79","0.014","8","21.226","50","8.894","15","0.081","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.178","1000","776.09","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","452.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","109.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","809.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","157.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","95.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1130.89","0.131","10","15.252","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1458.61","0.137","10","21.655","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.08","0.199","8","15.115","50","-","-","0.052","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.655","15","32.605","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","833.28","0.003","15","16.807","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","422.5","0.104","10","31.56","80","2.89","15","0.03","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1337.994","0.604","8","18.117","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","217.545","0.07","5","16.253","50","2.578","12","0.045","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.627","0.377","10","20.47","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","359","4.146","10","9.808","80","10.92","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","176.26","1.798","10","26.66","80","4.009","15","0.067","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","54.134","0.013","10","6.257","80","0.03","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.117","10","1.4","100","4.11","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","151.71","2.321","15","31.307","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","71.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","9.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.185","8","5","60","10.2","15","0.011","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8328.1","0.08","10","14.79","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","310.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.029","10","12.8","80","0.716","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","163.3","0.076","10","18.44","80","-","-","-","-","正常"]