{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11952529","141.288","157.977","320","32.061","100","0.678","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14956920","175.534","152.464","320","21.256","100","1.331","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7952657","92.045","-","-","-","-",7.7703,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6981232.5","80.801","-","-","-","-",2.4523,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","28620834","331.26","-","-","-","-","1.641","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8099358.5","93.743","-","-","-","-",4.639,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5738243","66.415","283.832","320","27.952","100","6.003","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","0.504","300","0.101","100","2.352","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1619136","18.74","24.83","200","0.64","200","0.7","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6594327.5","77.368","197.804","320","37.766","100","1.028","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12839693","148.608","183.469","320","32.177","100","0.198","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9347103","108.184","-","-","-","-","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6205078.5","71.818","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3304834","38.58","85.41","200","17.272","50","5.908","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2849675.75","33.259","82.497","200","16.38","50","6.34","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2788161.25","32.534","81.901","200","8.539","50","5.643","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","997004.19","11.54","111.028","200","29.769","35","5.827","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","928540.69","10.75","106.274","200","29.303","35","3.136","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","116422.58","1.35","115.937","200","4.057","35","19.771","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2792679.5","32.32","116.984","200","19.041","35","0.3","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2135140","24.712","133.66","200","25.766","50","3.553","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1329804.375","15.391","133.927","200","8.02","50","2.828","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1495813.5","17.313","141.637","200","17.85","50","3.358","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5271609.6","61.014","14.607","200","6.73","35","5.673","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","151656.65","1.8","67.564","50","0.362","35","42.468","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2161738.561","25.767","12.803","50","1.65","35","33.782","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11814.832","0.14","13.483","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.042","0","7.455","50","2.322","35","48.424","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","46249.92","1927.08","1.306","50","0","35","0.965","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40789.44","0.472","1.004","50","0.009","35","2.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1805.76","0.021","0.37","50","0.01","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46822984.904","541.933","19.707","50","0.049","35","0.044","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-23042.88","-0.267","1.61","50","0.17","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","71330.656","0.827","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","182304","2.11",49.77,"120",1.05,"850",0.92,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14469825","167.475","212.417","320","27.702","100","8.199","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3847570.5","44.532","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13848873","160.288","203.272","320","25.526","100","4.537","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6500381","75.236","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","587520","6.8","46.4","50","77.67","35","6.12","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","94736.508","1.096","-","-","-","-",0.0787,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13638.181","0.158","-","-","-","-",0.876,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0027,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","184961.76","7706.74","23.03","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58588801.188","693.316",37.581,"100",26.838,"50",3.05,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52066487.802","615.208",35.925,"100",23.871,"50",4.622,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","炉窑废气排放口","239.85","0.003","266.704","550","2.025","280","2.79","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","328261.688","3.799","305.332","550","7.355","400","7.882","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","617760","7.15","251.63","550","6.63","400","8.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","667040","7.72","113.242","550","29.638","400","375.699","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1022620","11.836","148.992","200","4.528","200","1.555","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","945643.062","10.945","57.179","200","4.625","200","7.177","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","300191.469","3.474","9.947","-","12.666","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","988920.812","11.446","51.525","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","650698.188","7.531","27.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4051351.25","46.891","74.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3351743","38.793","75.425","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3810885.25","44.107","41.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6591539","76.291","59.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1654473.5","19.149","37.681","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1972890.25","22.834","40.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1594812.25","18.458","60.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1599283.25","18.51","55.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2719170","135958.328","-","-","0.627","50","5.503","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3411560","39.486","29.46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1687970","19.536","63.844","100","5.585","50","0.401","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412159.188","4.77","36.167","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2534085.75","29.33","-","-","32.365","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16786484","194.288","36.067","100","3.43","50","5.032","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","390932.938","4.525","49.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5047750","58.463","37.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3119410","36.104","56.94","100","-","-","3.568","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1072200","12.41","-","-","19.666","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3938955","45.59","22.941","50","1.069","35","0.128","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2073921.75","24.004","53.618","100","1.712","50","1.36","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10584864","122.51","83.6","200","44.77","200","5.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1658.99","0.02","7.01","300","10.63","100","24.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","866774","10.032","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3785173","43.81","95.607","300","1.39","200","0.038","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10847262","125.54","64.32","120","4.99","100","1.49","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7505835","86.87","48.24","100","0","50","3.38","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","175782.45","2.03","47.46","300","0.21","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1304160.12","15.09","68.48","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1452315.5","16.81","171.113","200","42.12","50","4.722","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1512967.88","17.51","178.836","200","37.916","50","3.353","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4162866.75","48.18","77.11","80","7.444","30","0.659","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3285882","38.03","73.849","80","9.954","30","0.824","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3298144.5","38.17","77.754","80","7.416","30","3.985","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3641014.5","42.14","77.424","80","15.334","30","1.112","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2794231.25","32.341","17.595","100","1.077","50","1.516","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1829209","21.519",9.2354,"100",0.6141,"50",0.7005,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1841636.375","21.315","71.27","250","9.469","80","1.226","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1968683.875","22.786","68.907","250","6.823","80","2.56","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2636752.5","30.518","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27597194","319.412","41.614","100","25.02","50","1.318","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7614654","88.132","285.41","320","0.08","100","3.79","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3085660","35.714","-","-","-","-",8.549,"20","正常"]