{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1708.579","0.157","25","49.896","250","13.116","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","441.25","129.249","500","115.11","500","91.475","500","9.076","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.198","0.686","15","9.271","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","298.08","0.095","10","36.83","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.002","0.139","10","27.952","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.837","0.038","8","17.935","50","6.295","15","0.038","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","244.51","3.7","10","39.44","80","4.32","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","268.7","0.038","10","19.2","80","4.15","15","0.04","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.047","0.117","10","25.335","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","52.531","0.626","10","52.482","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.366","10","13.206","80","-","-","0.086","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","534.275","0.013","1.5","5.104","30","-","-","0.039","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1769.275","0.257","10","29.515","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","670.81","0.021","10","47.971","80","2.142","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1207.87","0.011","10","13.222","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","460.51","6.869","10","23.091","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","370.66","0.1","10","55.641","80","8.046","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","0.016","10","22.643","80","9.786","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","4.632","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.518","0.014","10","9.976","80","7.557","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","279.85","0.056","10","5.228","70","1.045","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6600.25","0.166","8.629","29.36","69.431","5.969","27.416","0.139","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2157.192","2.428","500","142.249","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","566.395","2.167","10","22.397","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.352","11.523","10","28.48","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.386","10","16.05","80","3.011","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","906.69","0.445","10","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.077","10","6.522","80","8.963","20","0.047","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","930.874","0.506","8","16.37","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","1.73","0.006","10","25.73","80","1.95","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1315.87","1.677","10","61.774","80","4.805","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","334.507","0.432","10","17.955","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","258.34","0.359","10","13.815","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.374","10","8","80","0.26","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","47.866","0.758","10","21.22","80","1.617","20","0.217","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.26","10","12.012","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.544","0","15","9.84","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.39","1.312","15","19.24","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","264.21","51.697","500","2.14","500","66.316","500","11.31","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.466","0.062","15","3.676","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.36","2.137","10","46.753","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1552.61","0.052","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2219.62","1.988","10","7.192","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.989","1.056","15","5.983","80","5.479","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.037","1.533","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","56","1.449","15","25.536","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","203.04","4.399","15","15.96","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.774","0.189","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","189.61","45.427","500","29.82","500","50.83","500","6.891","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.02","10","4.648","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.185","10","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","28.254","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.909","10","16.492","80","2.403","15","0.056","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.706","0.008","10","14.329","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","224.296","0.516","10","24.98","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","100.248","0.576","10","3.281","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","366.055","0.032","10","12.584","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","128.39","0.033","10","5.916","80","2.939","20","0.031","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11230.27","0.042","10","28.28","80","4.32","15","0.141","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19142.78","12.091","1000","397.191","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","136218.547","0.136","5","5.839","40","8.456","15","0.163","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148782.328","9.041","50","71.152","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.012","10","3.53","80","3.333","20","0.056","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","689.47","0.131","5","13.22","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","214.27","0.175","10","7.166","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","54963.36","0.035","2","14.27","40","9.368","15","0.221","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","68675.76","24.62","50","240.48","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","118.611","0.036","10","38.77","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","615.17","0.157","10","24.15","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","381.216","0.159","10","30.75","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","176.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","25.92","0.904","10","20.27","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","426.82","7.299","10","37.65","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","552","0.153","8","8.123","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","386.813","0.077","10","43.799","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","27","1.889","10","19.15","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","29.203","1.693","10","19.299","80","6.07","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","61.75","0.638","10","35.18","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","31.363","0.272","10","1.97","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1740.1","10.551","30","27.064","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","51.798","0.034","8","8.825","60","4.431","15","0.047","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.216","0.325","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1704.01","0.926","10","55.8","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","326.333","2.264","15","23.182","80","6.345","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","123.984","8.136","15","11.098","80","10.631","20","0.112","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","124","0.483","10","22.817","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.052","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","387.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.093","10","1.897","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","448.502","0.08","10","13.208","80","1.24","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.133","0.017","10","0.53","80","0.524","20","0.029","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","255.66","0.215","8","12.624","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","31.968","0.028","10","11.887","80","-","-","0.179","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","368","1.442","45","24.004","500","15.2","70","2.12","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1385.83","0.708","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","115.78","0.052","10","18.75","80","3.618","15","0.164","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","534.82","0.021","15","25.31","60","0.698","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.836","1.064","15","15.609","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.028","10","3.796","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7300.374","3.911","16","62.785","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","238.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","470.88","0.07","10","23.946","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","340.51","4.782","8","29.375","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","507.254","5.008","10","23.594","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","731.81","5.101","10","49.29","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","703.3","4.955","10","21.28","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","889","0.197","10","23.87","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","701.741","0.703","10","36.547","80","8.437","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","137.981","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18971.1","0.148","8","33.358","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10526.11","0.09","8","25.61","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","192.67","0.013","10","1.244","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","192.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","30.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","103.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","39.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.131","8","4.354","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.335","0.035","10","18.716","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.4","0.13","10","2.026","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","61.56","0.176","15","33.884","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","201.83","0.258","10","9.621","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","33.7","0.729","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","357.782","0.072","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","1.247","10","3.7","80","-","-","0.032","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","383.62","0.072","10","7.342","80","1.45","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","297.043","5.143","8","7.058","50","-","-","0.061","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","55.3","158.59","500","134.4","500","180.48","500","49.52","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.183","10","5.34","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.287","0.178","10","1.573","80","-","-","0.241","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","2.112","10","21.447","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2934.006","0.183","2","20.501","40","-","-","0.035","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.59","0.306","15","32.538","80","-","-","0.044","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","522.288","0.797","10","26.868","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.309","1.994","10","12.328","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","188.35","0.03","10","9.737","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","896.83","6.634","10","30.879","80","9.295","15","0.056","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.915","0.011","10","6.546","80","0.278","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","47.658","0.835","10","6.868","80","2.31","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.458","2.449","15","13.592","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","295.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","99.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2828.74","0.014","8","23.423","50","8.635","15","0.077","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.567","1000","693.548","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","349.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","44.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","721.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","75.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","68.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","457.488","0.11","10","6.407","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1353.63","0.196","10","27.17","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.03","0.033","8","10.787","50","-","-","0.067","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.118","15","31.126","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","635.28","0.006","15","15.155","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","510.62","0.095","10","36.45","80","2.88","15","0.03","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1225.044","0.836","8","15.85","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","204.799","0.067","5","9.022","50","2.691","12","0.037","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.022","0.644","10","19.433","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","3.711","10","7.888","80","9.96","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","88.99","2.322","10","26.47","80","4.135","15","0.057","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.033","0.012","10","5.981","80","0.026","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.132","10","0.8","100","4.15","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.65","2.328","15","26.484","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","79.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","78.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.734","1.065","8","6.6","60","9.51","15","0.011","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8125.92","0.091","10","13.134","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","349.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.019","10","12.5","80","0.695","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","195.26","0.066","10","19.64","80","-","-","-","-","正常"]