{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2257.725","0.166","25","47.804","250","14.113","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","626.59","72.839","500","154.07","500","79.099","500","9.513","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.85","0.825","15","10.334","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","324","0.064","10","34.65","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","46.173","0.157","10","27.449","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.026","8","17.23","50","6.16","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","392.26","3.31","10","37.73","80","3.72","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","177.98","0.036","10","18.42","80","4.19","15","0.042","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.469","0.09","10","22.443","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","75.686","0.04","10","52.538","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.312","10","17.213","80","-","-","0.101","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","772.543","0.019","1.5","2.576","30","-","-","0.039","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2240.36","0.258","10","18.703","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","565.574","0.058","10","38.667","80","1.979","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1096.42","0.009","10","16.61","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","503.71","6.428","10","25.073","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","593.57","0.246","10","54.808","80","11.642","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","76.9","0.015","10","22.793","80","9.646","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","5.274","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.248","0.017","10","10.633","80","7.224","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","299.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","275.962","0.042","10","5.088","70","1.015","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5818","0.098","8.629","28.135","69.431","5.276","27.416","0.143","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2086.128","2.822","500","181.984","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","568.59","2.56","10","30.732","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.909","0.005","10","22.39","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.738","1.324","10","15.815","80","3.14","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1139.62","0.605","10","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.027","10","5.856","80","7.912","20","0.048","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","893.894","0.276","8","7.97","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","535.68","0.02","10","26.66","80","3.28","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1349.57","1.275","10","58.878","80","4.193","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","426.21","0.326","10","10.861","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","173.66","0.312","10","19.267","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.392","10","8.05","80","0.29","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","67.997","0.319","10","15.848","80","1.042","20","0.232","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","57.95","0.751","10","22.797","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.733","0.434","15","10.67","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","73.354","1.615","15","24.006","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","166.67","50.576","500","1.94","500","57.786","500","10.89","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.892","0.07","15","7.373","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","28.32","2.035","10","44.031","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1597.54","0.047","8","10","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2149.63","1.51","10","7.36","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","33.437","2.779","15","7.29","80","6.804","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.299","3.469","15","28.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","34","1.37","15","27.981","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","22.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","256.61","4.416","15","16.08","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.712","0.221","15","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","285.63","33.389","500","23.17","500","44.66","500","4.203","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","0.018","10","8.446","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24","0.183","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","28.254","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.913","10","17.166","80","2.407","15","0.051","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","213.418","0.016","10","13.785","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","243.449","0.388","10","24.617","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","27.72","0.302","10","3.416","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","348.558","0.031","10","11.721","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.853","0.069","10","6.804","80","3.506","20","0.084","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5674.75","0.048","10","22.96","80","3.54","15","0.14","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20891.52","8.896","1000","392.377","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145432.562","0.199","5","6.92","40","8.088","15","0.206","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154783.109","9.398","50","87.64","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","12.1","0.243","10","11.38","80","2.663","20","0.096","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","601.34","0.168","5","12.76","50","-","-","0.088","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","304.13","0.202","10","6.994","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57593.38","0.038","2","14.12","40","8.561","15","0.207","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","72883.44","25.79","50","250.73","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","115.997","0.044","10","36.241","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","329.18","0.117","10","22.76","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","561.096","0.034","10","29.5","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","291.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","89.86","0.801","10","20.701","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","75.17","0.337","10","7.82","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","670","0.151","8","8.241","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.054","10","35.567","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","1.321","10","24.44","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","68.429","1.577","10","15.833","80","7.562","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","103.67","0.643","10","32.261","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","40.954","0.006","10","1.242","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2126.3","3.836","30","26.244","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","82.923","0.066","8","8.298","60","5.456","15","0.056","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.07","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1592.43","0.282","10","58.1","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","263.261","3.512","15","21.292","80","10.38","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","153.101","8.302","15","10.98","80","10.424","20","0.103","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","315","0.09","10","11.835","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.051","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","301.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.038","10","1.573","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.3","10","7.459","80","1.389","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","57.974","0.025","10","0.593","80","0.531","20","0.026","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","24.756","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","252.63","0.225","8","12.891","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","33.63","0.057","10","12.827","80","-","-","0.183","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","618","1.451","45","25.689","500","8.75","70","2.05","8","停机"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1476.55","0.443","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","108.86","0.033","10","20.63","80","3.123","15","0.163","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","548.64","0.022","15","24.36","60","1.415","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","22.949","1.05","15","15.834","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","8.467","0.024","10","4.13","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7436.967","3.382","16","58.99","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","203.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","438.91","0.201","10","25.786","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","284.11","4.824","8","32.173","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","26.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","538.272","4.676","10","21.72","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","21.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","705.02","4.677","10","47.34","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","775.01","2.544","10","25.31","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","850","0.104","10","19.78","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1007.597","0.4","10","46.66","80","8.819","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","100.483","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18511.668","0.003","8","36.536","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10615.1","0.1","8","26.09","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","202.18","0.023","10","1.303","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","202.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","119.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","67.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.188","8","5.797","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.25","0.03","10","21.469","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.15","0.148","10","3.793","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.23","0.16","15","32.083","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","239.674","0.231","10","11.525","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","73.44","1.058","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","319.334","0.072","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","2.59","1.407","10","11.41","80","-","-","0.071","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","381.89","0.07","10","6.988","80","1.48","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","620.525","5.249","8","7.214","50","-","-","0.053","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","61.34","184.89","500","147.85","500","208.52","500","49.82","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.076","10","4.13","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","31.713","0.099","10","0.491","80","-","-","0.24","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.106","2.329","10","18.451","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","16.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3501.85","0.215","2","18.729","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.412","0.322","15","32.344","80","-","-","0.042","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","432.086","0.278","10","28.786","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.733","1.227","10","7.901","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","149.47","0.041","10","8.937","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","768.1","6.178","10","33.053","80","8.39","15","0.052","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","66.811","1.242","10","12.178","80","0.978","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.478","1.218","10","8.298","80","3","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.833","2.732","15","13.71","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","296.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","141.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3088.8","0.012","8","22.482","50","7.602","15","0.083","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.014","1000","671.73","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","409.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","97.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","830.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","25.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","57.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","578.966","0.12","10","4.857","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1347.22","0.121","10","28.416","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.84","0.044","8","10.701","50","-","-","0.067","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.488","5.615","15","31.034","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","472.08","0.005","15","14.159","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","301.54","0.112","10","39.17","80","2.61","15","0.044","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1208.388","0.904","8","16.068","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","238.864","0.071","5","5.258","50","2.515","12","0.034","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.701","0.44","10","24.323","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","369","4.041","10","8.347","80","10.32","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","189.22","2.13","10","23.31","80","3.864","15","0.048","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","13.123","0.015","10","5.515","80","0.029","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.133","10","2","100","3.91","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.98","2.26","15","24.164","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","12.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.066","8","7.2","60","8.36","15","0.014","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8424","0.081","10","13.876","80","-","-","0.128","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","367.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","70.85","0.038","10","9.1","80","0.805","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","205.63","0.055","10","21.65","80","-","-","-","-","正常"]