{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10843731","127.194","149.981","320","30.257","100","0.628","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14787249","181.164","142.121","320","15.208","100","1.252","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6133872.5","70.994","-","-","-","-",7.9197,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6643948.5","76.898","-","-","-","-",2.3232,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","30562162","353.729","-","-","-","-","1.798","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7282478","84.288","-","-","-","-",6.1505,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5894676","68.225","288.25","320","23.394","100","4.259","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","0.409","300","0","100","2.346","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1615680","18.7","24.73","200","0.69","200","0.73","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6331902","74.297","157.08","320","33.989","100","1.434","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12753697","148.653","148.955","320","18.158","100","0.211","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9523743","110.228","-","-","-","-",4.5752,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6034041.5","69.838","-","-","-","-",1.1555,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3476210.5","40.558","83.594","200","15.616","50","5.982","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2970076.25","34.649","82.366","200","15.884","50","6.326","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2923696","34.122","82.731","200","8.011","50","5.694","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1025995","11.88","115.261","200","16.867","35","3.14","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","957934.81","11.09","105.542","200","28.842","35","3.299","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","121733.34","1.41","53.216","200","6.875","35","18.986","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2727657.5","31.57","115.523","200","16.402","35","0.499","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2121824.5","24.558","146.756","200","23.792","50","3.619","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1273447.375","14.739","134.558","200","4.875","50","2.876","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1473131.25","17.05","142.864","200","17.586","50","3.696","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5188579.2","60.053","18.427","200","12.024","35","5.372","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","1.28","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","53883.174","0.637","9.043","50","1.265","35","46.8","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2194603.389","26.181","26.383","50","2.627","35","43.71","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14881.637","0.176","0","50","1.352","35","84.4","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.576","0","19.023","50","9.719","35","63.075","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","51805.44","2158.56","2.492","50","0.138","35","1.114","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22238772.48","257.393","13.58","50","0.17","35","1.181","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","4337.28","0.05","0.83","50","0.07","35","0.64","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46977140.239","544.155","19.726","50","0.007","35","0.045","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","585904.32","6.781","1.43","50","0.25","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","137891.688","1.603","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","181440","2.1",49.05,"120",1,"850",0.76,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13482895","162.837","160.06","320","21.319","100","8.393","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4774908","55.265","-","-","-","-",12.0328,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13260876","167.435","162.73","320","25.39","100","3.879","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6631915","76.758","-","-","-","-",12.9397,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1331424","15.41",17.99,"50",4.66,"35",4.92,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","547975.625","6.342","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","89883.82","1.04","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","28823.803","0.334","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","149790","6241.25","52.35","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58890524.954","711.329","36.915","100","25.09","50","2.551","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53526833.674","633.468",38.561,"100",22.272,"50",3.933,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","炉窑废气排放口","150.867","0.002","236.437","550","1.96","280","2.481","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","325359.938","3.766","279.312","550","7.213","400","7.915","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","632448","7.32","239.78","550","6.51","400","8.45","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1101270","12.746","142.229","200","5.859","200","1.487","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","991533.938","11.476","68.542","200","5.06","200","3.277","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","292895.469","3.39","9.63","-","11.738","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1028523.75","11.904","54.909","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","673414.062","7.794","28.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4052289.25","46.902","71.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3343708","38.7","71.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3818337","44.194","47.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6468093.5","74.862","59.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1641713.75","19.001","38.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2021499.625","23.397","42.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1536490.25","17.783","60.381","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1602169.875","18.544","57.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3265320","136054.797","-","-","0.941","50","5.788","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3404153.25","39.4","27.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1879100","21.749","0","100","6.162","50","0.06","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","418479.5","4.844","36.308","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2535833","29.35","-","-","27.471","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14790924","195.647","38.096","100","3.315","50","4.953","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","411389.656","4.762","52.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5129270","59.367","42.968","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3144290","36.392","59.474","100","-","-","3.622","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1088060","12.593","-","-","32.418","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3925822.25","45.438","22.707","50","1.174","35","0.112","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1979289","22.908","52.297","100","1.797","50","1.358","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12002688","138.92","90.79","200","54.41","200","4.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1687.97","0.02","9.75","300","6.34","100","28.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","870266.438","10.072","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3926424.5","45.445","86.579","300","1.464","200","1.434","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10922418","126.41","56.78","120","5.05","100","1.71","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6815293","78.88","47.85","100","7.78","50","3.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","160666.28","1.86","30.03","300","0.24","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1271865.38","14.72","63.17","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1450825.75","16.79","152.222","200","40.051","50","5.668","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1532673.38","17.74","155.169","200","40.809","50","3.521","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4245102.5","49.13","76.934","80","10.215","30","0.659","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3387470.5","39.21","74.233","80","16.542","30","0.731","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3322266.25","38.45","77.512","80","7.067","30","5.698","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3816722.5","44.17","77.173","80","14.711","30","1.062","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2293398","26.544","24.782","100","1.053","50","2.261","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3275145.5","38.522",6.2168,"100",0.3838,"50",0.6637,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1869638.25","21.639","70.224","250","11.366","80","1.219","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1963042.75","22.72","72.605","250","8.318","80","2.462","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2542193.25","29.424","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27712468","320.746","39.857","100","25.691","50","1.307","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7669134.5","88.763","206.87","320","9.44","100","3.65","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3071059.5","35.545","-","-","-","-",7.926,"20","正常"]