{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1490.164","0.17","25","49.325","250","13.512","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","527.98","68.331","500","173.81","500","76.684","500","13.331","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.356","0.509","15","10.931","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","285.98","0.11","10","34.23","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","17.579","0.175","10","27.943","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.848","0.068","8","17.034","50","5.983","15","0.043","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","227.23","0.049","10","19.37","80","4.29","15","0.03","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.799","0.059","10","21.185","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","106.272","0.047","10","53.805","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.807","10","13.625","80","-","-","0.134","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1123.721","0.011","1.5","4.574","30","-","-","0.042","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2967.004","0.223","10","19.664","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","592.099","0.136","10","45.35","80","2.708","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1079.14","0.007","10","19.831","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","398.3","4.584","10","22.778","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","575.42","0.129","10","54.844","80","9.987","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","0.01","10","21.504","80","9.603","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.023","15","6.389","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","7.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.114","0.013","10","7.821","80","5.787","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","255.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","264.816","0.028","10","4.908","70","1.011","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7633.36","0.065","8.629","27.779","69.431","5.176","27.416","0.141","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2109.408","4.324","500","181.361","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","635.532","0.01","10","28.057","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","45.533","0.005","10","19.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.003","1.265","10","18.559","80","3.322","10","0.002","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1150.87","0.504","10","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.043","10","5.442","80","7.949","20","0.047","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","936.835","0","8","0","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","586.66","0.027","10","24.12","80","4.64","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1442.02","2.176","10","61.852","80","4.812","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","382.598","0.544","10","24.346","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.092","10","25.307","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.151","10","8.26","80","0.07","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.029","0.31","10","14.029","80","1.091","20","0.271","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","69.25","2.858","10","34.712","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.128","0.006","15","8.99","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","75.082","0.875","15","25.978","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","192.68","39.786","500","1.92","500","54.173","500","10.92","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.339","0.073","15","14.943","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30.48","1.887","10","43.281","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1451.52","0.108","8","12.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2494.37","0.118","10","7.257","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.326","1.512","15","4.946","80","6.005","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.176","2.602","15","28.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","1.256","15","31.854","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","66.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","99.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","200.45","4.798","15","14.67","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.254","0.324","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","296.35","51.082","500","27.9","500","65.29","500","5.008","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.016","10","3.456","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.45","0.296","10","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","28.254","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.604","10","10.642","80","1.712","15","0.03","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.559","0.154","10","13.418","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","210.53","0.467","10","19.153","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","33.6","0.341","10","2.941","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","394.512","0.028","10","12.273","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","150.336","0.055","10","5.958","80","5.715","20","0.079","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8422.27","0.039","10","22.545","80","3.9","15","0.14","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19310.4","8.036","1000","393.184","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","120989.281","0.143","5","9.864","40","7.976","15","0.196","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","132633.969","9.187","50","63.924","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.063","10","10.68","80","3.563","20","0.097","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","749.95","0.168","5","13.7","50","-","-","0.08","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","412.99","0.259","10","7.434","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","55164.67","0.035","2","11.71","40","8.089","15","0.182","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","67249.2","24.68","50","231.98","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","127.596","0.061","10","33.421","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432","0.01","10","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","531.48","0.318","10","29.35","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","261.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.74","10","34.462","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","348.19","1.602","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","1107","0.154","8","9.951","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","489.283","0.047","10","35.125","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","3.27","10","15.45","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.714","1.051","10","8.176","80","6.181","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.76","1.264","10","31.105","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.723","0.004","10","1.531","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1622.59","1.022","30","25.51","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","40.005","0.049","8","6.413","60","3.788","15","0.036","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.272","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1698.44","0.083","10","53.7","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","249.782","4.075","15","21.922","80","7.691","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","137.635","8.574","15","11.258","80","11.45","20","0.098","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","354","0.119","10","12.284","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.044","15","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","277.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","82","0.051","10","3.74","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","468.202","0.022","10","8.918","80","1.929","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","104.371","0.013","10","2.518","80","0.697","20","0.03","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","380.62","0.212","8","13.236","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","40.005","0.033","10","11.528","80","-","-","0.126","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","634","1.454","45","25.43","500","8.57","70","1.73","8","停机"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1445.2","0.146","8","17.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","127.87","0.042","10","22.41","80","2.822","15","0.152","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","490.75","0.371","15","29.69","60","1.415","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","28.399","1.072","15","16.766","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.91","0.027","10","5.169","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7475.682","2.597","16","62.595","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","196.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","444.96","0.068","10","16.876","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","290.16","4.816","8","30.659","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","53.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","510.71","3.209","10","13.237","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","792.29","5.217","10","45.13","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","732.67","2.938","10","26.74","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","852","0.154","10","25.49","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","571.709","0.822","10","48.702","80","8.994","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","82.426","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19152.398","0.162","8","40.207","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10795.68","0.14","8","28.55","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","222.91","0.01","10","0.992","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","222.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","126.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","90.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.236","8","1.541","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.325","0.029","10","19.133","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.17","0.154","10","2.028","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","71.59","0.073","15","28.212","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","209.261","0.181","10","7.996","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","97.63","0.976","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","377.309","0.072","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.301","10","10.76","80","-","-","0.063","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","686.88","0.191","10","7.289","80","1.65","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","509.501","4.844","8","7.208","50","-","-","0.057","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","77.76","203.97","500","177.96","500","234.51","500","54.27","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","67.39","0.075","10","4.2","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","32.421","0.088","10","35.443","80","-","-","0.249","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.811","1.746","10","19.511","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","21.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3961.724","0.21","2","18.155","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.745","0.347","15","32.264","80","-","-","0.04","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","351.648","0.383","10","31.739","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.741","0.812","10","7.813","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","102.82","0.138","10","10.19","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1411.78","5.777","10","35.614","80","8.557","15","0.029","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","166.203","0.024","10","6.976","80","0.377","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","58.907","0.824","10","7.774","80","2.297","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","37.676","1.886","15","11.218","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","236.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","192.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3448.22","0.022","8","23.162","50","9.681","15","0.102","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","52.636","1000","340.216","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","475.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","95.247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","924.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","34.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","127.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","90.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","858.384","0.163","10","16.807","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1380.5","0.539","10","31.878","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","29.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","35.42","0.042","8","7.109","50","-","-","0.064","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.484","5.306","15","28.349","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","511.2","0.005","15","13.431","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","30.24","0.091","10","35.52","80","2.8","15","0.029","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1448.404","0.637","8","16.406","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","204.906","0.074","5","10.344","50","3.044","12","0.056","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.28","0.719","10","21.906","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","382","3.745","10","8.397","80","9.71","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","144.29","1.86","10","24.81","80","3.601","15","0.049","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","58.003","0.011","10","5.574","80","0.027","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.066","10","6.3","100","3.82","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.17","3.488","15","32.204","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","188.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.822","1.314","8","7.4","60","8.08","15","0.016","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8352.29","0.094","10","20.895","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","354.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","109.73","0.023","10","9.9","80","0.771","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","186.62","0.065","10","21.69","80","-","-","-","-","正常"]