{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1225.902","0.166","25","49.429","250","13.293","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","445.51","47.752","500","279.8","500","74.965","500","15.174","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.473","0.21","15","11.422","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","287.71","0.055","10","37.43","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","50.51","0.142","10","27.861","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.824","0.026","8","18.282","50","5.981","15","0.05","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","701.654","3.518","10","31.484","80","5.92","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","238.46","0.056","10","19","80","4.3","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.588","0.068","10","22.734","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.4","1.952","10","33.481","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.843","10","12.984","80","-","-","0.157","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1336.787","0.006","1.5","4.726","30","-","-","0.045","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3347.13","0.307","10","20.774","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","669.427","0.156","10","45.852","80","3.066","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","509.76","0.013","10","23.898","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","524.45","4.851","10","25.945","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","571.1","0.116","10","52.241","80","8.783","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","64.8","0.01","10","22.659","80","9.511","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.004","0.018","15","6.251","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.952","0.008","10","7.937","80","4.441","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","247.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","274.925","0.016","10","12.725","70","3.742","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7787.13","0.156","8.629","28.648","69.431","5.149","27.416","0.123","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2272.464","5.498","500","188.331","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","578.146","0.021","10","30.119","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.862","2.494","10","14.75","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.681","1.22","10","18.273","80","3.241","10","0.002","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1164.88","0.283","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.039","10","5.781","80","9.844","20","0.046","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1047.946","0.307","8","7.01","50","-","-","0.042","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","449.28","0.05","10","26.72","80","4.39","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1233.79","2.372","10","61.845","80","4.963","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","285.68","0.356","10","20.816","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.149","10","16.841","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.018","10","6.97","80","0.06","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","62.035","0.428","10","18.263","80","1.2","20","0.226","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","72.47","0.471","10","18.561","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.721","0.109","15","10.956","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","83.376","1.531","15","25.464","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","198.33","26.4","500","10.27","500","50.369","500","11.08","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.183","0.056","15","9.196","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.92","1.229","10","43.283","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1411.78","0.027","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","9.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2458.94","2.012","10","8.313","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.954","2.867","15","5.533","80","7.921","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.018","2.174","15","36.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","14","2.009","15","34.697","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","136.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","201.31","4.742","15","14.21","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.083","0.072","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","293.63","28.947","500","16.76","500","36.82","500","3.031","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","0.013","10","5.366","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.5","0.578","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","28.63","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","76","0.764","10","13.399","80","2.03","15","0.06","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.474","0.038","10","15.873","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","15.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","250.201","0.479","10","17.817","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.289","10","3.495","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","311.789","0.032","10","12.584","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","99.878","0.063","10","3.751","80","2.457","20","0.074","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10246.18","0.043","10","24.064","80","3.75","15","0.144","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21720.96","8.007","1000","395.442","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","127529.367","0.193","5","10.081","40","7.634","15","0.174","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139932.312","9.208","50","77.505","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.089","10","12.94","80","2.174","20","0.105","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","649.73","0.155","5","15.01","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","448.42","0.301","10","7.372","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57597.7","0.027","2","10.05","40","8.241","15","0.209","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","71372.4","26.2","50","248.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","119.347","0.074","10","38.493","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","422.5","0.066","10","22.02","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","519.144","0.094","10","28.27","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","314.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","41.47","0.783","10","27.496","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","730.08","4.45","10","54.31","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","873","0.145","8","12.528","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","602.726","0.062","10","31.749","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","2.945","10","20.73","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","83.981","0.784","10","7.505","80","8.595","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.72","0.936","10","44.844","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.922","0.008","10","1.484","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1887.84","4.747","30","25.407","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","35.558","0.032","8","7.125","60","3.612","15","0.04","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.106","0.299","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1658.59","0.091","10","51.3","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","291.859","2.946","15","20.923","80","6.478","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","113.184","8.091","15","11.069","80","11.403","20","0.091","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","299","0.756","10","12.534","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.06","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","329.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.155","10","5.013","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1050.192","0.022","10","11.076","80","1.442","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.91","0.014","10","3.29","80","0.727","20","0.03","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","287.21","0.227","8","14.829","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","46.99","0.043","10","11.644","80","-","-","0.104","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","7","1.454","45","25.43","500","8.57","70","1.73","8","停机"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1386.38","0.112","8","18.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","114.91","0.027","10","21.59","80","2.778","15","0.154","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","533.09","0.583","15","30.56","60","1.477","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.531","1.356","15","20.697","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","7.949","0.026","10","7.306","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7359.337","1.898","16","58.35","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","163.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","438.05","0.07","10","28.744","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","299.07","4.144","8","26.149","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","472.262","0.665","10","7.616","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","493.34","7.426","10","43.21","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","781.92","2.513","10","26.14","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","809","0.51","10","23.88","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","669.773","1.017","10","45.933","80","9.808","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","128.736","0.075","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19602.584","0.309","8","37.661","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10685.09","0.14","8","29.36","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","209.95","0.025","10","1.214","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","209.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","23.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","139.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","74.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.38","8","1.005","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.309","0.035","10","17.886","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.54","0.186","10","1.995","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","52.26","0.021","15","25.241","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","222.307","0.22","10","9.566","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","179.71","1.587","8","11.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","268.099","0.07","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","2.59","0.21","10","14.66","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","899.42","0.42","10","7.02","80","1.81","15","0.017","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","641.002","3.987","8","7.538","50","-","-","0.058","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","66.53","171.48","500","130.69","500","193.18","500","50.72","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.144","10","7.26","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.727","0.134","10","0.356","80","-","-","0.356","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.811","0.859","10","21.901","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","49.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3820.599","0.255","2","20.146","40","-","-","0.058","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.144","0.489","15","32.385","80","-","-","0.063","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","439.344","0.355","10","28.878","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.139","1.285","10","5.875","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","178.85","0.156","10","11.203","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1482.62","4.759","10","29.139","80","7.814","15","0.044","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.33","0.042","10","7.071","80","0.386","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.731","1.394","10","8.677","80","3.888","20","0.063","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","40.14","1.349","15","13.433","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","330.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","218.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2935.01","0.019","8","21.885","50","7.644","15","0.094","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.63","1000","373.461","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","485.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","125.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","924.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","173.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","59.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1080.346","0.222","10","20.126","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1424.74","0.38","10","46.107","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","45.719","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","85.54","0.123","8","6.659","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","58.115","5.809","15","27.13","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","699.6","0.009","15","13.412","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.096","10","35.31","80","2.8","15","0.03","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1050.27","0.559","8","14.265","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","212.822","0.074","5","15.486","50","3.393","12","0.058","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.85","1.012","10","18.676","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","384","3.394","10","10.286","80","8.96","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","26.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","216.86","1.623","10","27.02","80","3.565","15","0.027","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","59.595","0.011","10","6.386","80","0.014","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","8.7","100","4.05","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","85.33","3.474","15","26.019","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","71.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.165","8","7.7","60","7.76","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6614.78","0.115","10","16.634","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","352.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.022","10","12.4","80","0.748","15","0.025","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","179.71","0.093","10","19.38","80","-","-","-","-","正常"]