{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10828081","138.827","162.604","320","26.607","100","0.692","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14698447","181.397","144.114","320","21.058","100","0.911","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7355837","85.137","-","-","-","-",7.8356,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6642020.5","76.875","-","-","-","-",2.3628,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","28956366","335.143","-","-","-","-","2.248","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7532643.5","87.183","-","-","-","-",5.7373,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5062621.5","71.454","253.048","320","41.017","100","6.475","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","0.372","300","0.003","100","2.349","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1623456","18.79","30.48","200","0.59","200","1.06","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6491811.5","76.167","194.662","320","27.284","100","0.968","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12510057","144.792","193.306","320","26.19","100","0.204","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9478514","109.705","-","-","-","-",5.1423,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6206867.5","71.839","-","-","-","-",1.1529,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3507954.25","40.928","90.019","200","14.358","50","5.778","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3171447.25","36.994","81.732","200","14.103","50","6.311","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2984920","34.848","73.454","200","4.801","50","5.529","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1056348","12.23","111.687","200","22.164","35","3.354","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","907302.75","10.5","107.933","200","27.097","35","3.195","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","114488.28","1.32","92.063","200","3.437","35","16.369","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2708791","31.35","112.778","200","15.262","35","0.556","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2069761.25","23.956","138.824","200","25.254","50","3.476","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1285197.25","14.875","139.069","200","8.674","50","2.831","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1490427.625","17.25","145.67","200","19.726","50","3.703","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5227804.8","60.507","19.939","200","8.76","35","5.804","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","0.67","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","32122.478","0.377","22.883","50","4.543","35","48.755","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2165654.983","25.825","18.938","50","4.748","35","35.491","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11559.503","0.137","0.28","50","0.276","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","29839.258","0.357","36.338","50","0.074","35","2.117","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.805","50","0","35","1.507","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.238","50","0.007","35","1.856","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.19","50","0","35","0.53","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47898176.247","554.377","19.7","50","0","35","0.046","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-213503.04","-2.471","1.46","50","0.12","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","223089.625","2.596","202.695","50","47.34","35","23.062","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184032","2.13",54.65,"120",0.99,"850",0.82,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13698947","158.553","211.645","320","26.178","100","9.945","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4426197.5","51.229","-","-","-","-",11.9141,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14117604","163.398","205.996","320","28.221","100","4.143","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6307717.5","73.006","-","-","-","-",12.9537,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1299456","15.04",18.81,"50",6.62,"35",1.41,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","534480.125","6.186","-","-","-","-",0.1432,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","89483.867","1.036","-","-","-","-",0.9498,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","15471.398","0.179","-","-","-","-",0.0032,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","219216.24","9134.01","28.3","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60190546.65","712.279",38.116,"100",26.617,"50",3.036,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54635533.635","646.479",39.734,"100",22.359,"50",5.353,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","炉窑废气排放口","360.252","0.004","249.595","550","1.959","280","2.503","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","328022.562","3.797","298.661","550","7.388","400","7.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","636768","7.37","255.87","550","6.88","400","8.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1135040","13.137","122.751","200","16.539","200","3.577","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1149382.125","13.303","67.278","200","5.534","200","3.166","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","287517.219","3.328","9.544","-","11.336","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1052476.625","12.181","52.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","682782.062","7.903","29.671","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4079448","47.216","68.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3530276","40.86","67.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3818915","44.2","48.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6484057","75.047","59.687","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1600087.875","18.52","36.814","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2014185.75","23.312","42.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1421809.25","17.952","58.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1615483.5","18.698","58.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3236980","134874","-","-","0.899","50","5.406","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3389259.5","39.228","27.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1904250","22.039","54.959","100","1.938","50","0.384","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","356761.312","4.757","37.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2193955.25","29.021","-","-","25.119","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17302988","200.266","42.598","100","4.917","50","5.035","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","419232.312","4.852","51.391","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5086170","58.867","42.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3155260","36.519","52.307","100","-","-","3.36","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1082400","12.528","-","-","25.34","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3952396","45.745","22.384","50","1.253","35","0.116","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2029584","23.491","49.708","100","2.446","50","1.342","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12028608","139.22","90.23","200","50.46","200","5.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1674.53","0.02","8.37","300","16.08","100","23.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","866838.625","10.033","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3871227","44.806","82.305","300","1.507","200","2.321","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11273687","130.48","64.64","120","4.84","100","3.54","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7583755.5","87.77","44.91","100","0","50","2.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159757","1.85","46.73","300","0.07","100","1.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1239975.75","14.35","62.43","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1346302.63","15.58","163.658","200","42.501","50","7.614","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1462652.25","16.93","167.835","200","46.707","50","3.348","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4206490","48.69","77.181","80","11.317","30","0.709","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3328102.5","38.52","75.487","80","11.501","30","0.797","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3232226","37.41","77.645","80","6.372","30","6.981","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3697414.75","42.79","74.777","80","18.04","30","1.105","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2860753","33.111","13.585","100","0.891","50","2.446","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3169807","37.23","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-",9.2476,"100",0.4464,"50",0.4694,"20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1843029.125","21.331","72.562","250","12.355","80","1.204","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1957384.625","22.655","72.858","250","8.436","80","2.483","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2632296","30.466","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27925830","323.216",39.3995,"100",23.0893,"50",1.2398,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7444188","86.16","270.33","320","2.42","100","3.37","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3192851.75","36.954","-","-","-","-",8.568,"20","正常"]