{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2038.661","0.972","25","46.318","250","13.667","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","416.28","48.134","500","227","500","110.356","500","15.051","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.929","0.406","15","13.317","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","315.36","0.062","10","39.44","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.852","0.145","10","25.365","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.014","8","19.83","50","5.437","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","62.813","4.973","10","57.25","80","4.639","15","0.026","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.051","10","19.21","80","4.18","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.661","0.067","10","23.237","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","78.883","1.629","10","33.625","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.888","10","12.626","80","-","-","0.125","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1095.144","0.01","1.5","5.171","30","-","-","0.045","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2939.76","0.285","10","23.129","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","596.246","0.205","10","43.736","80","3.331","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","559.01","0.009","10","31.556","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","535.68","4.395","10","18.583","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","571.1","0.098","10","44.183","80","8.748","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","62.21","0.064","10","22.982","80","9.84","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","3.832","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.09","0.016","10","8.822","80","4.025","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","253.238","0.016","10","8.148","70","0.627","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7537.39","0.195","8.629","27.884","69.431","5.597","27.416","0.105","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2372.472","2.595","500","139.919","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","672.183","0.05","10","28.634","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.723","1.7","10","5.33","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.151","1.138","10","16.645","80","3.504","10","0.002","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","904.92","1.204","10","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.014","10","5.616","80","10.016","20","0.048","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1018.31","0.658","8","23.17","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","646.27","0.045","10","26.63","80","5.19","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1475.71","3.082","10","60.772","80","5.534","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","371.801","0.406","10","18.356","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.254","10","14.319","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.038","10","7.41","80","0.06","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","57.629","0.57","10","18.932","80","1.376","20","0.206","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","119.5","0.177","10","32.888","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.339","3.763","15","13.833","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","80.093","1.466","15","25.72","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","142.2","13.427","500","28.67","500","47.709","500","10.97","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.479","0.007","15","6.943","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.64","1.197","10","46.604","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1624.32","0.022","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2374.27","2.306","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","26.093","1.208","15","4.305","80","6.869","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.779","4.583","15","49","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","9","2.984","15","45.104","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","230.69","4.588","15","14.32","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.379","0.069","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","199.93","13.561","500","13.95","500","22.26","500","2.373","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","0.467","10","7.214","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.76","1.049","10","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","29.382","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","44","0.498","10","11.561","80","1.332","15","0.062","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.961","0.183","10","17.906","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","264.417","0.375","10","18.608","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","65.784","0.4","10","2.732","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","317.376","0.035","10","12.088","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","150.854","0.064","10","4.692","80","3.026","20","0.074","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10069.92","0.049","10","23.167","80","3.49","15","0.134","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22869.22","8.082","1000","395.097","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146664.25","0.174","5","9.137","40","7.745","15","0.177","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157085.109","9.282","50","78.378","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.061","10","11.93","80","1.046","20","0.089","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","502.85","0.123","5","15.72","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","409.54","0.302","10","7.095","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65053.15","0.149","2","11.67","40","8.506","15","0.181","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79960.8","26.55","50","265.57","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","122.535","0.061","10","38.889","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","533.95","0.015","10","24.26","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","510.984","0.247","10","29.24","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","356.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.912","10","32.488","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","508.9","6.693","10","61.83","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","855","0.146","8","11.858","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","567.475","0.11","10","36.497","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","0","1.164","10","19.59","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","132.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","72.23","0.972","10","7.462","80","6.595","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","60.34","0.635","10","35.897","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","26.093","0.1","10","1.251","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1798.85","2.274","30","24.433","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.563","0.045","8","4.58","60","4.256","15","0.07","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.784","0.338","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1781.01","0.678","10","51.1","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","222.134","1.464","15","18.594","80","5.099","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","116.899","7.7","15","11.02","80","10.994","20","0.081","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","280","0.245","10","10.606","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.053","15","5.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","383.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.17","10","2.552","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","956.966","0.022","10","8.347","80","1.34","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","75.946","0.009","10","3.692","80","0.955","20","0.03","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","349.01","0.222","8","15.649","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","44.897","0.2","10","16.467","80","-","-","0.203","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","7","1.454","45","25.43","500","8.57","70","1.73","8","停机"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1481.83","0.267","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","120.96","0.026","10","20.22","80","2.615","15","0.161","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","300.67","0.374","15","28.17","60","0.979","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.722","0.989","15","32.03","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.306","0.026","10","8.098","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7560.024","3.255","16","51.87","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","174.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","437.18","0.077","10","21.861","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","347.92","2.065","8","25.163","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","33.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","406.858","0.033","10","5.117","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","723.17","5.349","10","43.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","764.64","2.991","10","25.35","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","917","0.819","10","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","615.341","0.526","10","49.614","80","10.581","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","99.619","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15508.745","0.047","8","33.156","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11022.05","0.14","8","32.38","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","208.22","0.023","10","0.932","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","208.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","66.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","160.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","89.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.353","8","4.072","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","50.91","0.026","10","8.627","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.21","0.214","10","1.989","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","54.57","0.021","15","22.102","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","223.43","0.158","10","7.681","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","166.75","2.955","8","11.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","273.11","0.068","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.021","10","39.24","80","-","-","0.332","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","841.54","0.304","10","6.946","80","1.69","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","552.096","4.024","8","7.457","50","-","-","0.048","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","62.21","152.67","500","113","500","176.55","500","53.3","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.393","10","6.26","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.738","0.02","10","0.456","80","-","-","0.188","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.382","1.975","10","23.121","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","46.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4014.719","0.198","2","16.155","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","27.353","0.345","15","32.921","80","-","-","0.046","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","408.845","0.273","10","33.616","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.603","1.656","10","6.566","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","140.83","0.026","10","11.137","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1390.18","5.864","10","25.06","80","7.956","15","0.049","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.884","0.01","10","6.762","80","0.408","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.027","1.492","10","8.219","80","3.295","20","0.048","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","35.39","1.004","15","11.212","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","258.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","216.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3119.9","0.016","8","22.237","50","8.019","15","0.107","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","54.258","1000","330.64","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","494.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","118.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","941.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","150.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","100.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1197.677","0.189","10","16.106","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1430.08","0.072","10","24.789","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","29.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.94","0.047","8","4.131","50","-","-","0.062","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.967","7.029","15","17.519","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","745.92","0.015","15","12.656","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","327.46","0.109","10","33.35","80","2.98","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","877.831","0.587","8","15.113","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","224.196","0.074","5","13.028","50","3.287","12","0.049","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.862","1.039","10","23.736","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","410","3.442","10","10.029","80","8.5","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.94","1.587","10","27.98","80","3.681","15","0.031","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","53.978","0.01","10","6.254","80","0.034","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.084","10","7.6","100","4.16","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.69","3.081","15","20.472","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.587","1.393","8","10.1","60","7.6","15","0.037","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8225.28","0.1","10","19.593","80","-","-","0.089","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","331.612","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.025","10","9.3","80","0.632","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","183.17","0.057","10","17.12","80","-","-","-","-","正常"]