{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2649.775","0.306","25","34.969","250","15.142","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","488.85","49.739","500","210.89","500","91.273","500","16.008","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.695","0.057","15","16.686","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","13.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","339.55","0.051","10","37.04","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","196.753","0.548","10","26.847","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.058","0.014","8","17.363","50","4.739","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","283.738","4.626","10","47.708","80","6.299","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.036","10","18.43","80","4.34","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.131","0.098","10","23.332","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","110.506","0.848","10","32.816","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.922","10","11.305","80","-","-","0.142","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1221.905","0.013","1.5","6.308","30","-","-","0.048","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2145.45","0.41","10","27.266","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","689.04","0.108","10","40.836","80","2.714","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","566.78","0.011","10","37.851","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","498.53","4.507","10","20.339","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","554.69","0.084","10","44.834","80","9.1","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","0.088","10","22.808","80","9.832","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.905","15","3.53","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.619","0.014","10","9.02","80","3.801","20","0.024","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","294.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","282.787","0.023","10","4.547","70","0.962","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6798.39","0.134","8.629","26.707","69.431","5.62","27.416","0.105","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2583.744","2.416","500","157.241","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","603.245","0.043","10","22.012","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.944","0.068","10","3.43","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.866","10","14.915","80","3.566","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1197.95","0.897","10","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.056","10","5.79","80","9.427","20","0.046","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","31.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1001.549","0.542","8","26.94","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","683.42","0.05","10","27.59","80","4.21","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1679.62","3.684","10","58.996","80","6.332","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","361.576","0.451","10","30.907","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.194","10","12.666","60","-","-","0.008","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.059","10","6.86","80","0.03","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.199","10","15.263","80","0.877","20","0.158","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","123.28","0.173","10","24.828","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.219","2.936","15","15.711","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","71.107","0.786","15","20.811","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","175.03","7.261","500","7.1","500","45.204","500","10.29","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.81","0.044","15","7.099","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.44","2.332","10","52.753","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1454.98","0.025","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","37.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2515.1","1.758","10","6.982","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.829","1.553","15","5.275","80","7.21","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","24.451","4.147","15","49","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","24","2.969","15","38.672","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","32.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","235.87","4.303","15","13.71","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.28","0.073","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","258.67","12.918","500","15.73","500","27.48","500","3.808","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","1.774","10","8.426","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.37","1.455","10","22.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","29.382","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","73","0.498","10","12.811","80","1.487","15","0.047","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","289.836","0.018","10","22.169","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","253.184","0.276","10","19.411","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","36.624","0.288","10","2.616","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","346.75","0.057","10","13.647","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","138.326","0.051","10","3.322","80","2.504","20","0.037","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9522.14","0.049","10","23.252","80","3.87","15","0.112","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17889.12","7.87","1000","393.755","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153415.469","0.234","5","8.353","40","7.372","15","0.175","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","164786.969","9.258","50","72.681","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","65.66","0.031","10","11.57","80","1.753","20","0.068","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","578.88","0.112","5","13.46","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","392.26","0.118","10","7.066","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","61096.03","0.038","2","10.75","40","9.62","15","0.164","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","75759.12","24.68","50","318.82","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","138.479","0.051","10","41.497","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","508.9","0.009","10","20.33","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","548.688","0.246","10","30.06","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","289.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.939","10","34.049","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","77.76","0.4","10","11.18","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","970","0.149","8","12.756","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","482.717","0.375","10","29.019","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","3.014","10","16.49","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","91.757","1.175","10","7.055","80","6.173","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","76.45","0.578","10","14.289","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.995","0.021","10","1.624","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1826.5","15.309","30","27.656","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.128","0.046","8","6.054","60","3.852","15","0.045","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.637","0.556","10","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1698.94","0.191","10","51.1","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","361.93","0.235","15","21.574","80","1.978","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","148.954","8.462","15","11.115","80","11.74","20","0.079","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","277","0.25","10","14.474","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.048","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","306.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.2","10","1.851","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1276.992","0.059","10","9.748","80","1.212","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.91","0.009","10","3.187","80","0.952","20","0.023","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","318.37","0.245","8","18.543","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","50.97","0.031","10","11.403","80","-","-","0.126","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","113","1.454","45","25.43","500","8.57","70","1.73","8","停机"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1352.48","0.316","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","120.96","0.023","10","20.57","80","2.798","15","0.165","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","305.86","0.311","15","32.65","60","0.797","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","6.358","0.512","15","25.613","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","7.517","0.03","10","6.275","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7419.095","3.301","16","60.511","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","253.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","470.88","1.005","10","20.796","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","333.1","0.228","8","22.861","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","437.443","0.033","10","3.153","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","914.11","4.365","10","44.77","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","698.11","3.855","10","27.96","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","854","0.337","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","603.158","0.652","10","42.333","80","9.581","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","122.947","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15219.156","0.422","8","31.56","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10731.74","0.14","8","30.8","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","209.95","0.018","10","0.631","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","209.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","99.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","120.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.011","8","2.619","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.005","0.03","10","6.67","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.14","0.181","10","2.011","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","60.86","0.077","15","29.883","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","222.739","0.107","10","9.127","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","175.39","3.851","8","12","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","310.867","0.069","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.03","10","16.1","80","-","-","0.185","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","583.2","0.242","10","7.414","80","1.84","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","579.658","3.89","8","7.187","50","-","-","0.044","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.98","148.55","500","110.31","500","172.37","500","50.55","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.431","10","4.94","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.066","0.02","10","1.025","80","-","-","0.248","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","84.758","3.019","10","27.37","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","48.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3630.21","0.182","2","15.252","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.466","0.333","15","33.239","80","-","-","0.049","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","385.43","0.496","10","25.718","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.301","1.386","10","9.608","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","158.11","0.016","10","10.212","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","922.75","6.081","10","29.813","80","8.468","15","0.122","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.478","0.02","10","6.796","80","0.39","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.428","0.801","10","7.504","80","2.206","20","0.023","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.523","0.012","15","10.88","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","242.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","213.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3266.78","0.012","8","21.396","50","8.937","15","0.123","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","57.16","1000","265.057","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","454.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","120.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","868.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","170.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","78.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1088.467","0.199","10","3.505","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1398.42","0.035","10","21.75","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","25.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","72.58","0.043","8","4.83","50","-","-","0.063","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.816","4.157","15","15.55","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","683.52","0.013","15","11.77","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","432.86","0.092","10","27.69","80","4.42","15","0.044","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","338.231","0.79","8","17.388","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","195.352","0.074","5","11.179","50","3.672","12","0.051","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.614","0.837","10","24.396","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","2.998","10","9.305","80","8.03","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","175.39","1.524","10","24.37","80","3.468","15","0.029","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.967","0.022","10","6.28","80","0.094","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.114","10","6","100","4.37","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","91.37","4.723","15","27.386","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","99.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","92.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.223","8","9","60","7.64","15","0.047","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8324.64","0.104","10","18.984","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","361.921","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","117.5","0.024","10","8.4","80","0.643","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","169.34","0.043","10","15.98","80","-","-","-","-","正常"]