{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":111,"n_cols":12,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,85,0],[58,1,85,1],[86,0,93,0],[86,1,93,1],[94,0,95,0],[94,1,95,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[101,0,104,0],[101,1,104,1],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1]]}
["监测日期：2023-12-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11939455","140.144","168.364","320","27.911","100","0.6","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15353083","181.556","142.348","320","28.642","100","0.803","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8298613.5","96.049","-","-","-","-",8.2815,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7035159","81.425","-","-","-","-",2.2357,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","29737078","344.179","-","-","-","-","2.055","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8696628","100.655","-","-","-","-",7.3595,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5561515.5","64.369","275.899","320","23.532","100","8.224","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","0.247","300","0.041","100","2.296","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5554656","64.29","32.25","200","0.65","200","1.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","4035812.75","47.959","192.592","320","33.007","100","1.344","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12918869","150.563","170.698","320","11.434","100","0.186","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9700480","112.274","-","-","-","-",5.939,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6341401","73.396","-","-","-","-",1.1257,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3676986","42.916","87.692","200","13.118","50","5.881","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3207787.75","37.44","76.453","200","11.755","50","5.782","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3084090","36.055","84.607","200","3.665","50","4.895","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1047892.75","12.13","113.713","200","18.343","35","3.547","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","910739.5","10.54","104.6","200","21.856","35","3.5","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","168476.06","1.95","72.257","200","1.372","35","14.597","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2827616.25","32.73","115.778","200","11.583","35","0.405","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2110270.25","24.424","158.894","200","32.246","50","4.641","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1334446.75","15.445","144.052","200","13.013","50","2.611","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1497487","17.332","159.286","200","24.129","50","2.714","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5193158.4","60.106","15.698","200","9.01","35","5.081","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","44928","0.52","0.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","148432.576","1.759","17.716","50","6.461","35","45.884","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2435723.367","29.05","18.175","50","5.691","35","45.888","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","30433.062","0.357","25.682","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","19237.306","0.236","50.499","50","2.634","35","3.551","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.374","50","0.026","35","1.116","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.654","50","0.005","35","1.889","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.54","50","0.01","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47764835.203","552.834","19.764","50","0","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-705957.12","-8.171","1.66","50","0.04","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","72522.898","0.84","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","194400","2.25",52.7,"120",1.04,"850",0.27,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1232928","14.27","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13376448","154.82","214.364","320","18.369","100","10.234","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5452281","63.105","-","-","-","-",12.5397,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14877004","172.188","215.546","320","30.498","100","4.209","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7682469","88.918","-","-","-","-",12.6988,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1397088","16.17","32.31","50","0","35","1.49","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","573006.562","6.632","-","-","-","-",0.1743,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","72430.852","0.838","-","-","-","-",0.6521,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","13518.406","0.156","-","-","-","-",0.0001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","250771.44","10448.81","37.21","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61683971.829","729.641","39.159","100","25.75","50","2.931","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58165930.198","687.986","41.508","100","25.033","50","6.603","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","炉窑废气排放口","95529.102","1.106","248.525","550","1.696","280","2.184","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","333008.375","3.854","301.654","550","7.672","400","7.588","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","709344","8.21","245.4","550","6.34","400","8.38","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1269910","14.698","175.365","200","6.113","200","1.525","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1201311.375","13.904","78.764","200","5.764","200","2.951","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","288526.094","3.339","11.33","-","11.939","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1142370.75","13.222","58.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","687204.688","7.954","36.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4223792.5","48.886","82.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3759542","43.513","91.528","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3935018.75","45.544","58.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6404311.5","74.124","62.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1691909.625","19.582","45.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2119479","24.531","45.227","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1577811.75","18.262","61.212","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1642508.25","19.01","59.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3305680","137736.719","-","-","0.952","50","4.787","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3471517.5","40.18","29.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2126160","24.608","41.779","100","1.992","50","0.373","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","403111.281","4.666","38.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2533578.75","29.324","-","-","23.751","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17306234","200.304","38.219","100","2.462","50","5.111","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","312777","3.62","55.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5125240","59.321","40.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3167470","36.661","74.145","100","-","-","3.537","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064070","12.316","-","-","18.037","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4114206.5","47.618","25.45","50","0.878","35","0.146","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1897463.25","21.961","55.357","100","1.82","50","1.405","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12430368","143.87","89.64","200","56.88","200","4.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2148.67","0.02","123.54","300","7.1","100","262.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","897748.375","10.391","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3851341","44.576","92.085","300","1.31","200","2.262","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10929983","126.5","65.77","120","3.98","100","2.19","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7960232","92.13","49.84","100","0","50","5.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","165225.3","1.91","56.9","300","0.06","100","1.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1242767.25","14.38","70.04","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1484066.5","17.18","151.575","200","47.484","50","4.987","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1481011.5","17.14","153.724","200","47.809","50","3.549","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4216609","48.8","72.7","80","9.582","30","0.895","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3451585.75","39.95","76.732","80","7.382","30","1.198","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1003694.13","11.62","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3593939","41.6","73.826","80","13.235","30","1.208","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2787610.5","32.264","15.949","100","0.647","50","2.45","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3181002.25","37.362",10.3341,"100",0.4421,"50",0.9469,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1860942.375","21.539","67.573","250","11.81","80","1.383","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2018827.75","23.366","67.96","250","12.796","80","2.566","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2634763.75","30.495","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27633342","319.83","41.337","100","24.486","50","1.23","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","698153.31","38.786","174.65","320","102.99","100","1.21","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","366419.281","4.241","-","-","-","-",5.263,"20","正常"]