{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1665.123","0.47","25","36.321","250","15.381","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","558.61","44.9","500","224.67","500","105.018","500","13.872","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.094","0.012","15","16.207","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","266.98","0.069","10","26.44","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","3.572","1.893","10","30.093","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.046","0.026","8","13.562","50","4.412","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","109.728","3.471","10","34.283","80","4.87","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.036","10","20.49","80","4.24","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.462","0.07","10","23.358","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","155.088","2.522","10","32.981","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.955","10","12.901","80","-","-","0.109","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1100.375","0.019","1.5","7.652","30","-","-","0.038","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1750.75","0.242","10","28.796","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","502.33","0.071","10","39.837","80","2.4","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1985.47","0.013","10","39.97","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","247.97","4.097","10","17.465","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","184.03","0.074","10","57.075","80","9.456","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","64.8","0.179","10","22.757","80","9.885","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.001","1.974","15","3.38","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","25.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","13.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.979","0.018","10","10.089","80","3.988","20","0.024","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","222.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","227.664","0.022","10","4.374","70","1.06","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","3921.02","0.156","8.629","30.566","69.431","5.448","27.416","0.118","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2101.752","3.062","500","157.4","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","566.732","0.073","10","16.775","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.858","0.033","10","6.91","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.849","0.645","10","15.951","80","3.511","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1136.09","0.065","10","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.035","10","6.308","80","10.71","20","0.043","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1060.56","0.486","8","27.91","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","9.5","0.056","10","27.27","80","4.16","15","0.008","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1707.26","2.82","10","61.17","80","5.899","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","332.148","0.605","10","31.261","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.163","10","12.18","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","8.08","80","0.18","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.159","10","22.596","80","0.986","20","0.254","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","69.34","0.116","10","14.005","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.853","3.098","15","12.596","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","73.699","1.161","15","29.156","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","178.2","10.793","500","2.02","500","33.835","500","10.47","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","18.55","0.009","15","4.977","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.28","3.052","10","50.048","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1542.24","0.022","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2729.38","3.1","10","9.995","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.397","2.013","15","7.028","80","6.85","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.509","3.678","15","45","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","2.448","15","36.173","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","52.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","71.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","178.85","4.298","15","13.92","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.466","0.071","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","302.6","21.665","500","23.39","500","50.32","500","7.545","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.211","10","10.57","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.91","1.644","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","29.382","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","61","0.594","10","8.004","80","1.378","15","0.027","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","298.03","0.008","10","21.949","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.502","0.241","10","18.836","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31.344","0.416","10","3.097","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","399.548","0.027","10","11.947","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.819","0.043","10","3.461","80","2.678","20","0.012","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8847.36","0.065","10","22.738","80","4.46","15","0.129","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16072.99","8.059","1000","392.7","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145712.047","0.163","5","11.518","40","6.755","15","0.207","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","83595.359","9.182","50","69.932","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.062","10","12.72","80","1.02","20","0.071","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","602.21","0.135","5","14.56","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","421.63","0.333","10","7.137","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","51130.66","0.33","2","11.31","40","8.259","15","0.164","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","73001.28","21.87","50","218.34","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","178.121","0.299","10","30.051","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","422.5","0.1","10","20.77","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","492.264","0.239","10","29.45","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","304.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","7.78","0.997","10","40.493","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","139.97","0.244","10","7.86","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","939","0.147","8","12.35","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","483.754","0.071","10","31.828","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","3.048","10","24.93","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","61.43","1.389","10","8.924","80","7.226","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","89.01","0.311","10","21.96","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","2.938","0.538","10","4.067","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2113.34","11.394","30","35.434","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","44.763","0.07","8","7.114","60","3.213","15","0.033","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.821","0.093","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1692.61","0.583","10","51.1","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","245.376","0.269","15","21.039","80","1.687","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","114.134","9.567","15","12.099","80","12.747","20","0.085","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","75","0.116","10","12.333","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.066","15","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","324.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.172","10","3.127","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1144.714","0.054","10","9.692","80","1.058","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.786","0.014","10","3.536","80","1.14","20","0.029","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.919","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","269.24","0.232","8","22.029","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","20.543","0.947","10","11.801","80","-","-","0.056","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","350","1.973","45","31.733","500","5.25","70","1.1","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1475.7","0.164","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","114.91","0.031","10","20.45","80","2.624","15","0.129","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","216","0.348","15","26.82","60","0.878","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","47.463","0.906","15","29.877","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","8.899","0.024","10","8.838","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7520.347","2.896","16","58.57","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","259.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","673.92","0.369","10","15.353","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","256.92","0.055","8","21.779","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","17.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","518.4","0.03","10","2.55","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","66.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","546.05","4.246","10","45.76","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","616.03","3.092","10","21.08","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","810","0.232","10","30.24","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","681.178","0.945","10","46.635","80","10.433","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","108.691","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19571.022","1.022","8","35.538","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10871.71","0.14","8","31.78","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","209.09","0.014","10","0.63","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","209.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","417.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.023","8","7.554","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.295","0.023","10","3.761","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.57","0.136","10","1.989","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.9","0.059","15","28.093","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","215.309","0.181","10","8.053","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","173.66","3.262","8","17.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","388.886","0.104","10","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.383","10","21.54","80","-","-","0.162","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","583.2","0.275","10","7.112","80","1.99","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","440.64","5.133","8","7.902","50","-","-","0.055","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","38.88","147.07","500","112.54","500","181.48","500","50.3","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.062","10","4.05","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.681","0.03","10","0.603","80","-","-","0.216","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.739","2.145","10","15.794","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","64.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4243.508","0.192","2","16.023","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.204","0.299","15","33.352","80","-","-","0.043","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","292.637","0.068","10","24.646","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","20.65","0.894","10","7.033","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","205.63","0.013","10","11.226","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1245.89","5.685","10","30.831","80","9.349","15","0.186","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","162.368","0.066","10","7.504","80","0.392","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.932","0.463","10","8.293","80","1.22","20","0.06","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.162","0.026","15","9.804","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","223.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","241.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2648.16","0.013","8","26.307","50","8.263","15","0.127","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","63.328","1000","422.119","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","433.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","110.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","931.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","42.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","110.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","66.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","959.299","0.249","10","6.681","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1475.2","0.327","10","26.978","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","61.34","0.031","8","13.96","50","-","-","0.06","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.169","15","16.356","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","484.08","0.016","15","11.925","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","482.98","0.095","10","28.78","80","4.35","15","0.026","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1501.991","0.809","8","27","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","210.31","0.069","5","15.518","50","3.847","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.957","0.603","10","18.787","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","329","3.871","10","10.385","80","9.31","20","0.004","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","178.85","1.975","10","29.79","80","3.979","15","0.026","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","56.874","0.084","10","5.804","80","0.563","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.131","10","11.1","100","4.53","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","112.43","4.599","15","26.122","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","89.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.432","0.857","8","10","60","7.29","15","0.048","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8243.42","0.13","10","18.66","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","352.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.023","10","14","80","0.6","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","201.31","0.058","10","17.16","80","-","-","-","-","正常"]